Додаток 1

до рішення   36 сесії Харківської          

міської ради 5 cкликання 

«Про комунальну власність м. Харкова» 

від 30.09.2009р. №       /09

ПЕРЕЛІК МАЙНА, СТОСОВНО ЯКОГО НАДАНА ЗГОДА НА ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА

	
№ п/п
	Назва майна
	Адреса 
	Назва підприємства, від якого передається майно
	Підстава

	1. 
	Квартира №63 в житловому будинку
	Вул.Корчагінців,50
	Відкрите акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1»
	Звернення Відкритого акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» (вих.№ 04/578 від 14.04.2009р.), протокол №344 засідання правління Відкритого акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» від 14.04.2009р.

	2. 
	Квартира №10 в житловому будинку
	Вул.Героїв Праці,17
	Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України
	Звернення Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (вих.№614/4218 від 04.12.2008р.), згода Адміністрації Державної прикордонної служби України (вих.№0.614-6671/0/6-09 від 05.06.2009р.) 

	3. 
	Секція №6 житлового будинку
	Пр.Перемоги,59
	Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області
	Звернення Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області (вих.№20/122 від 21.08.2009р.), згода Міністерства внутрішніх справ України (вих.№248/ХМ від 10.01.2008р.)

	4. 
	Мережа госпфекальної каналізації до під’їздів 3,4 житлового будинку кварталу №2
	Харківський район, с.Пісочин, вул.Квартальна,5/3
	Акціонерне товариство закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс»
	Звернення Акціонерного товариства закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс» (вих.№1089/1 від 24.06.2009р.), протокол засідання Ради акціонерів Акціонерного товариства закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс» №33 від 19.08.2009р.

	5. 
	Житловий будинок
	Пр.Тракторобудів-ників,79/42 «А»
	Відкрите акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1»
	Звернення Відкритого акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» (вих.№ 04/738 від 03.09.2009р.), протокол №360 засідання правління Відкритого акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» від 04.09.2009р.

	6. 
	Житловий будинок
	Вул.Станційна,4, літ. «Ж-2»
	Пивоварна акціонерна компанія закритого типу «НОВА БАВАРІЯ»
	Звернення Пивоварної акціонерної компанії закритого типу «НОВА БАВАРІЯ» (вих.№ 305-4 від 19.08.2009р.), витяг з протоколу загальних зборів Пивоварної акціонерної компанії закритого типу «НОВА БАВАРІЯ» від 01.11.2003р.

	7. 
	Квартира №27 в житловому будинку
	Пр.П’ятдесятиріччя СРСР, 156
	Управління Служби безпеки України в Харківській області
	Звернення Управління Служби безпеки України в Харківській області (вих.№70/16-1058 від 31.01.2009р.), договір №132 дольової участі в будівництві житлового будинку від 18.12.2001р., договір №181про освоєння інвестицій у будівництво і придбання житла для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Харківській області та членів їх сімей від 16.12.2002р.

	8.         
	Квартира №149 в житловому будинку
	Пр.Перемоги,54
	Відкрите акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1»
	Звернення Відкритого акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» (вих.№ 04/765 від 16.09.2009р.), протокол №362 засідання правління Відкритого акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» від 14.09.2009р.

	9. 
	Житловий будинок
	Вул. Світло Шахтаря, 47
	Відкрите акціонерне товариство «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»
	Звернення Відкритого акціонерного товариства «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» (вих.№2813 від 18.08.2009р.), згода регіонального відділення ФДМУ по Харківській області (вих.№18-7331 від 08.03.2009р.)


Примітка: дати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Харкова житлового фонду разом з зовнішніми інженерними мережами, вбудованими та прибудованими приміщеннями, а також майном, призначеним для обслуговування цього фонду.

В.о. директора Департаменту економіки та комунального майна -                                                                                                                               начальник управління комунального майна та приватизації 






В.М.Солошкін
                                                                                                                                              Додаток 2

до рішення  36  сесії Харківської          

міської ради  5 cкликання  «Про комунальну власність м. Харкова» 

від  30.09.2009р. №       /09

                                                                                          ПЕРЕЛІК МАЙНА,  

ЯКЕ ПРИЙНЯТО ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА ЗА СТАНОМ НА 30.09.2009р. 
	№ п/п
	Назва майна
	Адреса
	Назва підприємства, від якого приймається майно
	Відо-мості про роз-міри (дов-жина, площа)
	Первісна вартість, тис.гр.
	Підстава

	1. 
	Мережі каналізаційного колектору в м/р-ні «Мобіль» /3-й квартал/
	Харківський район, с.Пісочин, 

в’їзд Набережний, вул.Комарова
	Акціонерне товариство закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс»
	438,85п.м.
	947,369
	Рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009р. №149/09 "Про комунальну власність м.Харкова"

	2. 
	Мережі госпфекальної каналізації житлових будинків в м/р-ні «Мобіль» /4-й квартал/
	Харківський район, с.Пісочин, 

вул.Набережна,10, вул.Квартальна,6,

вул.Квартальна,8/8, вул.Квартальна,4
	- « -
	762,05 п.м.
	142,362
	- « -

	3. 
	Мережі госпфекальної каналізації житлових будинків в м/р-ні «Мобіль» /3-й квартал/
	Харківський район, с.Пісочин, 

в’їзд Набережний,4, вул.Квартальна,3
	- « -
	240,7 п.м.
	153,723
	- « -

	4. 
	Мережі госпфекальної каналізації від житлового будинку
	Вул.Пермська,6
	- « -
	17,0 п.м.
	5,668
	Рішення 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 10.09.2008р. №244/08 "Про комунальну власність м.Харкова"

	5. 
	Мережа госпфекальної каналізації від житлового будинку
	Вул.Кривомазова, 14
	- « -
	32,35 п.м.
	7,0262
	Рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009р. №149/09 "Про комунальну власність м.Харкова"

	6. 
	Мережа госпфекальної каналізації від житлового будинку
	Вул.Академіка Богомольця,41
	- « -
	47,1 п.м.
	19,206
	- « -

	7. 
	КЛ 0,4кВ РП-1370 до житлового будинку ААБ 3*120+1*150 кв.мм., к.1
	вул.Плеханівська,  119
	Державне підприємство «Завод імені В.О.Малишева»
	60,0 п.м.
	0,075
	Рішення 38 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 06.07.2005р. №116/05 "Про комунальну власність м.Харкова"

	8. 
	КЛ 0,4кВ РП-1370 до житлового будинку ААБ 3*120+1*150 кв.мм., к.2
	вул.Плеханівська,  119
	- « -
	60,0 п.м.
	0,075
	- « -

	9. 
	КЛ 0,4кВ РП-1370 до житлового будинку ААБ 3*120+1*150 кв.мм., к.1
	вул.Плеханівська,  121
	- « -
	66,0 п.м.
	0,083
	- « -

	10. 
	КЛ 0,4кВ РП-1370 до житлового будинку ААБ 3*120+1*150 кв.мм., к.2
	вул.Плеханівська,  121
	- « -
	66,0 п.м.
	0,083
	- « -

	11. 
	КЛ 0,4кВ РП-1370 до житлового будинку ААБ 3*120+1*150 кв.мм., к.3
	вул.Плеханівська,  121
	- « -
	66,0 п.м.
	0,083
	- « -

	12. 
	КЛ 0,4кВ РП-1370 до житлового будинку ААБ 3*120+1*150 кв.мм., к.4
	вул.Плеханівська,  121
	- « -
	66,0 п.м.
	0,085
	- « -

	13. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1297 до житлового будинку АСБ 3*120+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Соїча,1
	- « -
	90,0 п.м.
	0,331
	- « -

	14. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1297 до житлового будинку АСБ 3*120+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Соїча,1
	- « -
	90,0 п.м.
	0,332
	- « -

	15. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1292 до житлового будинку СБ 3*70+1*35 кв.мм., к.1
	Вул.Соїча,2
	- « -
	90,0 п.м.
	0,273
	- « -

	16. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1292 до житлового будинку СБ 3*70+1*35 кв.мм., к.2
	Вул.Соїча,2
	- « -
	90,0 п.м.
	0,274
	- « -

	17. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1292 до житлового будинку СБ 3*70+1*35 кв.мм., к.1
	Вул.Соїча,4
	- « -
	80,0 п.м.
	0,255
	- « -

	18. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1292 до житлового будинку СБ 3*70+1*35 кв.мм., к.2
	Вул.Соїча,4
	- « -
	80,0 п.м.
	0,255
	- « -

	19. 
	КЛ 0,4кВ ТП 796 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Кошкіна,2
	- « -
	120,0 п.м.
	0,632
	- « -

	20. 
	КЛ 0,4кВ ТП 796 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Кошкіна,2
	- « -
	120,0 п.м.
	0,632
	- « -

	21. 
	КЛ 0,4кВ ТП 796 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Кошкіна,4
	- « -
	80,0 п.м.
	0,621
	- « -

	22. 
	КЛ 0,4кВ ТП 796 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Кошкіна,4
	- « -
	80,0 п.м.
	0,622
	- « -

	23. 
	КЛ 0,4кВ ТП 444 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Пр.Московський, 122
	- « -
	60,0 п.м.
	0,333
	- « -

	24. 
	КЛ 0,4кВ ТП 444 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Пр.Московський, 122
	- « -
	60,0 п.м.
	0,333
	- « -

	25. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*120+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Ковтуна,17
	- « -
	450,0 п.м.
	12,093
	- « -

	26. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*120+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Ковтуна,17
	- « -
	450,0 п.м.
	12,093
	- « -

	27. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Ковтуна,19
	- « -
	120,0 п.м.
	3,225
	- « -

	28. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Ковтуна,19
	- « -
	120,0 п.м.
	3,225
	- « -

	29. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*35 кв.мм., к.1
	Вул.Ковтуна,23
	- « -
	140,0 п.м.
	3,762
	- « -

	30. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*35 кв.мм., к.2
	Вул.Ковтуна,23
	- « -
	140,0 п.м.
	3,762
	- « -

	31. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Ковтуна,27
	- « -
	180,0 п.м.
	4,837
	- « -

	32. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Ковтуна,27
	- « -
	180,0 п.м.
	4,837
	- « -

	33. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*35 кв.мм., к.1
	Вул.Ковтуна,40
	- « -
	35,0 п.м.
	0,94
	- « -

	34. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*35 кв.мм., к.2
	Вул.Ковтуна,40
	- « -
	35,0 п.м.
	0,94
	- « -

	35. 
	КЛ до житлових будинків (ТП1364), АСБ 3*95+1*35 кв.мм., к.1
	Вул.Ковтуна,40-вул.Ковтуна,42
	- « -
	250,0 п.м.
	6,718
	- « -

	36. 
	КЛ до житлових будинків (ТП1364), АСБ 3*95+1*35 кв.мм., к.2
	Вул.Ковтуна,40-вул.Ковтуна,42
	- « -
	250,0 п.м.
	6,718
	- « -

	37. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*95 кв.мм., к.1
	Вул.Морозова,32
	- « -
	165,0 п.м.
	12,47
	- « -

	38. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*95 кв.мм., к.2
	Вул.Морозова,32
	- « -
	165,0 п.м.
	12,47
	- « -

	39. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*95 кв.мм., к.3
	Вул.Морозова,32
	- « -
	165,0 п.м.
	12,47
	- « -

	40. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*95 кв.мм., к.4
	Вул.Морозова,32
	- « -
	165,0 п.м.
	12,47
	- « -

	41. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*95 кв.мм., к.5
	Вул.Морозова,32
	- « -
	165,0 п.м.
	12,47
	- « -

	42. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*95 кв.мм., к.6
	Вул.Морозова,32
	- « -
	165,0 п.м.
	12,47
	- « -

	43. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*120 кв.мм., к.1
	Вул.Морозова,34
	- « -
	60,0 п.м.
	4,535
	- « -

	44. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*120 кв.мм., к.2
	Вул.Морозова,34
	- « -
	60,0 п.м.
	4,535
	- « -

	45. 
	КЛ ТП1339 -до житлового будинку ААБ 3*70+1*25 кв.мм., к.1
	Вул.Монюшка,3-А
	- « -
	141,0 п.м.
	10,657
	- « -

	46. 
	КЛ ТП1339 -до житлового будинку ААБ 3*70+1*25 кв.мм., к.2
	Вул.Монюшка,3-А
	- « -
	141,0 п.м.
	10,657
	- « -

	47. 
	КЛ ТП1339 -до житлового будинку ААВГ 4*70 кв.мм., к.1
	Вул.Монюшка,3
	- « -
	110,0 п.м.
	8,314
	- « -

	48. 
	КЛ ТП1339 -до житлового будинку ААВГ 4*70 кв.мм., к.2
	Вул.Монюшка,3
	- « -
	110,0 п.м.
	8,314
	- « -

	49. 
	КЛ ТП1297 -до житлового будинку ААВГ 3*50+1*35 кв.мм., к.1
	Вул.Плеханівська, 147
	- « -
	50,0 п.м.
	0,071
	- « -

	50. 
	КЛ ТП1297 -до житлового будинку ААВГ 3*50+1*35 кв.мм., к.2
	Вул.Плеханівська, 147
	- « -
	50,0 п.м.
	0,071
	- « -

	51. 
	КЛ ТП1297 -до житлового будинку ААВГ 3*50+1*35 кв.мм., к.3
	Вул.Плеханівська, 147
	- « -
	50,0 п.м.
	0,071
	- « -

	52. 
	КЛ ТП1297 -до житлового будинку ААВГ 3*50+1*35 кв.мм., к.4
	Вул.Плеханівська, 147
	- « -
	50,0 п.м.
	0,071
	- « -

	53. 
	КЛ ТП1297 -до житлового будинку ААБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Плеханівська, 145
	- « -
	80,0 п.м.
	0,115
	- « -

	54. 
	КЛ ТП1297 -до житлового будинку ААБ 3*95+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Плеханівська, 145
	- « -
	80,0 п.м.
	0,115
	- « -

	55. 
	КЛ ВП 370 до житлового будинку АВВГ 4*16 кв.мм.
	Пров.Зерновий,2
	- « -
	90,0 п.м.
	6,802
	- « -

	56. 
	Квартира №27 в житловому будинку
	Пр.П’ятдесятиріччя СРСР, 156
	Управління Служби безпеки України в Харківській області
	0,055 тис. кв.м..
	74,517
	Звернення Управління Служби безпеки України в Харківській області (вих.№70/16-1058 від 31.01.2009р.), договір №132 дольової участі в будівництві житлового будинку від 18.12.2001р., договір №181про освоєння інвестицій у будівництво і придбання житла для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Харківській області та членів їх сімей від 16.12.2002р.

	57. 
	Квартира №24 в житловому будинку
	Вул. Заліська, 3-А
	Міністерство України  з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
	0,1078 тис. кв.м..
	932,9012
	Рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009р. №149/09 "Про комунальну власність м.Харкова"

	58. 
	Квартира №66 в житловому будинку
	Вул. Заліська, 3-А
	- « -
	0,1116

тис. кв.м..
	965,7864
	- « -

	59. 
	Квартира №198 в житловому будинку
	Вул. Заліська, 5
	- « -
	0,0515

тис. кв.м..
	445,681
	- « -

	60. 
	Квартира №223 в житловому будинку
	Вул. Заліська, 5
	- « -
	0,0834

тис. кв.м..
	721,7436
	- « -

	61. 
	Улаштування турнікету в ході робіт по об’єкту «Реконструкція вул.Шевченка, на дільниці від вул.Матюшенка до пр.Московського, І черга. Дільниця від Білгородського спуску до вул.Матюшенка» 
	-
	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
	1226,0 п.м.
	152,94952
	Звернення Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (вих.№04-751 від 15.04.2009р.), акт з прийняття до експлуатації об’єкту від 30.03.2009р.

	62. 
	20/88 частин житлового будинку
	Вул.Полтавська,12
	-
	-
	- 
	Рішення Червонозаводського районного суду міста Харкова по справі №2-о-24/09 від 24.06.2009р.

	63. 
	22/176 частин житлового будинку
	Вул.Полтавська,12
	-
	-
	- 
	Рішення Червонозаводського районного суду міста Харкова по справі №2-о-24/09 від 24.06.2009р.

	64. 
	Нежитлова будівля
	Вул.Власенка,20, літ. «А-1»
	-
	0,1156 тис.кв.м.
	-
	Рішення Жовтневого районного суду м.Харкова по справі №2-о-69/2009р. від 22.05.2009р.

	65. 
	Мережа госпфекальної каналізації від житлового будинку
	Вул.Дружби Народів,208-А
	Акціонерне товариство «Житлобуд-2»
	101,2 п.м.
	79,0
	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 16.04.2008р. №90/08 "Про комунальну власність м.Харкова"

	66. 
	Мережа теплопостачання до житлового будинку
	Пров.Аптекарсь-кий,9-А
	- « -
	23,1 п.м.
	36,0
	- « -

	67. 
	Мережа госпфекальної каналізації від житлового будинку
	Пр.Гагаріна,43, (секції 1-3)
	- « -
	270,2 п.м.
	109,4
	- « -

	68. 
	Мережа госпфекальної каналізації від житлового будинку
	Пр.Гагаріна,43/1, (секція 9)
	- « -
	126,5 п.м.
	77,4
	- « -

	69. 
	Мережа госпфекальної каналізації від житлового будинку
	Пров.Аптекарсь-кий,9-А
	- « -
	52,8 п.м.
	62,5
	- « -

	70. 
	Мережа госпфекальної каналізації від житлового будинку
	Харківський район, с.Пісочин, вул.Молодіжна,2-А
	Акціонерне товариство закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс»
	89,0 п.м.
	15,185
	Рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.07.2009р. №189/09 "Про комунальну власність м.Харкова"

	71. 
	Мережа водопостачання до житлового будинку
	Харківський район, с.Циркуни, м/р-н МЖК «Інтернаціоналіст», будинок №32
	Відкрите акціонерне товариство «Молодіжний житловий  комплекс Інтернаціоналіст»
	6,5 п.м.
	4,013
	Рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009р. №149/09 "Про комунальну власність м.Харкова"

	72. 
	Теплові мережі: 

- спосіб прокладки – підземна, діаметр трубопроводу -108 мм, призначення – опалення, джерело теплопостачання- кот. вул.Шевченка,301;

- спосіб прокладки – підземна, діаметр трубопроводу -89 мм, призначення – ГВП, джерело теплопостачання  - кот. вул.Шевченка,301
	Вул.Вологодська, 35
	-
	30,0 п.м. 

(в 2-тр.обч.)
7,5 п.м. 
(в 2-тр.обч.)

	-
	Рішення Київського районного суду м.Харкова по справі №2о-222/09/17 від 11.08.2009р.

	73. 
	Теплові мережі: 

- спосіб прокладки – транзит-підп., діаметр трубопроводу -89 мм, призначення – ГВП, джерело теплопостачання  - кот. вул.Шевченка,301
	Вул.Вологодська, 35-А
	-
	20,0 п.м. (в 2-тр.обч.)
	-
	- « -

	74. 
	Теплові мережі: 

- спосіб прокладки – транзит-підп., діаметр трубопроводу -159 мм, призначення – опалення, джерело теплопостачання - кот. вул.Шевченка,301;

- спосіб прокладки – підземна, діаметр трубопроводу -159 мм, призначення – опалення, джерело теплопостачання  - кот. вул.Шевченка,301;

- спосіб прокладки – транзит-підп., діаметр трубопроводу -108 мм, призначення – опалення, джерело теплопостачання  - кот. вул.Шевченка,301;

- спосіб прокладки – транзит-підп., діаметр трубопроводу -108 мм, призначення – ГВП, джерело теплопостачання - кот. вул.Шевченка,301;

- спосіб прокладки – підземна, діаметр трубопроводу -108 мм, призначення – опалення, джерело теплопостачання  - кот. вул.Шевченка,301
	Вул.Вологодська, 35-А
	-
	40,0 п.м. 

(в 2-тр.обч.)
144,0 п.м. 
(в 2-тр.обч.)
80,0 п.м. (в 2-тр.обч.) 10,0 п.м. 

(в 2-тр.обч.) 

36,0 п.м. 
(в 2-тр.обч.)

	-
	- « -

	75. 
	Теплова мережа:

- спосіб прокладки – підземна, діаметр трубопроводу -108 мм, призначення – опалення, джерело теплопостачання – МК 2246
	Вул.Чернишевська,1
	-
	170,0 п.м.

 (в 2-тр.обч.)
	-
	- « -

	76. 
	Теплова мережа:

- спосіб прокладки – підземна, діаметр трубопроводу -108 мм, призначення – опалення, джерело теплопостачання – МК 2257
	Вул.Чернишевська,95
	-
	100,0 п.м.

 (в 2-тр.обч.)
	-
	- « -

	77. 
	Теплова мережа:

- спосіб прокладки – підземна, діаметр трубопроводу -89 мм, призначення – опалення, джерело теплопостачання – МК 2253
	Вул.Гаршина,5/7
	-
	68,0 п.м.

 (в 2-тр.обч.)
	-
	- « -

	78. 
	Перекладка каналізації:
-діаметр трубопроводу 200 мм;

-матеріал труб азбестоцементні ВТ-6, 

- кількість колодязів -9
	Вул.Гиївська, вул.Нижня Гиївська, вул.Верхня Гиївська (вт.ч. від ж/б №24-40)
	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
	221,8 п.м.
	125,60168
	Звернення Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (вих.№01-2763 від 04.09.2009р.), акти технічної готовності об’єктів 

	79. 
	Центральна мережа водовідведення-діаметр трубопроводу 200 мм;

-матеріал труб азбестоцементні ВТ-6, 

- кількість колодязів -11
	Пров.Докучаєва
	- « -
	132,3 п.м.
	145,63987
	- « -

	80. 
	Квартира №4 в житловому будинку 
	Харківський район, смт Високий, вул.Горького,10
	Гр.Хмель Т.М., Нечепоренко О.А., Козлова Г.А.
	0,0568 т.кв.м.
	40,0
	Звернення комунальної установи культури «Харківський літературний музей» (вих.№261 від 28.08.2009р.), договір дарування р.№787 від 03.07.2009р.

	81. 
	Цілісний майновий комплекс державного підприємства «Харківський метрополітен» /юридична адреса: м.Харків, вул.Енгельса,29/
	-
	Міністерство транспорту та зв’язку України
	-
	Основні фонди -1070545,7 тис.грн., 

нематері-альні активи – 1593,0 тис.грн. 
	Рішення 22 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21.05.2008р. №132/08 «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Харкова ДП «Харківський метрополітен», рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009р. №162/09 «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Харкова цілісного майнового комплексу ДП «Харківський метрополітен», акт приймання-передачі, затверджений наказом управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради від 25.09.2009р. 

	82. 
	Мережа теплопостачання до житлового будинку
	вул.Білогірська,1-Б
	Акціонерне товариство «Житлобуд-2»
	15,5 п.м.
	38,7
	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 16.04.2008р. №90/08 "Про комунальну власність м.Харкова"

	83. 
	Мережі теплопостачання до житлового будинку
	Вул.Сухумська,24
	- « -
	13,0 п.м.
	21,3
	- « -

	84. 
	Перебудована дільниця теплотраси
	Вул.Сухумська,24
	- « -
	153,8 п.м.
	290,78
	- « -

	85. 
	Мережа госпфекальної каналізації від житлового будинку
	Вул.Миру,64
	Відкрите акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1»
	50,2 п.м.
	1,43142
	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 28.04.2004р. №50/04 "Про комунальну власність м.Харкова"

	86. 
	Квартира №316 в житловому будинку
	Вул.Гвардійців-Широнінців,26
	Гр.Курцев О.В., Курцева З.В., 

Курцева О.О.
	0,0368 тис.кв.м.
	26,644
	Договір дарування №97 від 19.08.2009р.


	87. 
	Житловий будинок
	Пр.Постишева,2-В
	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Будмонтажцентр»
	5,6596 тис.кв.м.
	10337,2
	Рішення 32 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 25.03.2009р. №71/09 "Про комунальну власність м.Харкова"

	88. 
	Квартира №10 в житловому будинку
	Вул.Другої П'ятирічки,25-А
	Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник»
	0,0797 тис.кв.м.
	321,27614
	Звернення управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку (вих.№623/0/124-09 від 22.09.2009р.), звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельник» (вих.№89/1 від 14.09.2009р.), протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельник» б/№ від 11.08.2009р., договір №04/1-09 від 29.06.2009р., укладений між Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельник»  

	89. 
	Житловий будинок
	Вул.Станційна,4, літ. «Ж-2»
	Пивоварна акціонерна компанія закритого типу «НОВА БАВАРІЯ»
	0,8518 тис.кв.м.
	3,40788
	Звернення Пивоварної акціонерної компанії закритого типу «НОВА БАВАРІЯ» (вих.№ 305-4 від 19.08.2009р.), витяг з протоколу загальних зборів Пивоварної акціонерної компанії закритого типу «НОВА БАВАРІЯ» від 01.11.2003р.

	90. 
	Квартира №26 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	Головне управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
	0,0574 тис.квм.
	82,36462
	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 25.02.2009р. №34/09 "Про комунальну власність м.Харкова"

	91. 
	Квартира №27 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0537 тис.кв.м.
	77,05542
	- « -

	92. 
	Квартира №31 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0391 тис.кв.м.
	56,10559
	- « -

	93. 
	Квартира №37 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0537 тис.кв.м.
	77,05542
	- « -

	94. 
	Квартира №39 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0516 тис.кв.м.
	74,04209
	- « -

	95. 
	Квартира №41 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0391 тис.кв.м.
	56,10559
	- « -

	96. 
	Квартира №49 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0516 тис.кв.м.
	74,04209
	- « -

	97. 
	Квартира №50 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0641 тис.кв.м.
	91,97859
	- « -

	98. 
	Квартира №66 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0574 тис.кв.м.
	82,36462
	- « -

	99. 
	Квартира №68 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,061 тис.кв.м.
	87,53034
	- « -

	100. 
	Квартира №72 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0513 тис.кв.м.
	73,61161
	- « -

	101. 
	Квартира №73 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0713 тис.кв.м.
	102,31001
	- « -

	102. 
	Квартира №74 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0751 тис.кв.м.
	107,76271
	- « -

	103. 
	Квартира №91 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0629 тис.кв.м.
	90,25668
	- « -

	104. 
	Квартира №124 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0402 тис.кв.м
	57,684
	- « -

	105. 
	Квартира №126 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0699 тис.кв.м.
	100,30112
	- « -

	106. 
	Квартира №127 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0635 тис.кв.м.
	91,11764
	- « -

	107. 
	Квартира №128 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0477 тис.кв.м.
	68,4459
	- « -

	108. 
	Квартира №129 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,05 тис.кв.м.
	71,74622
	- « -

	109. 
	Квартира №130 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0402 тис.кв.м.
	57,684
	- « -

	110. 
	Квартира №131 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0701 тис.кв.м.
	100,58811
	- « -


	111. 
	Квартира №138 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0695 тис.кв.м.
	99,72716
	- « -

	112. 
	Квартира №152 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0476 тис.кв.м.
	68,30241
	- « -

	113. 
	Квартира №153 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0499 тис.кв.м.
	71,60272
	- « -

	114. 
	Квартира №159 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0499 тис.кв.м.
	71,60272
	- « -

	115. 
	Квартира №160 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0397 тис.кв.м.
	56,96654
	- « -

	116. 
	Квартира №161 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0695 тис.кв.м.
	99,72716
	- « -

	117. 
	Квартира №162 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0549 тис.кв.м.
	78,77732
	- « -

	118. 
	Квартира №165 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0499 тис.кв.м.
	71,60272
	- « -

	119. 
	Квартира №166 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0397 тис.кв.м.
	56,96654
	- « -

	120. 
	Квартира №167 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0695 тис.кв.м.
	99,72716
	- « -

	121. 
	Квартира №168 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0549 тис.кв.м.
	78,77732
	- « -

	122. 
	Квартира №169 в житловому будинку
	Пр.Косіора,122-а
	- « -
	0,0629 тис.кв.м.
	90,25668
	- « -

	123. 
	Житловий будинок
	Вул.Людвіга Свободи,50-В
	Відкрите акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1»
	14,1183 тис.кв.м.
	33248,0
	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 16.04.2008р. №90/08 "Про комунальну власність м.Харкова"

	Перелік об’єктів електропостачання, які не мають балансового відображення

	№ п/п
	Назва об’єкту
	Рік ввода
в експ.
	Од.
вим.
	Кіл-ть
	Технічна характеристика
	Справедлива вартість, грн.

	Комінтернівський район

	
	КЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	 

	124. 
	КЛ РП1340 - власні потреби
	01.01.2001
	км
	0,01
	ВВГ-1 2x10
	416

	125. 
	КЛ ТП0269 - д/садок  "Пересвіт"  I
	01.01.1983
	км
	0,2
	АВВГ-1 3х95+1х50
	15 684

	126. 
	КЛ ТП0269 - д/садок  "Пересвіт"  II
	01.01.1983
	км
	0,2
	АВВГ-1 3х95+1х50
	15 684

	127. 
	КЛ ТП0443 - ВП0286  I
	01.01.2007
	км
	0,05
	ААБ-1 3х240
	7 049

	128. 
	КЛ ТП0443 - ВП0286  II
	01.01.2007
	км
	0,05
	ААБ-1 3х240
	7 049

	129. 
	КЛ ТП0443 - ВП0292  I
	01.01.2007
	км
	0,05
	ААБ-1 3х240
	7 049

	130. 
	КЛ ТП0443 - ВП0292  II
	01.01.2007
	км
	0,05
	ААБ-1 3х240
	7 049

	131. 
	КЛ ТП0554 - ВП0348
	01.01.2005
	км
	0,01
	АВВГ-1 4х150
	1 178

	132. 
	КЛ ТП0557 - ВП0772
	01.11.2007
	км
	0,03
	ААБл-1 4х150
	3 252

	133. 
	КЛ ТП0578 - ВП0774
	01.05.2008
	км
	0,02
	АВВГ-1 4х185
	3 400

	134. 
	КЛ ТП0746 - ВП0139
	01.01.1957
	км
	0,02
	АВВГнг-1 4х120
	256

	135. 
	КЛ ТП1076 - д/садок №146 I
	01.01.1983
	км
	0,75
	ААБл-1 3х50
	32 369

	136. 
	КЛ ТП1076 - д/садок №146  II
	01.01.2001
	км
	0,08
	ААБл-1 3х50
	3 946

	137. 
	КЛ ТП1133 - д/садок №51  II
	01.01.1969
	км
	0,04
	АВПБ-1 3x95+1x35
	448

	138. 
	КЛ ТП1133 - д/садок №52  II
	01.01.1966
	км
	0,75
	ААШВ-1 3х50
	4 624

	139. 
	КЛ ТП1138 - ВП0454  II
	01.01.1966
	км
	0,05
	АСБ-1 3х70+1х35
	465

	140. 
	КЛ ТП1141 - ВП0519 II
	01.01.1968
	км
	0,07
	АСБ-1 3х95+1х35
	740

	141. 
	КЛ ТП1141 - ВП0799
	01.01.1967
	км
	0,06
	АСБ-1 3х70+1х35
	558

	142. 
	КЛ ТП1176 - ВП0491  II
	01.01.1967
	км
	0,16
	АСБ-1 3х70+1х35
	1 488

	143. 
	КЛ ТП1176 - ВП0492  II
	01.01.1967
	км
	0,2
	АСБ-1 3х70+1х35
	1 860

	144. 
	КЛ ТП1183 - ВП0465
	01.01.2006
	км
	0,02
	АВВГ-1 3х120+1х50
	2 179

	145. 
	КЛ ТП1192 - ВП0504  II
	01.01.1968
	км
	0,46
	АПВБ-1 3x95+1x35
	5 153

	146. 
	КЛ ТП1328 - ВП0714
	01.01.2000
	км
	0,1
	ААШВ-1 3х120
	6 496

	147. 
	КЛ ТП1344 - ВП0775
	01.07.2008
	км
	0,15
	АВВГ-1 4х185
	25 500

	148. 
	КЛ ТП1344 - ВП0776
	01.07.2008
	км
	0,16
	АВВГ-1 4х185
	27 200

	149. 
	КЛ ТП1711 - ВП0281 І
	01.01.2007
	км
	0,05
	АВВГ-1 3х120+1х50
	5 769

	150. 
	КЛ ТП1711 - ВП0281 ІІ
	01.01.2007
	км
	0,05
	АВВГ-1 3х35+1х16
	3 433

	151. 
	КЛ ТП1721 - ВП0771
	01.01.2007
	км
	0,03
	ААБ-1 3х50+1х16
	1 840

	152. 
	КЛ УП0410 - ВП0705
	01.01.2001
	км
	0,1
	ААБ-1 3х70
	5 685

	153. 
	КЛ ТП1718 - в/м вул.Паркова
	01.01.1996
	км
	0,2
	ААБл-1 3*120+1*70
	13 854

	
	КЛ 6 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	154. 
	КЛ РП0600 - ТП1213
	01.01.1969
	км
	1,09
	АСБ-6 3х120
	18 453

	155. 
	КЛ РП0980 - РП1350  l
	01.01.1989
	км
	0,13
	ААШВ-10 3х240
	13 205

	156. 
	КЛ РП0980 - РП1350  ll
	01.01.1989
	км
	0,13
	ААШВ-1 3x185
	11 411

	157. 
	КЛ ТП0733 - ТП0873
	01.01.2005
	км
	1,25
	ААБ-6 3х70
	103 246

	158. 
	КЛ ТП0797 - ТП0964
	01.01.1997
	км
	0,47
	АСБ-6 3х70
	44 695

	159. 
	КЛ ТП1005 - ТП1322
	01.01.1974
	км
	0,24
	АСБ-6 3х95
	7 123

	160. 
	КЛ ТП1058 - ТП1208
	01.01.1983
	км
	1,25
	ААШП-6 3х120
	85 272

	161. 
	КЛ ТП1307 - ТП1399 I
	01.01.1987
	км
	0,25
	ААШВ-6 3х95
	18 141

	162. 
	КЛ ТП1307 - ТП1399 II
	01.01.1987
	км
	0,25
	ААШВ-6 3х95
	18 141

	
	ПЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	163. 
	 вул. Паркова (ТП 1718)
	1996
	км
	0,798
	опори залізобетоннні - 26 од.; провід А 3*50+1*25; відгалудження:
повітряні АПВ-16 - 8 од.;
кабельні АВВГ 4*16 – 7од.
	47 306

	Червонозаводський район

	 
	КЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	164. 4
	КЛ РП1360 - в/мережу по вул. Червоного Міліціонера
	01.01.1970
	км
	0,1
	АПВБ-1 3x50+1x25
	2 577

	165. 4
	КЛ РП1740 -в/мережу по вул.Ганни,оп.№24  I
	01.12.1998
	км
	0,08
	АВВГ-1 3х120+1х70
	6 154

	166. 4
	КЛ РП1740 -в/мережу по вул.Ганни,оп.№24  II
	01.12.1998
	км
	0,08
	АВВГ-1 3х120+1х70
	6 154

	167. 4
	КЛ ТП0004 - ВП0268  I
	01.01.2003
	км
	0,02
	АВВГ-1 3х185+1х35
	2 720

	168. 4
	КЛ ТП0004 - ВП0268  II
	01.01.2003
	км
	0,02
	АВВГ-1 3х185+1х35
	2 720

	169. 4
	КЛ ТП0014 - ВП0754 I
	25.04.2006
	км
	0,02
	АВВГ-1 4х95
	2 016

	170. 4
	КЛ ТП0014 - ВП0754 II
	25.04.2006
	км
	0,02
	АВВГ-1 4х95
	2 016

	171. 4
	КЛ ТП0034 - ВП0247  I
	01.01.2002
	км
	0,1
	ААБ-1 3х50+1х16
	5 450

	172. 4
	КЛ ТП0034 - ВП0247  II
	01.01.2002
	км
	0,1
	ААБ-1 3х95+1х25
	6 972

	173. 5
	КЛ ТП0038 - ВП0731
	01.01.2000
	км
	0,01
	АСБ-1 3x120+1x35
	988

	174. 5
	КЛ ТП0045 - ВП0269  I
	01.01.2003
	км
	0,05
	АВВГ-13x150+1x50
	6 628

	175. 5
	КЛ ТП0045 - ВП0269  II
	01.01.2004
	км
	0,05
	АВВГ-13x150+1x50
	6 628

	176. 5
	КЛ ТП0060 - в/мережу по вул. Греківська к.IV
	01.01.1958
	км
	0,03
	ААБ-1 3х120
	278

	177. 5
	КЛ ТП0394 - ВП0176  I
	01.01.2001
	км
	0,03
	АВВГ-1 3х120
	2 663

	178. 5
	КЛ ТП0394 - ВП0176  II
	01.01.2001
	км
	0,03
	АВВГ-1 3х120
	2 663

	179. 5
	КЛ ТП0244 - ВП0050
	01.01.1997
	км
	0,05
	АВВГ-1 3х10+1х6
	2 041

	180. 5
	КЛ ТП0359 - д/сад  №122  I
	01.01.2004
	км
	0,07
	АВВГ-1 3x16+1x10
	3 511

	181. 5
	КЛ ТП0359 - д/сад №122  II
	01.01.2004
	км
	0,07
	АВВГ-1 3x16+1x10
	3 511

	182. 5
	КЛ ТП0393 - ВП0107  II
	01.01.1997
	км
	0,05
	СБ-1 3х150+1х70
	7 751

	183. 6
	КЛ ТП0468 - ВП0296  I
	01.01.2006
	км
	0,03
	АСБ-1 3х95+1х50
	2 856

	184. 6
	КЛ ТП0468 - ВП0296  II
	01.01.2006
	км
	0,03
	АСБ-1 3х95+1х50
	2 856

	185. 6
	КЛ ТП0496 - ВП0422
	01.01.2007
	км
	0,01
	АВВГ-1 4х150
	1 399

	186. 6
	КЛ ТП0663 - ВП0138  I
	01.01.2003
	км
	0,03
	АВВГ-1 4х120
	3 077

	187. 6
	КЛ ТП0663 - ВП0138  II
	01.01.2003
	км
	0,03
	АВВГ-1 4х120
	3 077

	188. 6
	КЛ ТП0676 - ВП0419
	01.01.2004
	км
	0,12
	ААБ-1 3х120
	9 466

	189. 6
	КЛ ТП0769 - ВП0049  I
	01.01.2002
	км
	0,05
	АВВГ-1 3х95+1х50
	4 481

	190. 6
	КЛ ТП0769 - ВП0049  II
	01.01.2005
	км
	0,05
	АВВГ-1 4х50
	3 651

	191. 6
	КЛ ТП0796 - ВП0758
	01.01.2007
	км
	0,1
	АВВГ-1 3х150+1х70
	13 255

	192. 7
	КЛ ТП1134 - ВП0446  II
	01.01.1966
	км
	0,18
	АСБ-1 3х70+1х35
	1 674

	193. 7
	КЛ ТП1181 - ВП0756
	01.01.2006
	км
	0,05
	ААБ-1 3х150+1х50
	4 850

	194. 7
	КЛ ТП1202 - ВП0336  II
	01.01.2005
	км
	0,02
	АВВГ-1 3х95+1х50
	1 792

	195. 7
	КЛ ТП1202 - ВП0766 I
	01.01.2003
	км
	0,02
	АВВГ-1 4х95
	1 792

	196. 7
	КЛ ТП1202 - ВП0766 II
	01.01.2003
	км
	0,02
	АВВГ-1 4х95
	1 792

	197. 7
	КЛ ВП0243 - ВП0244
	01.01.1961
	км
	0,09
	АСБ-1 3х95+1х35
	952

	198. 7
	КЛ ВП0244 - ВП0245
	01.01.1961
	км
	0,7
	АСБ-1 3х35+1х16
	4 945

	199. 7
	КЛ ВП0244 - ВП0246
	01.01.1961
	км
	0,96
	АСБ-1 3х95+1х50
	10 152

	200. 7
	КЛ ВП0402 - ВП0403
	01.01.1965
	км
	0,05
	ААШВ-1 3x120+1x50
	930

	201. 7
	КЛ ТП 614 - ВП 757
	2005
	км
	0,011
	ААБ-1 3*95+1*50
	767

	202. 8
	КЛ ВП 757 - СШ № 7
 вул. Батуринська,25
	2005
	км
	0,37
	АВВГ-1 3*95+1*50
	33 159

	203. 8
	КЛ ВП 757 - ДНЗ № 417
 вул. Миргородська,16
	2005
	км
	0,32
	АВВГ-1 3*50+1*25
	21 990

	204. 8
	КЛ ТП 359 - ДНЗ № 122 
вул Ганни, 25/27
	2005
	км
	0,075
	АВВГ-1 4*16
	3 762

	205. 8
	КЛ ТП 1332 - пральня ДНЗ № 52 
вул. Льговська, 34
	1976
	км
	0,135
	АППБ-1 3*70+1*25
	6 518

	 
	КЛ 6 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	206. 8
	КЛ ПС Шевченко ком.23 - ТП0678
	01.01.1954
	км
	0,95
	СБ-6 3х70
	18 267

	207. 8
	КЛ ПС Шевченко ком.3 - ТП0137
	01.01.1973
	км
	0,25
	АСБ-6 3х185
	20 064

	208. 8
	КЛ РП0070 - ТП 1381
	01.01.2001
	км
	0,28
	ААБл-10 3х120
	28 558

	209. 8
	КЛ ТП0034 - ТП 0130
	01.01.1970
	км
	0,63
	ААБ-6 3х70
	19 514

	210. 8
	КЛ ТП0613 - ТП 0831
	01.01.1959
	км
	0,35
	СБ-6 3х50
	5 706

	211. 8
	КЛ ТП0699 - ТП 0886
	01.07.2005
	км
	0,25
	ААБл-10 3х95
	22 154

	212. 9
	КЛ ТП1001 - ТП 1282
	01.01.1970
	км
	0,76
	АСБ-10 3х70
	20 649

	213. 9
	КЛ ТП1357 - ТП 1377
	01.01.1990
	км
	0,69
	ААБл-6 3х95
	45 859

	 
	ТП
	 
	 
	 
	 
	

	214. 9
	Будівельна частина ТП0394 пр.Гагаріна,7
	01.01.2001
	м.куб.
	191,17
	Стіни- цегляні,кровля-рубероїдна площа 9,3*5,71 кв.м. висота 3,6 м
	114 750

	215. 
	Електрична частина ТП0394 
пр.Гагаріна,7
	2001
	-
	-
	РУ 6кВ: ВНПРз-10/630-2, РВз-10-2,ВНз-10/630-2. РУ 0,4кВ: РПС-2-4,РПС-4-3,РП-5-1,РОЩ-200-1од. 
	59 067

	216. 9
	Трансформатор Т1/8711
	2001
	од
	1
	ТМ 630кВА
	38 180

	217. 9
	Трансформатор Т2/804071
	2001
	од
	1
	ТМ 630кВА
	38 180

	
	ВП
	
	
	
	
	

	218. 
	ВП -757 по вул.Квіткінській,21
	2005
	од.
	1
	СПМ75
	1 600

	Жовтневий район

	 
	КЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	219. 9
	ТП 7 –ліцей № 12 вул.Червоножовтнева 
	1999
	км
	0,1
	АСБ-1,3х50+1х25
	5 662

	220. 9
	ТП 24 – швидка допомога вул.Червожовтнева
	1990
	км
	0,28
	АСБ-1,3х70+1х25
	15 625

	221. 9
	ТП 25 – ж/б “А” та “Б” вул..Кітаєнка
	1999
	км
	0,085
	СБ-1, 3х70+1х35
	8 705

	222. 9
	ТП 25 – ж/б 3”А” вул..Кітаєнка
	1999
	км
	0,065
	СБ-1, 3х70+1х35
	6 657

	223. 1
	ТП 25 – ж/б 4 вул. Кітаєнка
	1999
	км
	0,28
	СБ-1, 3х50+1х25
	23 841

	224. 1
	ТП 25 – ж/б “Г” вул. Кітаєнка
	1999
	км
	0,1
	СБ-1, 3х50+1х25
	8 515

	225. 1
	ТП 25 – ж/б 37 вул. Кітаєнка
	1999
	км
	0,04
	СБ-1, 3х50+1х25
	3 406


	226. 1
	ТП 25 – ж/б 38 вул. Кітаєнка
	1999
	км
	0,04
	СБ-1, 3х50+1х25
	3 406

	227. 1
	ТП 25 – ж/б 39 вул. Кітаєнка
	1999
	км
	0,04
	СБ-1, 3х50+1х25
	3 406

	228. 1
	ТП 25 – ж/б 40 вул. Кітаєнка
	1999
	км
	0,04
	СБ-1, 3х50+1х25
	3 406

	229. 1
	ТП 25 – ж/б “В”вул.Кітаєнка
	1999
	км
	0,047
	АСБ-1, 3х70+1х25
	3 060

	230. 1
	ТП 94 – швидка допомога І вул.Шульженко,43
	1980
	км
	0,1
	АСБ-1, 3х95+1х50
	4 230

	231. 1
	ТП 94 – швидка допомога ІІ вул.Шульженко,43
	1980
	км
	0,1
	АСБ-1, 3х95+1х50
	4 230

	232. 1
	ТП 166- в/м в’їзд Станційний
	2000
	км
	0,25
	ААБл-1, 3х95+1х50
	17 430

	233. 1
	ТП 186 – школа (прибудова) вул.Світланівська
	1980
	км
	0,1
	АСБ-1, 3х95+1х50
	4 230

	234. 1
	ТП 186 - столова вул.Світланівська
	1980
	км
	0,1
	АСБ-1, 3х95+1х50
	4 230

	235. 1
	ТП 309 – дитячий садок пров.Болгарський
	1980
	км
	0,3
	АСБ-1, 3х95+1х50
	12 690

	236. 1
	ТП 309 – ж/б 165 вул.Полтавський Шлях
	1980
	км
	0,15
	АСБ-1, 3х95+1х50
	6 345

	237. 1
	ТП 316 – учбовий комбінат,  вул.Ярославська,21
	1980
	км
	0,15
	АСБ-1, 3х95+1х50
	6 345

	238. 1
	ТП 339 – в/м вул. Калініна оп.№47А
	1990
	км
	0,08
	ААБл-1, 3х120+1х70
	4 750

	239. 1
	ТП 397- ВП 921 
	1980
	км
	0,03
	АВВГ-1, 3х70
	1 011

	240. 1
	ТП 421-ж/б 31/1 вул. Золочівська
	1980
	км
	0,12
	ААБ-1, 3х120+1х50
	4 750

	241. 1
	ТП 455 ж/б7вул.Минайленка
	1982
	км
	0,16
	ААБ-1, 3х120+1х50
	6 334

	242. 1
	ТП 527-ВП 917
	1990
	км
	0,02
	АВВГ, 4х120
	1 538

	243. 1
	ТП 635 – ж/б 63 вул. Минайленка
	1982
	км
	0,15
	АСБ 3х95+1х70
	6 345

	244. 1
	ТП 662 – ВП 919
	1985
	км
	0,15
	АСБ 3х120+1х70
	7 411

	245. 1
	ТП 779 – ж/б 5 Профспілковий бульвар
	1982
	км
	0,15
	АСБ 3х120+1х70
	7 411

	246. 1
	ТП 779 – ж/б 18 пр. Постишева
	1982
	км
	0,05
	ААБ-1, 3х35
	1 120

	247. 1
	ТП 794 – ж/б 43 вул.Пушкарівська
	1982
	км
	0,04
	АВВГ, 3х50+1-16
	1 374

	248. 1
	ТП 813 - ж/б 4 пров. Тбіліський
	1982
	км
	0,075
	АПВБ-1, 3х50+1-25
	2 577

	249. 1
	ТП 1034 – дитяча поліклініка вул.Власенка
	1980
	км
	0,12
	АСБ-1, 3х70+1х50
	4 464

	250. 1
	ТП 1053 – кооперативний технікум Нетеченська Наб.
	1980
	км
	0,08
	АСБ-1, 3х70+1х25
	2 976

	251. 1
	ТП 1054 - ВП 534
	1980
	км
	0,1
	АСБ-1, 3х70+1х50
	3 720

	252. 1
	ТП 1172 – швидка допомога вул.Червоножовтнева
	1980
	км
	0,15
	АСБ-1, 3х70+1х50
	5 580

	253. 1
	ж/б31 - ж/б29 вул.Кібальчіча
	1980
	км
	0,08
	ААБ-1, 3х95
	2 615

	254. 1
	ТП 1601 – ж/б 27 вул.Пермська
	1990
	км
	0,25
	АПВГ-1, 3х95+1х50
	16 804

	255. 1
	ТП 1604-ж/б 7  вул. Петра Свинаренка каб. І
	1980
	км
	0,035
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 480

	256. 1
	ТП 1604-ж/б 7  вул. Петра Свинаренка каб. ІІ
	1980
	км
	0,035
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 480

	257. 1
	ТП 1604 – ж/б 9  вул.Петра Свинаренка каб. І
	1980
	км
	0,04
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 692

	258. 1
	ТП 1604 – ж/б 9  вул.Петра Свинаренка каб. ІІ
	1980
	км
	0,04
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 692

	259. 1
	РП 1610-ж/б 17/46 вул. Конєва каб.І 
	1982
	км
	0,1
	АВВГ-1, 3х50
	3 018

	260. 1
	РП 1610–ж/б 17/46 вул. Конєва каб.ІІ
	1982
	км
	0,1
	АВВГ, 4х95
	4 481

	261. 1
	РП 1610 – ж/б 28 вул.Дмитрівська каб. І
	1988
	км
	0,08
	ААШв-1, 3х50
	2 207

	262. 1
	РП 1610 – ж/б 28 вул.Дмитрівська каб. ІІ
	1988
	км
	0,08
	ААШв-1, 3х50
	2 207

	263. 1
	РП1610– ж/б 28 вул.Дмитрівська к.ІІІ
	1988
	км
	0,08
	ААШв-1, 3х50
	2 207

	264. 1
	РП 1610 – ж/б 28 вул.Дмитрівська каб. ІV
	1988
	км
	0,08
	ААШв-1, 3х50
	2 207

	265. 1
	ТП 1623 - ж/б17 вул.Академіка Богомольця каб. І
	1989
	км 
	0,111
	АВВГ-1, 4х120
	7 115

	266. 1
	ТП 1623 - ж/б17 вул.Ак.Богомольця каб. ІІ
	1989
	км 
	0,111
	АВВГ-1, 4х120
	7 115

	267. 1
	ТП 1624–ж/б 28 вул.Тимірязєва І
	1985
	км
	0,24
	ААШв-1, 3х120
	8 106


	268. 1
	ТП 1624–ж/б 28 вул.Тимірязєва ІІ
	1985
	км
	0,24
	ААШв-1, 3х120
	8 106

	269. 1
	ТП 1624–ж/б 28 вул.Тимірязєва ІІІ
	1985
	км
	0,24
	ААШв-1, 3х120
	8 106

	270. 1
	ТП 1624-ж/б 40 вул.Тимірязєва
	1983
	км
	0,099
	АВВГ-1, 4х95
	4 436

	271. 1
	ТП 1635-ж/б 26 вул. Рабкоровська
	1985
	км
	0,109
	АВВГ-1, 3х25+1х16
	3 007

	272. 1
	ТП 1635-ж/б 23/2 вул.Менделєєва І 
	1985
	км
	0,043
	ААБлУ-1, 3х95
	1 406

	273. 1
	ТП 1635-ж/б 23/2 вул.Менделєєва ІІ
	1985
	км
	0,043
	ААБлУ-1, 3х95
	1 406

	274. 1
	ТП 1668-ж/б 36 вул.Селянська І
	1998
	км
	0,2
	АВВГ-1, 3х120+1х70
	17 948

	275. 1
	ТП 1668-ж/б 36 вул.Селянська ІІ
	1998
	км
	0,2
	АВВГ-1, 3х120+1х70
	17 948

	276. 1
	ТП 4503-ж/б 22 вул. Селянська
	1989
	км
	0,109
	ААШв-1, 3х120
	5 522

	277. 1
	ТП 4503-ж/б 20 вул.Селянська каб.І
	1987
	км
	0,085
	АВВГ-1, 4х120
	6 538

	278. 1
	ТП 4503-ж/б 20 вул.Селянська каб.ІІ
	1987
	км
	0,085
	АВВГ-1, 4х120
	6 538

	 
	КЛ 6 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	279. 1
	РП 480 - ТП 504
	2007
	км
	0,89
	АСБ-6, 3х50
	94 754

	280. 1
	ТП 166 – КТП 1689
	1999
	км
	0,295
	ААБ-6, 3х120
	26 327

	281. 1
	РП 190- КТП 1689
	1999
	км
	0,839
	ААБ—6, 3х120
	74 875

	282. 1
	ТП 193 – РП 630
	2004
	км
	0,32
	ААШв, 3х120
	29 106

	283. 1
	РП 630 – ТП 1655
	2004
	км
	1,23
	ААШв-10, 3х120
	111 877

	284. 1
	ТП 334 – КТП 1698
	1981
	км
	1,1
	АСБ-6, 3х70, 3х120
	67 131

	285. 1
	ТП 700 – КТП 4534
	1999
	км
	0,515
	АСБ, 3х120,3х70
	55 002

	286. 1
	КТП 4532-КТП 4534
	1999
	км
	0,718
	АСБ-6, 3х70
	68 278

	287. 1
	КТП 1698 - КТП 4532
	1999
	км
	0,195
	АСБ, 3х95, 3х150
	23 251

	288. 1
	РП 480 –КТП 4535
	2001
	км
	0,335
	ААБ-10,3х120
	29 896

	289. 1
	ТП 1681-КТП 4535
	2001
	км
	0,16
	ААБлУ-10,3х120
	14 279

	290. 
	РП 480-РП 4530
	1994
	км
	1,179
	АСБ, 3х95
	122 466

	291. 6
	ТП 1287 – РП 4530
	1994
	км
	1,061
	ААШв,3х95
	76 992

	292. 1
	ТП 527-КТП 4536
	2002
	км
	0,265
	СБ-6,ААБлУ-10, 3х35, 3х95
	26 806

	293. 1
	ТП 536 – КТП 4536
	2002
	км
	0,155
	СБ-6, ААБлУ-10, 3х35, 3х95
	15 679

	294. 1
	ТП 425 - ТП 540
	1987
	км
	1,82
	АСБ-6, 3*50
	86 118

	 
	ВП
	 
	 
	 
	 
	

	295. 1
	Вузловий пункт-918 вул.Полтавський шлях,159
	1999
	шт
	1
	5 гр. СПМ 75
	1 400

	296. 1
	Вузловий пункт-922 вул. Конєва  на ТП 138
	2000
	шт
	1
	6 гр. СПМ 75
	1 600

	297. 1
	Вузловий пункт-926 вул. Полтавський шлях,181
	2002
	шт
	1
	7 гр. СПМ 75
	1 800

	298. 1
	Вузловий пункт-927 вул.Переможців, 4 ТП- 504
	2001
	шт
	1
	7 гр. СПМ 75
	1 800

	299. 
	Вузловий пункт-929 вул. Цементна,6 РП630
	2005
	шт
	1
	6 гр. СПМ 75
	1 800

	Ленінський район

	 
	КЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	300. 1
	ТП 118 – школа 24 вул.Ярославська,18
	1980
	км
	0,1
	АСБ-1, 3х95+1х50
	4 230

	301. 7
	ТП 241- станція переливання крові пров.Крутогорський
	1980
	км
	0,07
	АСБ-1, 3х95+1х50
	2 961

	302. 1
	ТП 286 – Ленінський РВК  вул.Карла Маркса
	1980
	км
	0,2
	АСБ-1, 3х95+1х50
	8 460

	303. 1
	ТП 305 – дитячий садок №22 вул.Вітебська,2А
	1980
	км
	0,3
	АСБ-1, 3х120+1х70
	14 822

	304. 1
	ТП 422 – ж/б 5 вул. Єлізарова І
	1982
	км
	0,04
	АВВГ, 3х35+1х16
	1 220

	305. 1
	ТП 422 – ж/б 5 вул. Єлізарова ІІ
	1982
	км
	0,04
	АВВГ, 3х35+1х16
	1 220

	306. 1
	ТП 422-ж/б 9 вул. Єлізарова І
	1982
	км
	0,03
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 269

	307. 8
	ТП 422-ж/б 9 вул. Єлізарова ІІ
	1982
	км
	0,03
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 269

	308. 1
	ТП 422-ж/б 9 вул. Єлізарова ІІІ
	1982
	км
	0,03
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 269

	309. 1
	ТП 422-ж/б 9 вул. Єлізарова IV
	1982
	км
	0,03
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 269

	310. 1
	ТП 422 – ж/б 7 вул. Єлізарова І
	1982
	км
	0,033
	АВВГ, 4х95
	1 479

	311. 1
	ТП 422 – ж/б 7 вул.Єлізарова ІІ
	1982
	км
	0,032
	АВВГ, 4х95
	1 434

	312. 1
	ТП 449 – художнє училище вул.Нежинська
	1980
	км
	0,2
	АСБ 3х95+1х70
	8 460

	313. 1
	ТП 611-ж/б 11 вул. Огарева І
	1990
	км
	0,04
	АСБ-1, 3х120+1х70
	2 471

	314. 1
	ТП 611-ж/б 11 вул. Огарева ІІ
	1990
	км
	0,04
	АСБ-1, 3х120+1х70
	2 471

	315. 1
	ТП 636 – ж/б 5/7 пров.Митинговий
	2007
	км
	0,3
	АВВГ-1, 4х35
	20 597

	316. 1
	ТП 671 – ж/б 84/86 вул.Полтавський шлях
	1980
	км
	0,2
	АСБ-1 3х120+1х70
	9 882

	317. 1
	ТП 674 – дитячий садок № 131 вул.Ленінградська,30 І
	1980
	км
	0,16
	АВВ-1, 4х120
	8 205

	318. 1
	ТП 674 – дитячий садок № 131 вул.Ленінградська,30 ІІ
	1980
	км
	0,16
	АВВ-1, 4х120
	8 205

	319. 1
	ж/б 4 - ж/б 6 вул.Гірна
	1957
	км
	0,03
	СБ-1, 3х16+1х10
	416

	320. 1
	ТП 783-ВП 206
	1980
	км
	0,12
	ААБл-1, 3х120+1х70
	4 750

	321. 1
	ТП 783-ВП 204
	1980
	км
	0,12
	ААБл-1, 3х120+1х70
	4 750

	322. 1
	ТП 994- ж/б 188/11 вул.Полтавський шлях
	1982
	км
	0,12
	АПВБ-1, 3х70+1х25
	4 635

	323. 2
	РП 1170 – ж/б 16/18 вул.Золочівська
	1982
	км
	0,15
	АСБ-1, 3х120+1х70
	7 411

	324. 2
	ТП 1605 – ж/б 4 вул.Ініціативна  
(7-14 під’їзди)
	1980
	км
	0,15
	АВВГ-1, 4х120
	7 692

	325. 2
	ТП 1605 -  ж/б 4 вул.Ініціативна   
(1-6 під’їзди)
	1980
	км
	0,15
	АВВГ-1, 4х120
	7 692

	326. 2
	ТП 1605 - ж/б 27 вул.Золочівська
	1980
	км
	0,162
	АПВБ-1, 3х70+1х35
	6 257

	327. 2
	ТП 1613 – ж/б72 вул. Ільїнська І
	1988
	км
	0,14
	ААБ-1, 3х120
	7 795

	328. 2
	ТП 1613 – ж/б72 вул. Іллінська ІІ
	1988
	км
	0,14
	ААБ-1, 3х120
	7 795

	329. 2
	ТП 1635-ж/б 26 вул. Рабкоровська
	1985
	км
	0,109
	АВВГ-1, 3х25+1х16
	3 007

	330. 2
	ТП 1635-ж/б 23/2 вул..Менделєєва І 
	1985
	км
	0,043
	ААБлУ-1, 3х95
	1 406

	331. 2
	ТП 1686-дитячий садок №30 вул.Іллінська каб І
	1985
	км
	0,098
	ААБ-1, 3х95
	3 203

	332. 2
	ТП 1686-дитячий садок №30 вул.Іллінська каб ІІ
	1985
	км
	0,098
	ААБ-1, 3х95
	3 203

	333. 2
	ТП 1686-дитячий садок №30 вул.Іллінська каб ІІІ
	1985
	км
	0,098
	ААБ-1, 3х95
	3 203

	334. 2
	ТП 1686-дитячий садок №30 вул.Іллінська каб ІV
	1985
	км
	0,098
	ААБ-1, 3х95
	3 203

	335. 2
	ТП 4518-ж/д 232 вул.Котлова каб.І корпус 2
	2008
	км
	0,042
	АВВГ-1, 3х95+1х50
	4 235

	336. 2
	ТП 4518-ж/д 232 вул.Котлова каб.ІІ корпус 2
	2008
	км
	0,042
	АВВГ-1, 3х95+1х50
	4 235

	337. 2
	ТП 4525 - школа№126 вул.Підлісна
	1993
	км
	0,1
	АВБШв-1, 3х120+1х70
	6 509

	 
	КЛ 6 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	338. 2
	РП 29 - п/ст. Іванівка ком. 79 І
	2004
	км
	3,8
	ААБл-10, 3х240
	565 470

	339. 2
	РП 4504 – п/ст.Іванівка ком. 17
	1986
	км
	1,115
	АСБ-10, 3х120
	94 379

	340. 2
	ТП 504 - ТП 994
	2007
	км
	0,665
	ААШв-6, 3х120
	60 486

	341. 2
	ТП 150 – ТП 553 ІІ
	1997
	км
	0,17
	ААБлУ-10, 3х95
	13 182

	342. 2
	ТП 185 – ТП 645
	2002
	км
	0,47
	ААБл-10, 3х185
	61 295

	343. 2
	ТП 254 – ТП 479
	2007
	км
	0,59
	СБ-6, 3х50
	86 564

	344. 2
	ТП 449 – КТП 1687
	1995
	км
	0,147
	ААШв-6, 3х120
	11 699

	345. 2
	ТП 471-ТП 1147
	1969
	км
	1,3
	СБ-6, 3х50
	21 193

	346. 2
	ТП 471 – КТП 4555
	2008
	км
	0,866
	СБ-6, 3х70
	149 863

	347. 2
	РП 590 – ТП 645
	2003
	км
	0,425
	ААШПС-10,3х185
	49 742

	348. 2
	ТП 636 – КТП 4539
	2003
	км
	0,983
	ААБл-10, 3х120
	100 258

	349. 2
	ТП 636 – КТП 4551
	2007
	км
	0,41
	ААБл-10, 3х95
	40 874

	350. 2
	РП 760 – ТП 1281
	1983
	км
	1,424
	СБл-10, 3х50
	92 856

	351. 2
	РП 29 - п/ст. Іванівка ком. 18
	1986
	км
	3,22
	АСБ-6, 3х185
	258 424

	 
	ВП
	 
	 
	 
	 
	

	352. 2
	Вузловой пункт-914 вул. Котлова,193
	1996
	шт
	1
	5 гр. СПМ 75
	1 400,00

	Фрунзенський район

	 
	ТП, РП
	 
	 
	 
	 
	

	353. 2
	Будівля ТП1217 
вул.Автогенна, 7
	1968
	м.куб.
	283,92
	а)фундамент-блоки ФБС   б)стіни-цегла   в)перекриття-залізобетонні плити   г) покрівля-рубероїд; S=36,4 м2; V=283,92м3      
	39 045

	354. 2
	Будівля РП1910  
вул. Пожарського, 1
	1989
	м.куб.
	529,2
	а)фундамент-блоки ФБС   б)стіни-цегла   в)перекриття-залізобетонні плити      г) покрівля-рубероїд  S=151,2 м2; V=529,2м3                         
	195 103

	355. 2
	Будівля ТП2304 
вул.Туркестанська, 26
	1968
	м.куб.
	169,52
	а)фундамент-блоки ФБС   б)стіни-панельні   в)перекриття-залізобетонні плити       г) покрівля-рубероїд      S=47,09 м2; V=169,52 м3                   
	25 439

	 
	КЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	356. 2
	ТП 903 – ВП1364 пр.Маршала Жукова, 3 к1
	2004
	км
	0,220
	АВВГ-1  4х120
	25 384

	357. 2
	ТП 903 – ВП1364 пр.Маршала Жукова, 3 к2
	2004
	км
	0,220
	АВВГ-1  4х120
	25 384

	358. 2
	ВП 1364 (ТП903) - ж/б 3 пр.Маршала Жукова
	2004
	км
	0,015
	АВВГ-1  4х120
	1 731

	359. 2
	ТП 915 – ВП1321 (вул.Рибалка, 30)
	1965
	км
	0,048
	АСБ-1  3х70+1х35
	446

	360. 2
	ТП 1085 – ВП1000 (бул.Богдана Хмельницького,  36)
	1985
	км
	0,050
	АСБ-1   3х50+1х35
	809

	361. 2
	ТП1433 – ж/б 250 "В" (під'їзд 5) пр.Московський    к1
	1978
	км
	0,180
	АПВБ-1   3х70+1х35
	1 738

	362. 2
	ТП1433 – ж/б 250 "В" (під'їзд 5) пр.Московський    к2
	1978
	км
	0,180
	АПВБ-1   3х70+1х35
	1 738

	363. 2
	ВП 1000 – ВП1306 (ТП1085) 
	1967
	км
	0,065
	ААБ-1   3х95+1х35
	567

	364. 2
	ТП2237 – школа №145 вул.Корчагінців, 26     к7 
	1979
	км
	0,165
	ААБп-1 3х120
	1 531

	365. 2
	ТП2237 – школа №145 вул.Корчагінців, 26     к8 
	1979
	км
	0,165
	ААБп-1 3х120
	1 531

	366. 2
	ТП2237 – школа №161 вул.Велозаводська, 35     к3 
	1985
	км
	0,180
	ААБ-1 3х120
	3 341

	367. 2
	ТП2237 – школа №161 вул.Велозаводська, 35     к4 
	1985
	км
	0,180
	ААБ-1 3х120
	3 341

	368. 2
	ТП2251 - щит хірургії    к3
	1981
	км
	0,130
	ААШВ-1  3х120
	1 098

	369. 2
	ТП2251 - щит хірургії    к4
	1981
	км
	0,130
	ААШВ-1  3х120
	1 098

	370. 2
	ТП2251 - щит хірургії    к5
	1981
	км
	0,130
	ААШВ-1  3х120
	1 098

	371. 2
	ТП2251 - щит хірургії    к6
	1981
	км
	0,130
	ААШВ-1  3х120
	1 098

	372. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шосе к.1     
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145

	373. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шосе к.2       
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145

	374. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шосе к.3
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145

	375. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шосе к.4
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145

	376. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шосе к.5
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145

	377. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шосе к.6
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145

	378. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шосе к.7
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145

	379. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шосе к.8
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145

	 
	ПЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	380. 2
	ПЛ 0,4кВ проїзд Високогірний
	1989
	км
	0,630
	з/б опори - 19 од., з/б підкоси-7 од.            провід А 3х70 - 1,89 км, провід Ах35 - 0,63 од.,         відгалудження АПВ16 – 18од.
	22 552

	 
	ВП
	 
	 
	 
	 
	

	381. 2
	Вузловий пункт 1364 
пр.Маршала Жукова, 3 (ТП903)
	2004
	Од.
	1
	тип СПМ-85
	1 800,00

	Орджонікідзевський район

	 
	ТП 
	 
	 
	 
	 
	

	382. 2
	Будівля ТП939 вул.Соколова,  35
	1962
	м.куб.
	135,05
	а)фундамент-блоки ФБС   б)стіни-цегла   в)перекриття-залізобетонні плити                                        г) покрівля-рубероїд    S=32,94 м2; V= 135,05 м3  
	10 133

	383. 2
	Будівля ТП1424  вул. Другої П'ятирічки, 15
	1975
	м.куб.
	264,52
	а)фундамент-блоки ФБС   б)стіни-панельні   в)перекриття-залізобетонні плити       г) покрівля-рубероїд      S=56,28 м2; V=264,52м3                          
	54 566

	384. 2
	Будівля ТП5022 пр.Московський, 304 "А" 
	1985
	м.куб.
	253,94
	а)фундамент-блоки ФБС   б)стіни-панельні   в)перекриття-залізобетонні плити       г) покрівля-рубероїд   S=56,43м2; V=253,94м3                                    
	87 306

	 
	КЛ - 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	385. 6
	ТП1963 - ВП1368
	2008
	км
	0,02
	АВВГ-1  4х185
	3 060

	386. 2
	ТП1963 - ВП1367
	2008
	км
	0,02
	АВВГ-1  4х185
	3 060

	387. 2
	ТП1963 - в/с вул.Миру оп. №1А к1
	2008
	км
	0,03
	ААБ-1 4х120
	2 672

	388. 2
	ТП1963 - в/с вул.Миру оп. №1А к2
	2008
	км
	0,03
	ААБ-1 4х120
	2 672

	389. 2
	ТП5006 – д/сад №150  ул.Грицевця, 29  к1                                
	1985
	км
	0,210
	ААБл-1 4х95
	3 660

	390. 2
	ТП5006 – д/сад №150  вул.Грицевця, 29   к2                                 
	1985
	км
	0,210
	ААБл-1 4х95
	3 660

	391. 2
	ТП5007 – ж/б 17 "А" вул.Грицевця    к1
	1985
	км
	0,235
	ААБл-1 3х95
	3 841

	392. 2
	ТП5007 – ж/б 17 "А" вул.Грицевця   к2
	1985
	км
	0,235
	ААБл-1 3х95
	3 841

	393. 2
	ТП5007 – ж/б 17 "А" вул.Грицевця  к3
	1985
	км
	0,235
	ААБл-1 3х95
	3 841

	394. 2
	ТП5016 – ж/б 28 вул.Зубарєва    к1
	1995
	км
	0,134
	АВВГ-1   3х95+1х50
	9 007

	395. 2
	ТП5016 – ж/б 28 вул.Зубарєва   к2
	1995
	км
	0,134
	АВВГ-1   3х95+1х50
	9 007

	396. 2
	ТП5016 – ж/б 28 вул.Зубарєва  к3
	1995
	км
	0,134
	АВВГ-1   3х95+1х50
	9 007

	397. 2
	ТП5016 – ж/б 30 вул.Зубарєва    к1
	1995
	км
	0,168
	АПВГ-1   3х120+1х70
	12 923

	398. 2
	ТП5016 – ж/б 30 вул.Зубарєва     к2
	1995
	км
	0,168
	АПВГ-1   3х120+1х70
	12 923

	399. 2
	ТП5016 – ж/б 30 вул.Зубарєва  к3
	1995
	км
	0,168
	АПВГ-1   3х120+1х70
	12 923

	400. 2
	ТП5021 – ж/б 302-А пр.Московський    к. 1                                
	1989
	км
	0,172
	АВВГ-1   3х120+1х70
	8 820

	401. 2
	ТП5021 – ж/б 302-А пр.Московський    к. 2                                
	1989
	км
	0,172
	АВВГ-1   3х120+1х70
	8 820

	402. 2
	ТП5021 – ж/б 302-А пр.Московський    к. 3                                
	1989
	км
	0,172
	АВВГ-1   3х120+1х70
	8 820

	403. 2
	ТП5021 – ж/б 302-А пр.Московський    к. 4                                 
	1989
	км
	0,172
	АВВГ-1   3х120+1х70
	8 820

	404. 2
	ТП5022 – ж/б 298 пр.Московський    к.1                                  
	1991
	км
	0,159
	АВВГ-1   3х95+1х50
	7 125

	405. 2
	ТП5022 – ж/б 298 пр.Московський    к.2                                  
	1991
	км
	0,159
	АВВГ-1   3х95+1х50
	7 125

	406. 2
	ТП5022 – ж/б 298 пр.Московський    к.3                                  
	1991
	км
	0,159
	АВВГ-1   3х120+1х70
	8 154

	407. 2
	ТП5022 – ж/б 298 пр.Московський    к.4                                  
	1991
	км
	0,159
	АВВГ-1   3х120+1х70
	8 154

	408. 2
	ТП5024 – ж/б 296 пр.Московський к.1                                   
	1993
	км
	0,073
	ААБлУ-1 3х95
	2 983

	409. 2
	ТП5024 – ж/б 296 пр.Московський к.2                                     
	1993
	км
	0,073
	ААБлУ-1 3х95
	2 983

	410. 2
	ТП5024 – ж/б 298 пр.Московський к.1                                     
	1994
	км
	0,184
	АВВГ-1   3х120+1х70
	11 795

	411. 2
	ТП5024 – ж/б 298 пр.Московський к.2                                     
	1994
	км
	0,184
	АВВГ-1   3х120+1х70
	11 795

	412. 2
	ТП5024 – ж/б 298 пр.Московський к.3                                     
	1994
	км
	0,184
	АВВГ-1   3х120+1х70
	11 795

	413. 2
	ТП5024 – ж/б 298 пр.Московський к.4                                     
	1994
	км
	0,184
	АВВГ-1   3х120+1х70
	11 795

	414. 2
	ТП5025 – ж/б 296-Б пр.Московський к.1                                     
	2002
	км
	0,110
	АВВГ-1   4х95
	9 858

	415. 2
	ТП5025 – ж/б 296-Б пр.Московський к.2                                     
	2002
	км
	0,110
	АВВГ-1   4х95
	9 858

	416. 2
	ТП5025 – ж/б 296-Б пр.Московський к.3                                     
	2002
	км
	0,110
	АВВГ-1   4х95
	9 858

	417. 2
	ТП5025 – ж/б 296-Б пр.Московський к.4                                     
	2002
	км
	0,110
	АВВГ-1   4х95
	9 858

	 
	ПЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	418. 2
	ПЛ 0,4кВ пров. Василя Клочкова
	2005
	км
	0,175
	з/б опора на з/б приставці - 1 од., з/б опори - 6 од.,          провід А 4х35 - 0,840 км         відгалудження  АПВ-16 - 2од.(однофазних), 2од. (трифазних)
	12 276

	419. 2
	ПЛ 0,4кВ вул.Ясна
	2005
	км
	0,210
	з/б опори - 7 од.,   провід А 4х35 - 0,840 км              відгалудження - 7 од.(однофазних), - 1од. (трифазне)
	15 279

	420. 2
	ПЛ 0,4кВ вул.Лермонтова
	2005
	км
	0,035
	з/б опори на з/б приставці - 1 од.,          відгалудження - 1 од.(однофазне), -1од. (трифазне)
	1 178

	421. 2
	ПЛ 0,4кВ в'їзд Днестровський
	2005
	км
	0,075
	з/б опори - 2 од.,  з/б опора - 1 од., провід АВВГ 4х16 - 0,075 км,      відгалудження - 3 од. (трифазних)
	3 281

	422. 2
	ПЛ 0,4кВ бульвар Днестровський
	2005
	км
	0,385
	  з/б опори - 11 од.,  підкос - 1 од. (дерево на з/б приставці), провід СИП 4х16-0,140 км,  провід А 4х35-0,105 км, провід  А 2х35-0,140км,  відгалудження  - 1од. (однофазне), 7 од. (трифазних)
	25 283

	Московський район

	 
	РП
	 
	 
	 
	 
	

	423. 3
	Будівля РП0620 Салтівське шосе, 45
	1952
	м.куб.
	375
	стіни-цегляні, покрівля-рубероїд, двері-залізні 3 од. площа 100 кв.м., обсяг 375 м.куб.
	115 212

	 
	КЛ - 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	424. 3
	ТП2114–ж/б 11А к.1 вул. Світла
	1984
	км
	0,198
	ААШВ(ож)-1 3х120
	8 359

	425. 3
	ТП2114–ж/б 11А к.2 вул. Світла
	1984
	км
	0,198
	ААШВ(ож)-1 3х120
	8 359

	426. 3
	ТП2114–ж/б 13А к.1 вул. Світла
	1984
	км
	0,184
	АПВГ-1 3х95+1х35
	10 306

	427. 3
	ТП2114–ж/б 13А к.2 вул. Світла
	1984
	км
	0,184
	ААБл-1 3х120
	8 537

	428. 3
	ТП2114–ж/б 13Б к.1 вул. Світла
	1984
	км
	0,1
	АПВГ-1 3х95+1х35
	5 601

	429. 3
	ТП2114–ж/б 13Б к.2 вул. Світла
	1984
	км
	0,1
	АПВГ-1 3х95+1х35
	5 601

	430. 3
	ТП2129–ж/б 12 п.1 к.1 вул. Гарібальді
	1983
	км
	0,115
	АПВГ-1 3х95+1х35
	6 442

	431. 3
	ТП2129–ж/б 12 п.1 к.2 вул. Гарібальді
	1983
	км
	0,115
	АПВГ-1 3х95+1х35
	6 442

	432. 3
	ТП2129–ж/б 12 п.2 к.1 вул. Гарібальді
	1983
	км
	0,137
	АПВГ-1 3х95+1х35
	7 674

	433. 3
	ТП2129–ж/б 12 п.2 к.2 вул. Гарібальді
	1983
	км
	0,137
	АПВГ-1 3х95+1х35
	7 674

	434. 3
	ТП2129–ж/б 10 п.1 к.1 вул. Гарібальді
	1984
	км
	0,054
	ААБл-1 3х70
	1 919

	435. 3
	ТП2129–ж/б 10 п.1 к.2 вул. Гарібальді
	1984
	км
	0,054
	ААБл-1 3х70
	1 919

	436. 3
	ТП2129–ж/б 10 п.1 к.3 вул. Гарібальді
	1984
	км
	0,052
	ААБл-1 3х70
	1 848

	437. 3
	ТП2129–ж/б 10 п.1 к.4 вул. Гарібальді
	1984
	км
	0,052
	ААБл-1 3х70
	1 848

	438. 3
	ТП2129–ж/б 10 п.2 к.1 вул. Гарібальді
	1985
	км
	0,085
	АВВГ-1 3х95+1х35
	4 761

	439. 3
	ТП2129–ж/б 10 п.2 к.2 вул. Гарібальді
	1985
	км
	0,085
	АВВГ-1 3х95+1х25
	4 761

	440. 3
	ТП2133–ж/б 58 к.1 вул. Блюхера
	1976
	км
	0,115
	ААБ-1 3х35+1х16
	2 084

	441. 3
	ТП2133–ж/б 58 к.2 вул. Блюхера
	1976
	км
	0,115
	ААБ-1 3х35+1х25
	2 084

	442. 3
	ТП2133–ж/б 60 к.1 вул. Блюхера
	1976
	км
	0,19
	ААБ-1 3х35+1х35
	3 443

	443. 3
	ТП2133–ж/б 60 к.2 вул. Блюхера
	1976
	км
	0,19
	ААБ-1 3х35+1х35
	3 443

	444. 3
	ТП2409–ж/б 12 к.1 вул. Командарма Корка
	1993
	км
	0,06
	АВВГ-1 3х95+1х50
	4 705

	445. 3
	ТП2409–ж/б 12 к.2 вул. Командарма  Корка
	1993
	км
	0,06
	АВВГ-1 3х95+1х50
	4 705

	446. 3
	РП2170-ж/б 126а пр.Тракторобудівників п.1 к.1
	1986
	км
	0,069
	ААШВ-1  3х120
	2 913

	447. 3
	РП2170-ж/б 126а пр.Тракторобудівників п.1 к.2
	1986
	км
	0,069
	ААШВ-1  3х120
	2 913

	448. 3
	РП2170-ж/б 126а пр.Тракторобудівників п.3 к.1
	1986
	км
	0,08
	ААШВ-1  3х95
	2 976

	449. 3
	РП2170-ж/б 126а пр.Тракторобудівників п.3 к.2
	1986
	км
	0,08
	ААШВ-1  3х95
	2 976

	450. 3
	ТП2271-ж/б 5 п. 4  к. 1 вул. Гарібальді
	1986
	км
	0,064
	ААШВу-1 3х120
	3 783

	451. 3
	ТП2271-ж/б5 п. 4  к. 2 вул. Гарібальдіді
	1986
	км
	0,064
	ААШВу-1 3х120
	3 783

	452. 3
	ТП2271-ж/б 5 п. 2  к. 1 вул. Гарібальді
	1986
	км
	0,135
	ААШВу-1 3х120
	7 979

	453. 3
	ТП2271-ж/б 5 п. 2  к. 2 вул. Гарібальді
	1986
	км
	0,135
	ААШВу-1 3х120
	7 979

	454. 3
	ТП2432-ж/б 228 к. 1 вул. Дружби Народів
	1993
	км
	0,187
	ААШВ-1 3х95
	11 131

	455. 3
	ТП2432-ж/б 228 к. 2 вул. Дружби Народів
	1993
	км
	0,187
	АВВГ-1 3х120+1х70
	19 179

	456. 3
	ТП2432-ж/б 238 п.6 к.1 вул. Дружби Народів
	1992
	км
	0,07
	АСБу-1 3х120+1х35
	6 917

	457. 3
	ТП2432-ж/б 238 п.6 к.2 вул. Дружби Народів
	1992
	км
	0,07
	АСБу-1 3х120+1х35
	6 917

	458. 3
	ВП0824-ВП0855
	1971
	км
	0,25
	ААШВ-1 3х120
	10 555

	459. 3
	ТП0199-в/м вул.Сахалінська к.2
	1959
	км
	0,05
	АВВГ-1 4х25
	1 725

	460. 3
	ВП0117-ж/б12 вул.Тополева
	1980
	км
	0,03
	АВВГ-1 4х25
	1 035

	461. 3
	ВП0117-ж/б14 вул.Тополева
	1980
	км
	0,01
	АВВГ-1 4х25
	345

	462. 3
	ВП0117-ж/б16 вул.Тополева
	1980
	км
	0,015
	АВВГ-1 4х25
	518

	463. 3
	ВП0117-ж/б 16а вул.Тополева
	1980
	км
	0,02
	АВВГ-1 4х25
	690

	464. 3
	ВП0117-ж/б18 вул.Тополева
	1980
	км
	0,026
	АВВГ-1 4х25
	897

	465. 3
	ВП0117-ж/б20 вул.Тополева
	1980
	км
	0,04
	АВВГ-1 4х25
	1 380

	466. 3
	ТП1244-ВП0804
	1975
	км
	0,015
	АСБ-1 3х50+1х25
	607

	467. 3
	ТП1244-ВП0805
	1969
	км
	0,015
	АСБ-1 3х50+1х25
	607

	468. 3
	ТП1244-ВП0886
	1983
	км
	0,015
	АВВГ-1 4х120
	962

	469. 3
	ТП1244-ВП0887
	1983
	км
	0,015
	АВВГ-1 4х120
	962

	470. 3
	ВП0886-ВП0887
	1983
	км
	0,01
	АВВГ-1 4х120
	641

	471. 3
	РП1450-в/м пров.Корсиківський
	2008
	км
	0,035
	ААБ-1 4х150
	1 997

	472. 3
	ТП2074-ж/б 27 вул.Блюхера п.4 к.1
	1993
	км
	0,07
	АВВГ-1 3х95+1х50
	3 921

	473. 3
	ТП2074-ж/б 27 вул.Блюхера п.4 к.2
	1993
	км
	0,07
	АВВГ-1 3х95+1х50
	3 921

	474. 3
	ТП2086-ж/б 95 пр.Тракторобудівників к.3
	1972
	км
	0,115
	АСБ-1 3х95+1х35
	6 081

	475. 3
	ТП2088-ж/б 52 вул.Героїв Праці к.2
	1971
	км
	0,085
	АПВБ-1 3х70+1х25
	4 104

	476. 3
	ТП2092-ж/б 34 вул.Героїв Праці к.3
	2002
	км
	0,101
	АВВГ-1 4х95
	5 657

	477. 3
	ТП2099-ж/б 26а вул.Гвардійців-Широнінців к.1
	1975
	км
	0,16
	АПВБ-1 3х70+1х25
	7 725

	478. 3
	ТП2099-ж/б 26а вул. Гвардійців-Широнінців к.2
	1975
	км
	0,16
	АПВБ-1 3х95+1х25
	8 962

	479. 3
	ТП2142-ж/б 62 вул. Гвардійців-Широнінців к.1
	1988
	км
	0,15
	АПВБ-1 3х95+1х35
	8 402

	480. 3
	ТП2142-ж/б 62 вул. Гвардійців-Широнінців к.2
	1988
	км
	0,15
	АПВБ-1 3х95+1х25
	8 402

	481. 3
	ТП2273-ж/б 29б вул.Тимуровців к.1
	1987
	км
	0,206
	ААШВ-1 3х120
	8 697

	482. 3
	ТП2273-ж/б 29б вул.Тимуровців к.2
	1987
	км
	0,206
	ААШВ-1 3х121
	8 697

	483. 3
	ТП2273-ж/б 29б вул.Тимуровців к.3
	1987
	км
	0,206
	ААШВ-1 3х122
	8 697

	484. 3
	ТП2273-ж/б 29б вул.Тимуровців к.4
	1987
	км
	0,206
	ААШВ-1 3х123
	8 697

	485. 3
	ТП2434-ж/б 95 вул. Гвардійців-Широнінців к.1
	1997
	км
	0,05
	АВВГ-1 4х95
	2 801

	486. 3
	ТП2434-ж/б 95 вул. Гвардійців-Широнінців к.2
	1997
	км
	0,05
	АВВГ-1 4х95
	2 801

	487. 3
	ТП2292-ВП1214
	2005
	км
	0,15
	ААБл-1 4х120
	7 422

	 
	КЛ  10 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	488. 3
	ТП2191 - ТП2288 к.1
	1974
	км
	0,475
	ААШВ-10 3х95
	16 023

	489. 3
	ТП2191 - ТП2288 к.2
	1974
	км
	0,475
	ААШВ-10 3х95
	16 023

	490. 3
	ТП2192 - ТП2288 к.1
	1974
	км
	0,155
	ААШВ-10 3х95
	5 229

	491. 3
	ТП2192 - ТП2288 к.2
	1974
	км
	0,155
	ААШВ-10 3х95
	5 229

	 
	ВП
	 
	 
	 
	 
	

	492. 3
	Вузловой пункт 1214 вул. Героїв Праці, 28
	2005
	Од.
	1
	СПМ-75 на 8 груп
	1 000,00

	Дзержинський район

	 
	КЛ - 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	493. 
	РП 96- ВП 1149 к. II
	2007
	км
	0,023
	АВВГ-1 4х150
	3 048

	494. 1
	ТП 103- ВП 1166 к.I
	2006
	км
	0,014
	ААБ-1 4х120
	1 247

	495. 2
	ТП 103- ВП 1166 к.II
	2006
	км
	0,014
	ААБ-1 4х95
	1 098

	496. 3
	ТП 209- ВП 1163
	2005
	км
	0,024
	АВВГ-1 4х50
	1 856

	497. 4
	ТП 289- ВП 1162 к.I
	2005
	км
	0,012
	АВВГ-1 4х120
	1 384

	498. 5
	ТП 289- ВП 1162 к.II
	2005
	км
	0,012
	АВВГ-1 4х95
	1 210

	499. 6
	ТП 329- ВП 1160
	2005
	км
	0,025
	АВВГ-1 4х150
	3 314

	500. 7
	ТП 606- ВП 1161
	2005
	км
	0,020
	АВБШВ-1 4х150
	1 910

	501. 8
	ТП 606- ВП 1165 к.I
	2005
	км
	0,027
	АВВГ-1 4х120
	3 115

	502. 9
	ТП 606- ВП 1165 к.II
	2005
	км
	0,027
	АВВГ-1 4х120
	3 115

	503. 
	ТП 665- ВП 1125
	2002
	км
	0,017
	АВВГ-1 3х120+1х50
	1 743

	504. 
	ТП 753- ВП 1120
	2001
	км
	0,040
	АВВГ-1 4х120
	4 102

	505. 2
	РП 780- ВП 1150
	2004
	км
	0,010
	АВБШВ-1 4х120
	744

	506. 3
	РП 780- ВП 1151
	2004
	км
	0,010
	АВБШВ-1 4х120
	744

	507. 8
	ТП 833- ж/б 24 А  вул. Космічна
	1965
	км
	0,050
	АСБ-1 3х70+ 1х25
	1 860

	508. 8
	ТП 833- ВП 564 к.I
	1973
	км
	0,015
	АВВГ-1 4х16  АВВГ-1 4х25
	692

	509. 6
	ТП 833- ВП 564 к.II
	1973
	км
	0,015
	ААШВ-1 3х120+1х35 к. 1-4
	977

	510. 7
	ТП 833- ВП 600
	1973
	км
	0,015
	АВВГ-1 4х25 к.1-4
	621

	511. 8
	ТП 929- ВП 1124
	2003
	км
	0,020
	АВВГ-1 4х120
	2 051

	512. 9
	ТП 947- ВП 1132
	2001
	км
	0,010
	АВВГ-1 4х95
	896

	513. 3
	ТП 1027- ВП 172 к.I
	1996
	км
	0,015
	АВВГ-1 3х95+1х150  
	1 176

	514. 9
	ТП 1027- ВП 172 к.II
	2000
	км
	0,015
	АВВГ-1 3х150+1х70
	1 546

	515. 9
	ТП 1065- в/м вул. Джанкойська
	1976
	км
	0,048
	ААБ-1 3х150+ 1х50
	2 739

	516. 9
	ТП 1099- ВП 180 к.II
	2000
	км
	0,010
	АВВГ-1 3х150+1х70
	1 031

	517. 4
	ТП 1126- ВП 499
	1966
	км
	0,175
	ВРБ-1 3х35+110
	5 340

	518. 9
	ТП 1137- в/м вул. Червонозорьська оп.17
	1979
	км
	0,030
	АСБ-1 3х95+1х35
	2 221

	519. 6
	ТП 1527- в/м вул. Вавилова
	1978
	км
	0,050
	А -3х70
	2 947

	520. 9
	ТП 1527- в/м в-д Кузнецький
	1978
	км
	0,160
	АСБ-1 3х185
	12 875

	521. 8
	ТП 1527- ВП 1145
	2004
	км
	0,012
	АВВГ-1 4х185
	1 632

	522. 9
	ТП 1531- ВП 1159 к.I
	2005
	км
	0,100
	АВВГ-1 4х120
	10 256

	523. 0
	ТП 1531- ВП 1159 к.II
	2005
	км
	0,100
	АВВГ-1 4х120
	10 256

	524. 1
	ТП 1552- ВП 182
	2000
	км
	0,012
	АВВГ-1 3х95+1х35
	941

	525. 0
	ТП1555- ВП 1142
	2004
	км
	0,020
	АВВГ-1 3х185+1х120
	2 720

	526. 0
	ТП1558- ж/б 64 вул. Ревкомівська к.II
	1976
	км
	0,060
	АСБ-1 3х16+1х6
	1 693

	527. 4
	ТП 1576- ВП 626 к.I
	1982
	км
	0,010
	ААБ-1 3х70+1х25
	384

	528. 5
	ТП 1576- ВП 626 к.II
	1982
	км
	0,010
	ААБ-1 3х70+1х25
	384

	529. 6
	ТП 1576- ВП 627 к.1
	1982
	км
	0,010
	ААБ-1 3х70+1х25
	384

	530. 7
	ТП 1576-ВП 627 к.II
	1982
	км
	0,010
	ААБ-1 3х70+1х25
	384

	531. 8
	ТП 1576- ж/б 22 пр. Леніна
	1982
	км
	0,230
	АСБ-1 3х120+1х70
	14 205

	532. 9
	ТП 17- ВП 603
	1982
	км
	0,125
	АСБ-1 3х120+1х70
	7 720

	533. 0
	ТП 1589- в/м вул. Аральська
	1981
	км
	0,055
	ААБл-3х120
	2 042

	534. 1
	ТП 1847 -ж/б 199 Г (10А) вул. Клочківська, к.1
	1988
	км
	0,060
	ААБЛ-1 3х70
	1 706

	535. 1
	ТП 1847 -ж/б 199 Г (10А) вул. Клочківська, к.II
	1988
	км
	0,060
	ААБЛ-1 3х70
	1 706

	536. 1
	ТП1847- ж/б 199 Г (10А) вул. Клочківська, к.III
	1988
	км
	0,060
	ААБЛ-1 3х70
	1 706

	537. 1
	ТП1847- ж/б 199 Г(10А) вул. Клочківська, к.IV
	1988
	км
	0,060
	ААБЛ-1 3х70
	1 706

	538. 4
	ВП 592 -ж/б 31В (Архітекторів) пр.Леніна
	1973
	км
	0,150
	АСБ-1 3*95+1*25
	4 759

	 
	ТП, РП
	 
	 
	 
	 
	

	539. 
	Будівельна частина ТП 329 вул. Сумська,47
	1950
	м.куб.
	159,60
	Стіни- цегляні, покрівля- рубіроїдна. Висота-3,8 м
	35 925

	540. 
	Будівельна частина ТП 914 вул. Клочківська,333
	1964
	м.куб.
	144,40
	Стіни- цегляні, покрівля- рубіроїдна. Висота-3,8 м
	43 338

	541. 
	Будівельна частина ТП 1156 вул. Шекспіра,13
	1969
	м.куб.
	159,60
	Стіни- цегляні, покрівля- рубіроїдна. Висота-3,8 м
	59 875

	542. 
	Будівельна частина ТП 3503 вул. Динамівська, 4
	1997
	м.куб.
	182,40
	Стіни- цегляні, покрівля- рубіроїдна. Висота-3,8 м
	109 486

	543. 
	Будівельна частина РП 1520 вул. Клочківська, 101
	1992
	м.куб.
	372,40
	Стіни- цегляни, покрівля- рубероїдна Висота-3,8м
	160 178

	 
	ВП
	 
	 
	 
	 
	

	544. 
	Вузловий пункт 167 вул. Культури,16
	1965
	од.
	1
	8 груп
	800

	545. 
	Вузловий пункт 177 пр. Леніна,15
	1965
	од.
	1
	7 груп
	800

	546. 
	Вузловий пункт 179 А вул. Трінклера,14
	1975
	од.
	1
	5 груп
	1 000

	547. 
	Вузловий пункт 180 пр. Леніна,40
	1965
	од.
	1
	7 груп
	800

	548. 
	Вузловий пункт 181 вул. Сумська,49
	1961
	од.
	1
	6 груп
	800

	549. 
	Вузловий пункт 183 вул. Єсеніна,12
	1970
	од.
	1
	6 груп
	1 000

	550. 
	Вузловий пункт 300 вул. Клочківська,50
	1992
	од.
	1
	7 груп
	1 400

	551. 
	Вузловий пункт 301 вул. Трінклера
	1962
	од.
	1
	7 груп
	800

	552. 
	Вузловий пункт 302 вул. Сумська,73
	1969
	од.
	1
	8 груп
	1 000

	553. 
	Вузловий пункт 304 вул. Чічібабіна,2
	1970
	од.
	1
	6 груп
	1 000

	Київський район

	 
	КЛ - 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	

	554. 
	ТП 11 - ВП 68 к.2
	1959
	км
	0,040
	ААБ-1 (3*95+1*25)
	697

	555. 
	ТП 11 - ВП 1099
	1993
	км
	0,160
	АСБ-1 (3*70+1*35)
	8 929

	556. 
	ТП 61 - ВП 623
	1987
	км
	0,080
	ААБ-1 (4*95)
	3 486

	557. 
	ТП 76 - ТП 1594
	1958
	км
	0,105
	СБ-1 (3*70)
	2 897

	558. 
	ТП 93 - ВП 1052
	2003
	км
	0,016
	АВВГ-1(4*+120)
	1 743

	559. 
	ТП 128 - в/м 2-й в'їзд Вологодський
	2008
	км
	0,020
	АВВГ-1 (4*120)
	2 564

	560. 
	ТП 136 -в/м вул.Шевченка н/ч ст к.2
	1974
	км
	0,100
	ААБ-1 (3*120)
	1 856

	561. 
	ТП 136 - ВП 694 к.1
	2000
	км
	0,080
	ААБ-1 (3*95)
	5 557

	562. 
	ТП 136 - ВП 694 к.2
	2000
	км
	0,080
	ААБ-1 (3*95)
	5 557

	563. 
	ТП 172 - вул.Мироносицька ж.б. 21
	2000
	км
	0,120
	АВВГ-1 (3*25+1*10)
	7 035

	564. 
	ТП 182 - ВП 1061
	2000
	км
	0,100
	ААБ-1 (3*120)
	7 888

	565. 
	ТП 182 - ВП 2
	1944
	км
	0,267
	АСБ-1 (3*120)
	3 259

	566. 
	ТП 182 - ВП 249 к.2
	1959
	км
	0,140
	СБ-1 (3*35+1*16)
	2 780

	567. 
	ТП 222 - вул.Лермонтівська ж.б. 20 к.1
	1983
	км
	0,140
	АВВГ -1 (3*95+1*50)
	6 273

	568. 
	ТП 222 - вул.Лермонтівська ж.б. 20 к.2
	1983
	км
	0,140
	АВВГ -1 (3*95+1*50)
	6 273

	569. 
	ТП 255 - ВП 1099
	1993
	км
	0,100
	АВВГ-1 (3*70+1*25)
	5 794

	570. 
	ТП 263 - ВП 1042
	2003
	км
	0,012
	АВВГ-1 (3*150+1*95)
	1 502

	571. 
	ТП 276 - ВП 616
	2003
	км
	0,050
	ААБ-1 (3*120)
	3 944

	572. 
	ТП 296 - в/м вул.Чубаря  к.2
	1963
	км
	0,060
	СБ-1 (3*120+1*50)
	2 642

	573. 
	ТП 297 - ВП 1036
	2002
	км
	0,004
	АВВГ-1 (4*120)
	436

	574. 
	ТП 313 - ВП 571
	1971
	км
	0,100
	ААБ-1 (3*95)
	1 634

	575. 
	ТП 313 - ВП 1043
	2003
	км
	0,008
	АВВГ-1 (3*150+1*95)
	1 001

	576. 
	ТП 329 - ВП 69 к.1
	1988
	км
	0,200
	ААБ-1 (3*95)
	8 172

	577. 
	ТП 329 - ВП 69 к.2
	1988
	км
	0,200
	ААБ-1 (3*95)
	8 172

	578. 
	ТП 372 - в/м Білгородське шосе к.1  
	1999
	км
	0,030
	АСБ-1 (3*95)
	2 665

	579. 
	ТП 372 - в/м Білгородське шосе к.2  
	1999
	км
	0,030
	АСБ-1 (3*95)
	2 665

	580. 
	ТП 402 - в/м вул.Пушкінська
	1961
	км
	0,040
	ААБ-1 (3*70)
	568

	581. 
	ТП 485 - ВП 1049
	2003
	км
	0,012
	АВВГ-1 (4*150)
	1 502

	582. 
	ТП 547 - ВП 604 к.1
	2000
	км
	0,035
	ААШВ - 1(3*95+1*35)
	2 437

	583. 
	ТП 547 - ВП 604 к.2
	2000
	км
	0,035
	ААШВ - 1(3*95+1*35)
	2 437

	584. 
	ТП 572 - ВП 1045 к.1
	2003
	км
	0,021
	АВВГ-1 (3*95+1*50)
	2 000

	585. 
	ТП 572 - ВП 1045 к.2
	2003
	км
	0,021
	АВВГ-1 (3*95+1*50)
	2 000

	586. 
	ТП 618 - ВП 1031
	2001
	км
	0,015
	АВВГ-1 (3*95+1*50)
	1 428

	587. 
	ТП 618 - ВП 1054
	2004
	км
	0,015
	АВВГ-1 (3*50)
	962

	588. 
	ТП 629 - ВП 1068
	2004
	км
	0,010
	АВВГ-1 (3*50+1*70)
	730

	589. 
	ТП 657 - ВП 316
	1960
	км
	0,200
	АПВГ-1(3*70+1*35)
	3 862

	590. 
	ТП 839 - ВП 1070
	2004
	км
	0,020
	АВВГ-1 (4*150)
	2 504

	591. 
	РП 1000 - ВП 1095
	1995
	км
	0,100
	АВВГ-1 (4*95)
	6 721

	592. 
	РП 1150 - ВП 1064
	2004
	км
	0,010
	АВВГ-1 (3*120+1*70)
	1 090

	593. 
	ТП 1534 - ВП 299
	1999
	км
	0,100
	АВВГ-1 (3*50+1*25)
	7 302

	594. 
	ТП 1571 - ВП 168 к.1
	1985
	км
	0,163
	ААБ-1 (3*70+1*35)
	5 001

	595. 
	ТП 1571 - ВП 168 к.2
	1985
	км
	0,163
	ААБ-1 (3*70+1*35)
	5 001

	596. 
	РП 2160 - в/м вул.Бакуліна
	1992
	км
	0,055
	АВВГ-1 (3*185)
	4 856

	597. 
	ТП 2204 -вул.Академіка Павлова ж.б.319 А к.3
	1976
	км
	0,090
	АВВГ-1 (3*70+1*35)
	2 607

	598. 
	ТП 2209 - ВП 1057 к.1
	2000
	км
	0,020
	АВВГ-1(4*70)
	1 641

	599. 
	ТП 2209 - ВП 1057 к.2
	2000
	км
	0,020
	АВВГ-1(4*70)
	1 641

	600. 
	ВП 17 - ВП 648
	2006
	км
	0,050
	АСБ-1 (3*50+1*25)
	3 842

	601. 
	ВП 24 - ВП 1078
	2005
	км
	0,100
	ААБЛ-1(4*120)
	9 401

	602. 
	ВП 43 - ТП 329 к.1
	1988
	км
	0,105
	ААШВ - 1(3*120)
	4 433

	603. 
	ВП 43 - ТП 329 к.2
	1988
	км
	0,105
	ААШВ - 1(3*120)
	4 433

	604. 
	ВП 67 - ВП 1008
	1999
	км
	0,202
	СБ -1(3*35)
	18 048

	605. 
	ВП 75 - ВП 1078
	2005
	км
	0,093
	ААБ-1 (4*120)
	8 743

	606. 
	ВП 75 - ВП 1079
	2005
	км
	0,050
	ААБ-1 (4*120)
	4 701

	607. 
	ВП 75 - вул.Іванова ж.б.37
	2005
	км
	0,005
	АВВГ-1(4*70)
	459

	608. 
	ВП 86 - вул.Сумська, 112
	1951
	км
	0,100
	СБ-1(3*35+1*16)
	1 986

	609. 
	ВП 89 - вул.Пушкінська, 3
	1999
	км
	0,100
	ААБ-1 (3*95+1*25)
	8 279

	610. 
	ВП 112 - ВП 1079 н/ч ст.
	2005
	км
	0,086
	ААБЛ-1 (4*120)
	8 085

	611. 
	ВП 584 - вул.Дарвіна ж.б. 6 під.6
	1968
	км
	0,052
	СБ-1 (3*16)
	719

	612. 
	ВП 1001 - вул.Ольмінського ж.б.3
	1999
	км
	0,050
	АВВГ-1 (3*50+1*25)
	4 080

	613. 
	ВП 1078 - вул.Іванова ж.б.27
	2005
	км
	0,086
	АВВГ-1 (4*70)
	7 889

	614. 
	ВП 1078 - вул.Іванова ж.б.29
	2005
	км
	0,023
	АВВГ-1 (4*70)
	2 110

	615. 
	ВП 1078 - вул.Іванова ж.б.31
	2005
	км
	0,005
	АВВГ-1 (4*70)
	459

	616. 
	ВП 1078 - вул.Іванова ж.б.33
	2005
	км
	0,044
	АВВГ-1 (4*70)
	4 037

	617. 
	ВП 1079 - вул.Іванова ж.б.41 п.1
	2005
	км
	0,085
	АВВГ-1 (4*70)
	7 797

	618. 
	ВП 1079 - вул.Іванова ж.б.41 п.2
	2005
	км
	0,032
	АВВГ-1 (4*70)
	2 936

	619. 
	ВП 1079 - вул.Іванова ж.б.43
	2005
	км
	0,053
	АВВГ-1 (4*70)
	4 862

	620. 
	КТП 1875 - в/м вул.Квітуча  к.1
	2001
	км
	0,030
	АВВГ-1 (3*240)
	5 039

	621. 
	КТП 1875 - в/м вул.Квітуча  к.2
	2001
	км
	0,030
	АВВГ-1 (3*240)
	5 039

	622. 
	ТП 16 - вул.Чернишевська,ж.б. 90
	1950
	км
	0,180
	ААБ-1 (3*50)
	1 665

	623. 
	ТП 369 - ВП 584
	1973
	км
	0,290
	СБ-1 (3*35+1*25)
	8 637

	624. 
	ТП 1809 - ВП 1072
	2005
	км
	0,020
	АВВГ-1(4*120)
	2 436

	625. 
	ВП 10 - ВП 376
	1974
	км
	0,233
	СБ-1 (3*50+1*25)
	8 503

	626. 
	ВП 143 - вул.Чернишевська,ж.б.43
	1964
	км
	0,025
	А (3*95)
	721

	627. 
	ВП 151-вул.Чернишевська,ж.б. 4
	1962
	км
	0,045
	СБ-1(3*50)
	1 027

	628. 
	ВП 151 - ВП 321
	1968
	км
	0,050
	СБ-1(3*50)
	1 427

	629. 
	ВП 200 - вул.Лермонтівська ж.б. 38
	1982
	км
	0,080
	АВВГ-1(3*35)
	2 160

	630. 
	ВП 320 - ВП 616
	1974
	км
	0,100
	СБ-1(3*35+1*16)
	2 978

	631. 
	ВП 608 - ВП 609
	1978
	км
	0,005
	АПВБ-1 (3*70+1*25)
	169

	632. 
	ВП 638 - вул.Пушкінська , 83
	1968
	км
	0,030
	КРПТ-3*25
	641

	633. 
	ВП 638 - вул.Пушкінська , 83 А
	1968
	км
	0,100
	КРПТ-3*25
	1 526

	634. 
	ВП 661 - вул.Мироносицька, 87 - 89
	1986
	км
	0,080
	АСБ-1 (3*35)
	2 910

	635. 
	ВП 661 - вул.Мироносицька, 82
	1986
	км
	0,070
	АСБ-1 (3*35)
	2 546

	636. 
	ВП 680 - вул.Студентська ж.б. 4 к.1
	1986
	км
	0,120
	СБ-1 (3*35)
	5 643

	637. 
	ВП 680 - вул.Студентська ж.б. 4 к.2
	1986
	км
	0,120
	СБ-1 (3*35)
	5 643

	638. 
	ВП 1077 - вул.Дарвіна, 11 
(Будинок художника)
	2005
	км
	0,060
	АВБбШВ(3*70+1*35)
	4 062

	639. 
	ВП 1077 - в/м вул.Дарвіна                              
	2005
	км
	0,045
	АВВГ-1 (3*70)
	3 601

	 
	ВП
	 
	 
	 
	 
	

	640. 
	Вузловий пункт-1019
	2006
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 8гр. СПМ 99
	1 900

	641. 
	Вузловий пункт -1020
	2006
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 11 гр. СПМ 75
	1 900

	642. 
	Вузловий пункт-1078 
	2005
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 7гр. СПМ 75
	1 900

	643. 
	Вузловий пункт-1079 
	2005
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 7гр. СПМ 75
	1 900

	644. 
	Вузловий пункт-1080
	2005
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 8 гр. СПМ 75
	1 900

	645. 
	Вузловий пункт-1083
	2005
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 7 гр. СПМ 75
	1 900

	646. 
	Вузловий пункт-1085
	2005
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 6 гр. СПМ 75
	1 900

	647. 
	Вузловий пункт-1087
	2005
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 9 гр. СПМ 75
	1 900


В.о. директора Департаменту економіки та комунального майна -                                                                                                                               начальник управління комунального майна та приватизації 






В.М.Солошкін
                                                                                                                                    Додаток 3

до рішення   36 сесії Харківської міської 

                                                                                                                                   

ради 5 cкликання   

                                                                                                                                   

«Про комунальну власність м. Харкова»                                                                                              

                                                                                                         від  30.09.2009р. № _______/09

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ В БЕЗОПЛАТНЕ 

КОРИСТУВАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ ПОЗИЧКИ

	№ п/п


	Назва об’єкта
	Адреса
	Загальна площа, кв.м.
	Строк дії договору
	Суб’єкт, якому передається

	1. 
	Нежитлове приміщення
	Пр.Тракторобудівни-ків,158-Б, літ. «А-2»
	3306,0
	1 рік
	Харківська міська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

	2. 
	Нежитлова будівля
	Вул.Костичева,31, літ. «А-2»
	3328,6
	1 рік 
	Місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ветеранів Державної податкової служби України» Харківської області

	3. 
	Нежитлове приміщення
	Пров.Короленка,19 літ. «А-4»
	155,9
	1 рік
	Харківська міська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

	4. 
	Нежитлові приміщення 
	Вул.Сумська,3
	732,5
	2 роки 11 місяців
	Харківський окружний адміністративний суд

	5. 
	Нежитлові приміщення
	Вул.Гуданова,16, 

літ. «А»
	61,4
	1 рік
	Київський района м.Харкова організація Комуністичної партії України

	6. 
	Нежитлове приміщення
	Вул.Данилевського,31
	48,8
	1 рік
	Харківське Товариство жертв нацизму

	7. 
	Нежитлове приміщення
	Вул.Карла Маркса,29
	15,4
	1 рік
	Харківська міська рада інвалідів Великої Вітчизняної війни

	8. Не
	Нежитлове приміщення
	Вул.Червоножовтнева,3
	106,25
	1 рік
	Головне управління юстиції у Харківській області

	9. 
	Нежитлове приміщення
	Пр.Московський,140
	691,9
	1 рік
	Харківський обласний військовий комісаріат

	10. 
	Нежитлове приміщення
	Вул.Ахсарова,13-Б
	2790,8 
	1 рік
	- « -

	11. 
	Нежитлове приміщення
	Вул.Полтавський Шлях,13/15
	803,0 
	1 рік
	- « -

	12. 
	Нежитлове приміщення
	Вул.Котлова,205
	6887,6 
	1 рік
	- « -


Примітка: в частині додатку 3 рішення набуває чинності при умові обов’язкового оформлення позичальниками правовстановлюючих документів на об’єкти передачі.
В.о. директора Департаменту економіки та комунального майна -                                                                                                                               начальник управління комунального майна та приватизації 






В.М.Солошкін
Додаток 4

                                                                                                                                   

до рішення   36 сесії Харківської

                                                                                                                                                          міської ради  5   cкликання   

                                                                                                                                   

 «Про комунальну власність м. Харкова»                                                                                              

                                                                                                                                    

  від   30.09.2009р.  №     /09
ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, ВИЛУЧЕНИХ З ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА ХАРКОВА  ЗА СТАНОМ НА   30.09.2009р.
	№ п/п
	Назва

майна, об’єкту
	Адреса
	Відомості про загальну площу, кв.м., протяжність, п.м.
	Балансова вартість, тис.грн.


	Підстава

	1 
	Нежитлова будівля (теплиця)
	Вул.Гарібальді,9-А
	134,75 

кв.м.
	61,384
	Рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009р. №149/09 "Про комунальну власність м.Харкова", акт демонтажу, затверджений рішенням виконавчого комітету Московської районної в м.Харкові ради від 28.07.2009р. №167

	2 
	Зовнішні електричні мережі житлового будинку від ТП 4501, ТП 1652 (кабель АВВГ 4*150)
	Пр. Постишева, 2-В
	660,0 п.м.
	89,7984
	Рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009р. №149/09 "Про комунальну власність м.Харкова", акт приймання-передачі №8 від 17.08.2009р.

	3 
	Нежитлова будівля (дезкамера)
	Пр.Московський,197
	116,0 кв.м.
	14,921
	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради №699 від 12.06.2002р. «Про знос будівлі за адресою: пр.Московський,197», акт ліквідації будівлі від 23.05.2008р.

	4. 
	КЛ 0,4кВ ТП 993 - ВП 735 к.1, АСБ 3х95+1х50 мм2
	-
	40,0 п.м.
	0,073
	Рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2009р. №101/09 "Про комунальну власність м.Харкова", акт приймання-передачі від 30.06.2009р. №7

	5. 
	КЛ 0,4кВ ТП 993 - ВП 735   к.2,  АСБ 3х95+1х50 мм2
	-
	40,0 п.м.
	0,073
	- « -

	6. 
	КЛ 0,4кВ ВП 735 до житлового будинку АСБ 3х95+1х50 мм2
	вул. Фонвізіна, 16


	50,0 п.м.
	0,091
	- « -

	7. 
	КЛ 0,4кВ ВП735  до житлового будинку АСБ 3х95+1х50 мм2
	вул. Фонвізіна, 12


	90,0 п.м.
	0,164
	- « -

	8. 
	КЛ 0,4кВ до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2
	вул. Фонвізіна, 12-10


	75,0 п.м.
	0,136
	- « -

	9. 
	КЛ 0,4кВ до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2
	вул. Фонвізіна, 10 - пр. Героїв Сталінграду, 8/4
	36,0 п.м.
	0,065
	- « -

	10. 
	КЛ 0,4 кВ до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2
	пр. Героїв Сталінграду, 8/3,8/4
	70,0 п.м.
	0,127
	- « -

	11. 
	КЛ 0,4кВ до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2
	вул. Фонвізіна,16-                пров. Забайкальський, 13
	50,0 п.м.
	0,091
	- « -

	12. 
	КЛ 0,4кВ до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров. Забайкальський, 13 - пр.Героїв Сталінграду, . 8/8
	157,0 п.м.
	0,304
	- « -

	13. 
	КЛ 0,4 кВ до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров.Забайкальський, 13а - пр.Героїв Сталінграду, 8/8
	60,0 п.м.
	0,109
	- « -

	14. 
	КЛ 0,4кВ ТП 823 - ВП 736 к.1

АСБ 3х95+1х50 мм2
	-
	32,0 п.м.
	0,068
	- « -

	15. 
	КЛ 0,4кВ ВП 736  до житлового будинку АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров.Забайкальський, 11
	40,0 п.м.
	0,085
	- « -

	16. 
	КЛ 0,4кВ ВП 736 до житлового будинку АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров.Забайкальський, 11а
	40,0 п.м.
	0,085
	- « -

	17. 
	КЛ 0,4кВ до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров.Забайкальський, 11а - пр. Героїв Сталінграду, 8/7
	70,0 п.м.
	0,149
	- « -

	18. 
	КЛ 0,4кВ ВП до житлового будинку АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров. Забайкальський, 11
	11,0 п.м.
	0,234
	- « -

	19. 
	КЛ 0,4кВ ВП 737 до житлового будинку АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров. Забайкальський, 7
	47,0 п.м.
	0,1
	- « -

	20. 
	КЛ 0,4кВ до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров.Забайкальський 7 - пров.Забайкальський,5
	80,0 п.м.
	0,17
	- « -

	21. 
	КЛ 0,4кВ ВП 737  до житлового будинку АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров. Забайкальський,9
	106,0 п.м.
	0,226
	- « -

	22. 
	КЛ 0,4кВ до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров. Забайкальський,9 - пр. Героїв Сталінграду, 8/6
	70,0 п.м
	0,149
	- « -

	23. 
	КЛ 0,4кВ  до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров.Забайкальський 7,7а
	58,0 п.м.
	0,124
	- « -

	24. 
	КЛ 0,4кВ до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2


	пров. Забайкальський 7а - пров.Забайкальський,3
	58,0 п.м.
	0,124
	- « -

	25. 
	КЛ 0,4кВ до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров. Забайкальський,3 - пр. Героїв Сталінграду, 8/5
	58,0 п.м.
	0,124
	- « -

	26. 
	Кл 0,4кВ до житлових будинків АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров. Забайкальський,1 - пр. Героїв Сталінграду, 8/5
	90,0 п.м.
	0,19
	- « -

	27. 
	КЛ 0,4кВ ВП до житлових будинків

АСБ 3х95+1х50 мм2
	пров.Забайкальський,1 - пр. Героїв Сталінграду, 8/1
	120,0 п.м.
	0,253
	- « -

	28. 
	КЛ 0,4кВ до житлових будинків

АСБ 3х95+1х50 мм2
	пр. Героїв Сталінграду, 8/1  – пр. Героїв Сталінграду, 8/2
	75,0 п.м.
	0,168
	- « -

	29. 
	ВП 735 (від ТП 993), Тип СП-65, 6 груп
	вул.Фонвізіна,16
	-
	0,064
	- « -

	30. 
	ВП 736 (від ТП 823),

Тип СП-65, 6 груп
	пров. Забайкальський, 11
	-
	0,064
	- « -

	31. 
	ВП 737  (по ТП 823), Тип СП-65, 6 груп
	пров. Забайкальський, 9а
	-
	0,064
	- « -

	32. 
	КЛ 0,4кВ ТПО 733 -в/м оп.№1

АСБ 3х120+1х50мм2
	вул. Анадирська
	90,0 п.м.
	0,113
	- « -

	33. 
	ПЛ 0,4кВ (ТП-733), А3х70+1х25мм2 (опора дерев’яна -7 од., підкоси дерев’яні -2 од.)
	вул. Анадирська
	160,0 п.м.
	0,536
	- « -

	34. 
	ПЛ 0,4кВ

(ТП-733),  А3х35+1х25мм2 (опора дерев’яна -13 од., підкоси дерев’яні -4 од.)
	вул.Ньютона
	318,0 п.м.
	2,294
	- « -

	35. 
	ПЛ 0,4кВ  (ТП733),  А3х50+1х35мм2 (опора дерев’яна -15 од., підкоси дерев’яні -6 од.)
	пров. Забайкальський
	325,0 п.м.
	2,46
	- « -

	36. 
	ПЛ  0,4кВ  (ТП964) 1,  А3х70+1х35мм2 (опора з/бітонна - 15 од., підкоси з/бетонні - 5 од., підкоси дерев’яні – 1 од.)
	пр. Героїв Сталінграду
	353,0 п.м.
	1,783
	- « -

	37. 
	ПЛ 0,4 кВ (ТП 964) 2, А3х70+1х35мм2 (опора з/бітонна - 9 од., підкоси з/бетонні - 2 од., підкоси дерев’яні – 3 од.)
	пр. Героїв Сталінграду
	245,0 п.м.
	1,238
	- « -

	38. 
	КЛ 0,4кВ  ТП 964 - в/м, к.1, АВВГ 4х120мм2
	пр. Героїв Сталінграду
	30,0 п.м.
	0,071
	- « -

	39. 
	КЛ 0,4кВ  ТП964 - в/м , к.2, ААБ 4х95 мм2
	пр. Героїв Сталінграду
	50,0 п.м.
	0,12
	- « -

	40. 
	Нежитлова будівля (погріб)
	Вул.Кузнецька,1
	13,0 кв.м. 
	3,05
	Рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.07.2009р. №189/09 "Про комунальну власність м.Харкова", акт ліквідації нежитлових будівель б/№ від 07.09.2009р., затверджений рішенням виконавчого комітету Дзержинської районної в м.Харкові ради від 08.09.2009р. №267/1

	41. 
	Нежитлова будівля (сарай)
	Вул.Кузнецька,1
	22,0 кв.м. 
	3,179
	- « -

	42. 
	Нежитлові будівлі та майно (огорожа цегляна, ворота з хвірткою, кабель ТП-5 АСБ (3*95) L-130, Кабель від н/ст 7ПХВЕС-н/ст 13 АСБ6(3*120, конденсаторна установка -2 од., шафа автомата 1 АВ-4Б-500А Уп 100А (н/ст 13), шафа автомата 2 (н/ст 13), розподільчий пристрій 6кв 13 яч. КСО-3 (н/ст13), трансформатор ТМ-180/6, трансформатор ТМ 63/6-0,4, лічильник тепла ТВС, лічильник)
	пров.Механічний,5, літ. «А-1», «В-1»,
«Г-1»,«Е-1», «З-1»,
«І-1», «К-1», «М-1»
	1 097, 6 кв.м.
	797,792
	Рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання   від 24.06.2009р. № 163/09 «Про заходи щодо реконструкції території прилеглої до стадіону «Металіст», договір про умови знесення об’єктів нерухомості, що належать ТОВ «Дана» та надання компенсації від 14.09.2009р., акт приймання-передачі від 25.09.2009р.




В.о. директора Департаменту економіки та комунального майна -                                                                                                                               начальник управління комунального майна та приватизації 






В.М.Солошкін
Додаток 5

до рішення    36 сесії Харківської 

                                                                                                                                                            міської ради  5 cкликання   

                                                                                                                                  

  «Про комунальну власність м.Харкова»                                                                                              

                                                                                                                                    

   від 30.09.2009р. №       /09

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ 
	№ п/п
	Назва об’єкту
	Адреса
	Суб’єкт, якому передається
	Про-тяж-ність, п.м.
	Первісна вартість, тис.грн.
	Підстава

	1. 
	КЛ 0,4кВ РП-1370 до житлового будинку ААБ 3*120+1*150 кв.мм., к.1
	вул.Плеханівська,  119
	АК «Харківобленерго»
	60,0 п.м.
	0,075
	Згода АК «Харківобленерго» (вих.№01-28м/02-6173 від 06.08.2009р.)

	2. 
	КЛ 0,4кВ РП-1370 до житлового будинку ААБ 3*120+1*150 кв.мм., к.2
	вул.Плеханівська,  119
	- « -
	60,0 п.м.
	0,075
	- « -

	3. 
	КЛ 0,4кВ РП-1370 до житлового будинку ААБ 3*120+1*150 кв.мм., к.1
	вул.Плеханівська,  121
	- « -
	66,0 п.м.
	0,083
	- « -

	4. 
	КЛ 0,4кВ РП-1370 до житлового будинку ААБ 3*120+1*150 кв.мм., к.2
	вул.Плеханівська,  121
	- « -
	66,0 п.м.
	0,083
	- « -

	5. 
	КЛ 0,4кВ РП-1370 до житлового будинку ААБ 3*120+1*150 кв.мм., к.3
	вул.Плеханівська,  121
	- « -
	66,0 п.м.
	0,083
	- « -

	6. 
	КЛ 0,4кВ РП-1370 до житлового будинку ААБ 3*120+1*150 кв.мм., к.4
	вул.Плеханівська,  121
	- « -
	66,0 п.м.
	0,085
	- « -

	7. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1297 до житлового будинку АСБ 3*120+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Соїча,1
	- « -
	90,0 п.м.
	0,331
	- « -

	8. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1297 до житлового будинку АСБ 3*120+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Соїча,1
	- « -
	90,0 п.м.
	0,332
	- « -

	9. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1292 до житлового будинку СБ 3*70+1*35 кв.мм., к.1
	Вул.Соїча,2
	- « -
	90,0 п.м.
	0,273
	- « -

	10. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1292 до житлового будинку СБ 3*70+1*35 кв.мм., к.2
	Вул.Соїча,2
	- « -
	90,0 п.м.
	0,274
	- « -

	11. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1292 до житлового будинку СБ 3*70+1*35 кв.мм., к.1
	Вул.Соїча,4
	- « -
	80,0 п.м.
	0,255
	- « -

	12. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1292 до житлового будинку СБ 3*70+1*35 кв.мм., к.2
	Вул.Соїча,4
	- « -
	80,0 п.м.
	0,255
	- « -

	13. 
	КЛ 0,4кВ ТП 796 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Кошкіна,2
	- « -
	120,0 п.м.
	0,632
	- « -

	14. 
	КЛ 0,4кВ ТП 796 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Кошкіна,2
	- « -
	120,0 п.м.
	0,632
	- « -

	15. 
	КЛ 0,4кВ ТП 796 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Кошкіна,4
	- « -
	80,0 п.м.
	0,621
	- « -

	16. 
	КЛ 0,4кВ ТП 796 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Кошкіна,4
	- « -
	80,0 п.м.
	0,622
	- « -

	17. 
	КЛ 0,4кВ ТП 444 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Пр.Московський, 122
	- « -
	60,0 п.м.
	0,333
	- « -

	18. 
	КЛ 0,4кВ ТП 444 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Пр.Московський, 122
	- « -
	60,0 п.м.
	0,333
	- « -

	19. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*120+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Ковтуна,17
	- « -
	450,0 п.м.
	12,093
	- « -

	20. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*120+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Ковтуна,17
	- « -
	450,0 п.м.
	12,093
	- « -

	21. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Ковтуна,19
	- « -
	120,0 п.м.
	3,225
	- « -

	22. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Ковтуна,19
	- « -
	120,0 п.м.
	3,225
	- « -

	23. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*35 кв.мм., к.1
	Вул.Ковтуна,23
	- « -
	140,0 п.м.
	3,762
	- « -

	24. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*35 кв.мм., к.2
	Вул.Ковтуна,23
	- « -
	140,0 п.м.
	3,762
	- « -

	25. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Ковтуна,27
	- « -
	180,0 п.м.
	4,837
	- « -

	26. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Ковтуна,27
	- « -
	180,0 п.м.
	4,837
	- « -

	27. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*35 кв.мм., к.1
	Вул.Ковтуна,40
	- « -
	35,0 п.м.
	0,94
	- « -

	28. 
	КЛ 0,4кВ ТП 1364 до житлового будинку АСБ 3*95+1*35 кв.мм., к.2
	Вул.Ковтуна,40
	- « -
	35,0 п.м.
	0,94
	- « -

	29. 
	КЛ до житлових будинків (ТП1364), АСБ 3*95+1*35 кв.мм., к.1
	Вул.Ковтуна,40-вул.Ковтуна,42
	- « -
	250,0 п.м.
	6,718
	- « -

	30. 
	КЛ до житлових будинків (ТП1364), АСБ 3*95+1*35 кв.мм., к.2
	Вул.Ковтуна,40-вул.Ковтуна,42
	- « -
	250,0 п.м.
	6,718
	- « -

	31. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*95 кв.мм., к.1
	Вул.Морозова,32
	- « -
	165,0 п.м.
	12,47
	- « -

	32. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*95 кв.мм., к.2
	Вул.Морозова,32
	- « -
	165,0 п.м.
	12,47
	- « -

	33. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*95 кв.мм., к.3
	Вул.Морозова,32
	- « -
	165,0 п.м.
	12,47
	- « -

	34. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*95 кв.мм., к.4
	Вул.Морозова,32
	- « -
	165,0 п.м.
	12,47
	- « -

	35. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*95 кв.мм., к.5
	Вул.Морозова,32
	- « -
	165,0 п.м.
	12,47
	- « -

	36. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*95 кв.мм., к.6
	Вул.Морозова,32
	- « -
	165,0 п.м.
	12,47
	- « -

	37. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*120 кв.мм., к.1
	Вул.Морозова,34
	- « -
	60,0 п.м.
	4,535
	- « -

	38. 
	КЛ0,4кВ ТП1704 -до житлового будинку АВВГ4*120 кв.мм., к.2
	Вул.Морозова,34
	- « -
	60,0 п.м.
	4,535
	- « -

	39. 
	КЛ ТП1339 -до житлового будинку ААБ 3*70+1*25 кв.мм., к.1
	Вул.Монюшка,3-А
	- « -
	141,0 п.м.
	10,657
	- « -

	40. 
	КЛ ТП1339 -до житлового будинку ААБ 3*70+1*25 кв.мм., к.2
	Вул.Монюшка,3-А
	- « -
	141,0 п.м.
	10,657
	- « -

	41. 
	КЛ ТП1339 -до житлового будинку ААВГ 4*70 кв.мм., к.1
	Вул.Монюшка,3
	- « -
	110,0 п.м.
	8,314
	- « -

	42. 
	КЛ ТП1339 -до житлового будинку ААВГ 4*70 кв.мм., к.2
	Вул.Монюшка,3
	- « -
	110,0 п.м.
	8,314
	- « -

	43. 
	КЛ ТП1297 -до житлового будинку ААВГ 3*50+1*35 кв.мм., к.1
	Вул.Плеханівська, 147
	- « -
	50,0 п.м.
	0,071
	- « -

	44. 
	КЛ ТП1297 -до житлового будинку ААВГ 3*50+1*35 кв.мм., к.2
	Вул.Плеханівська, 147
	- « -
	50,0 п.м.
	0,071
	- « -

	45. 
	КЛ ТП1297 -до житлового будинку ААВГ 3*50+1*35 кв.мм., к.3
	Вул.Плеханівська, 147
	- « -
	50,0 п.м.
	0,071
	- « -

	46. 
	КЛ ТП1297 -до житлового будинку ААВГ 3*50+1*35 кв.мм., к.4
	Вул.Плеханівська, 147
	- « -
	50,0 п.м.
	0,071
	- « -

	47. 
	КЛ ТП1297 -до житлового будинку ААБ 3*95+1*50 кв.мм., к.1
	Вул.Плеханівська, 145
	- « -
	80,0 п.м.
	0,115
	- « -

	48. 
	КЛ ТП1297 -до житлового будинку ААБ 3*95+1*50 кв.мм., к.2
	Вул.Плеханівська, 145
	- « -
	80,0 п.м.
	0,115
	- « -

	49. 
	КЛ ВП 370 до житлового будинку АВВГ 4*16 кв.мм.
	Пров.Зерновий,2
	- « -
	90,0 п.м.
	6,802
	- « -

	Перелік об’єктів електропостачання, які не мають балансового відображення та які передаються до колективної власності               АК «Харківобленерго»

	№ п/п
	Назва об’єкту
	Рік ввода
в експ.
	Од.
вим.
	Кіл-ть
	Технічна характеристика
	Справедлива вартість, грн.
	Підстава

	Комінтернівський район
	
	
	
	
	
	

	
	КЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	50. 
	КЛ РП1340 - власні потреби
	01.01.2001
	км
	0,01
	ВВГ-1 2x10
	416
	Згода АК «Харківобленерго» (вих.№01-28м/01-5362 від 09.07.2009р.)

	51. 
	КЛ ТП0269 - д/садок  "Пересвіт"  I
	01.01.1983
	км
	0,2
	АВВГ-1 3х95+1х50
	15 684
	- « -

	52. 
	КЛ ТП0269 - д/садок  "Пересвіт"  II
	01.01.1983
	км
	0,2
	АВВГ-1 3х95+1х50
	15 684
	- « -

	53. 
	КЛ ТП0443 - ВП0286  I
	01.01.2007
	км
	0,05
	ААБ-1 3х240
	7 049
	- « -

	54. 
	КЛ ТП0443 - ВП0286  II
	01.01.2007
	км
	0,05
	ААБ-1 3х240
	7 049
	- « -

	55. 
	КЛ ТП0443 - ВП0292  I
	01.01.2007
	км
	0,05
	ААБ-1 3х240
	7 049
	- « -

	56. 
	КЛ ТП0443 - ВП0292  II
	01.01.2007
	км
	0,05
	ААБ-1 3х240
	7 049
	- « -

	57. 
	КЛ ТП0554 - ВП0348
	01.01.2005
	км
	0,01
	АВВГ-1 4х150
	1 178
	- « -

	58. 
	КЛ ТП0557 - ВП0772
	01.11.2007
	км
	0,03
	ААБл-1 4х150
	3 252
	- « -

	59. 
	КЛ ТП0578 - ВП0774
	01.05.2008
	км
	0,02
	АВВГ-1 4х185
	3 400
	- « -

	60. 
	КЛ ТП0746 - ВП0139
	01.01.1957
	км
	0,02
	АВВГнг-1 4х120
	256
	- « -

	61. 
	КЛ ТП1076 - д/сад №146  I
	01.01.1983
	км
	0,75
	ААБл-1 3х50
	32 369
	- « -

	62. 
	КЛ ТП1076 - д/сад №146  II
	01.01.2001
	км
	0,08
	ААБл-1 3х50
	3 946
	- « -

	63. 
	КЛ ТП1133 - д/сад №51  II
	01.01.1969
	км
	0,04
	АВПБ-1 3x95+1x35
	448
	- « -

	64. 
	КЛ ТП1133 - д/сад №52  II
	01.01.1966
	км
	0,75
	ААШВ-1 3х50
	4 624
	- « -

	65. 
	КЛ ТП1138 - ВП0454  II
	01.01.1966
	км
	0,05
	АСБ-1 3х70+1х35
	465
	- « -

	66. 
	КЛ ТП1141 - ВП0519 II
	01.01.1968
	км
	0,07
	АСБ-1 3х95+1х35
	740
	- « -

	67. 
	КЛ ТП1141 - ВП0799
	01.01.1967
	км
	0,06
	АСБ-1 3х70+1х35
	558
	- « -

	68. 
	КЛ ТП1176 - ВП0491  II
	01.01.1967
	км
	0,16
	АСБ-1 3х70+1х35
	1 488
	- « -

	69. 
	КЛ ТП1176 - ВП0492  II
	01.01.1967
	км
	0,2
	АСБ-1 3х70+1х35
	1 860
	- « -

	70. 
	КЛ ТП1183 - ВП0465
	01.01.2006
	км
	0,02
	АВВГ-1 3х120+1х50
	2 179
	- « -

	71. 
	КЛ ТП1192 - ВП0504  II
	01.01.1968
	км
	0,46
	АПВБ-1 3x95+1x35
	5 153
	- « -

	72. 
	КЛ ТП1328 - ВП0714
	01.01.2000
	км
	0,1
	ААШВ-1 3х120
	6 496
	- « -

	73. 
	КЛ ТП1344 - ВП0775
	01.07.2008
	км
	0,15
	АВВГ-1 4х185
	25 500
	- « -

	74. 
	КЛ ТП1344 - ВП0776
	01.07.2008
	км
	0,16
	АВВГ-1 4х185
	27 200
	- « -

	75. 
	КЛ ТП1711 - ВП0281 І
	01.01.2007
	км
	0,05
	АВВГ-1 3х120+1х50
	5 769
	- « -

	76. 
	КЛ ТП1711 - ВП0281 ІІ
	01.01.2007
	км
	0,05
	АВВГ-1 3х35+1х16
	3 433
	- « -

	77. 
	КЛ ТП1721 - ВП0771
	01.01.2007
	км
	0,03
	ААБ-1 3х50+1х16
	1 840
	- « -

	78. 
	КЛ УП0410 - ВП0705
	01.01.2001
	км
	0,1
	ААБ-1 3х70
	5 685
	- « -

	79. 
	КЛ ТП1718 - в/м вул.Паркова
	01.01.1996
	км
	0,2
	ААБл-1 3*120+1*70
	13 854
	- « -

	 
	КЛ 6 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	80. 
	КЛ РП0600 - ТП1213
	01.01.1969
	км
	1,09
	АСБ-6 3х120
	18 453
	- « -

	81. 
	КЛ РП0980 - РП1350  l
	01.01.1989
	км
	0,13
	ААШВ-10 3х240
	13 205
	- « -

	82. 
	КЛ РП0980 - РП1350  ll
	01.01.1989
	км
	0,13
	ААШВ-1 3x185
	11 411
	- « -

	83. 
	КЛ ТП0733 - ТП0873
	01.01.2005
	км
	1,25
	ААБ-6 3х70
	103 246
	- « -

	84. 
	КЛ ТП0797 - ТП0964
	01.01.1997
	км
	0,47
	АСБ-6 3х70
	44 695
	- « -

	85. 
	КЛ ТП1005 - ТП1322
	01.01.1974
	км
	0,24
	АСБ-6 3х95
	7 123
	- « -

	86. 
	КЛ ТП1058 - ТП1208
	01.01.1983
	км
	1,25
	ААШП-6 3х120
	85 272
	- « -

	87. 
	КЛ ТП1307 - ТП1399 I
	01.01.1987
	км
	0,25
	ААШВ-6 3х95
	18 141
	- « -

	88. 
	КЛ ТП1307 - ТП1399 II
	01.01.1987
	км
	0,25
	ААШВ-6 3х95
	18 141
	- « -

	
	ПЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	89. 
	 вул. Паркова (ТП 1718)
	1996
	км
	0,798
	опори залізобетоннні - 26 од. провід А 3*50+1*25; відгалудження:
повітряні АПВ-16 - 8 од
кабельні АВВГ 4*16 – 7од
	47 306
	- « -

	Червонозаводський район
	
	
	
	
	
	

	 
	КЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	90. 
	КЛ РП1360 - в/мережу по вул. Червоного Міліціонера
	01.01.1970
	км
	0,1
	АПВБ-1 3x50+1x25
	2 577
	- « -

	91. 
	КЛ РП1740 -в/мережу по вул.Ганни,оп.№24  I
	01.12.1998
	км
	0,08
	АВВГ-1 3х120+1х70
	6 154
	- « -

	92. 
	КЛ РП1740 -в/мережу по вул.Ганни,оп.№24  II
	01.12.1998
	км
	0,08
	АВВГ-1 3х120+1х70
	6 154
	- « -

	93. 
	КЛ ТП0004 - ВП0268  I
	01.01.2003
	км
	0,02
	АВВГ-1 3х185+1х35
	2 720
	- « -

	94. 
	КЛ ТП0004 - ВП0268  II
	01.01.2003
	км
	0,02
	АВВГ-1 3х185+1х35
	2 720
	- « -

	95. 
	КЛ ТП0014 - ВП0754 I
	25.04.2006
	км
	0,02
	АВВГ-1 4х95
	2 016
	- « -

	96. 
	КЛ ТП0014 - ВП0754 II
	25.04.2006
	км
	0,02
	АВВГ-1 4х95
	2 016
	- « -

	97. 
	КЛ ТП0034 - ВП0247  I
	01.01.2002
	км
	0,1
	ААБ-1 3х50+1х16
	5 450
	- « -

	98. 
	КЛ ТП0034 - ВП0247  II
	01.01.2002
	км
	0,1
	ААБ-1 3х95+1х25
	6 972
	- « -

	99. 
	КЛ ТП0038 - ВП0731
	01.01.2000
	км
	0,01
	АСБ-1 3x120+1x35
	988
	- « -

	100. 5
	КЛ ТП0045 - ВП0269  I
	01.01.2003
	км
	0,05
	АВВГ-13x150+1x50
	6 628
	- « -

	101. 5
	КЛ ТП0045 - ВП0269  II
	01.01.2004
	км
	0,05
	АВВГ-13x150+1x50
	6 628
	- « -

	102. 5
	КЛ ТП0060 - в/мережу по вул. Греківська к.IV
	01.01.1958
	км
	0,03
	ААБ-1 3х120
	278
	- « -

	103. 5
	КЛ ТП0394 - ВП0176  I
	01.01.2001
	км
	0,03
	АВВГ-1 3х120
	2 663
	- « -

	104. 5
	КЛ ТП0394 - ВП0176  II
	01.01.2001
	км
	0,03
	АВВГ-1 3х120
	2 663
	- « -

	105. 5
	КЛ ТП0244 - ВП0050
	01.01.1997
	км
	0,05
	АВВГ-1 3х10+1х6
	2 041
	- « -

	106. 5
	КЛ ТП0359 - д/сад  №122  I
	01.01.2004
	км
	0,07
	АВВГ-1 3x16+1x10
	3 511
	- « -

	107. 5
	КЛ ТП0359 - д/сад №122  II
	01.01.2004
	км
	0,07
	АВВГ-1 3x16+1x10
	3 511
	- « -

	108. 5
	КЛ ТП0393 - ВП0107  II
	01.01.1997
	км
	0,05
	СБ-1 3х150+1х70
	7 751
	- « -

	109. 6
	КЛ ТП0468 - ВП0296  I
	01.01.2006
	км
	0,03
	АСБ-1 3х95+1х50
	2 856
	- « -

	110. 6
	КЛ ТП0468 - ВП0296  II
	01.01.2006
	км
	0,03
	АСБ-1 3х95+1х50
	2 856
	- « -

	111. 6
	КЛ ТП0496 - ВП0422
	01.01.2007
	км
	0,01
	АВВГ-1 4х150
	1 399
	- « -

	112. 6
	КЛ ТП0663 - ВП0138  I
	01.01.2003
	км
	0,03
	АВВГ-1 4х120
	3 077
	- « -

	113. 6
	КЛ ТП0663 - ВП0138  II
	01.01.2003
	км
	0,03
	АВВГ-1 4х120
	3 077
	- « -

	114. 6
	КЛ ТП0676 - ВП0419
	01.01.2004
	км
	0,12
	ААБ-1 3х120
	9 466
	- « -

	115. 6
	КЛ ТП0769 - ВП0049  I
	01.01.2002
	км
	0,05
	АВВГ-1 3х95+1х50
	4 481
	- « -

	116. 6
	КЛ ТП0769 - ВП0049  II
	01.01.2005
	км
	0,05
	АВВГ-1 4х50
	3 651
	- « -

	117. 6
	КЛ ТП0796 - ВП0758
	01.01.2007
	км
	0,1
	АВВГ-1 3х150+1х70
	13 255
	- « -

	118. 7
	КЛ ТП1134 - ВП0446  II
	01.01.1966
	км
	0,18
	АСБ-1 3х70+1х35
	1 674
	- « -

	119. 7
	КЛ ТП1181 - ВП0756
	01.01.2006
	км
	0,05
	ААБ-1 3х150+1х50
	4 850
	- « -

	120. 7
	КЛ ТП1202 - ВП0336  II
	01.01.2005
	км
	0,02
	АВВГ-1 3х95+1х50
	1 792
	- « -

	121. 7
	КЛ ТП1202 - ВП0766 I
	01.01.2003
	км
	0,02
	АВВГ-1 4х95
	1 792
	- « -

	122. 7
	КЛ ТП1202 - ВП0766 II
	01.01.2003
	км
	0,02
	АВВГ-1 4х95
	1 792
	- « -

	123. 7
	КЛ ВП0243 - ВП0244
	01.01.1961
	км
	0,09
	АСБ-1 3х95+1х35
	952
	- « -

	124. 7
	КЛ ВП0244 - ВП0245
	01.01.1961
	км
	0,7
	АСБ-1 3х35+1х16
	4 945
	- « -

	125. 7
	КЛ ВП0244 - ВП0246
	01.01.1961
	км
	0,96
	АСБ-1 3х95+1х50
	10 152
	- « -

	126. 7
	КЛ ВП0402 - ВП0403
	01.01.1965
	км
	0,05
	ААШВ-1 3x120+1x50
	930
	- « -

	127. 7
	КЛ ТП 614 - ВП 757
	2005
	км
	0,011
	ААБ-1 3*95+1*50
	767
	- « -

	128. 8
	КЛ ВП 757 - СШ № 7
 вул. Батуринська,25
	2005
	км
	0,37
	АВВГ-1 3*95+1*50
	33 159
	- « -

	129. 8
	КЛ ВП 757 - ДНЗ № 417
 вул. Миргородська,16
	2005
	км
	0,32
	АВВГ-1 3*50+1*25
	21 990
	- « -

	130. 8
	КЛ ТП 359 - ДНЗ № 122 
вул Ганни, 25/27
	2005
	км
	0,075
	АВВГ-1 4*16
	3 762
	- « -

	131. 8
	КЛ ТП 1332 - пральня ДНЗ № 52 вул. Льговська, 34
	1976
	км
	0,135
	АППБ-1 3*70+1*25
	6 518
	- « -

	 
	КЛ 6 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	- « -

	132. 8
	КЛ ПС Шевченко ком.23 - ТП0678
	01.01.1954
	км
	0,95
	СБ-6 3х70
	18 267
	- « -

	133. 8
	КЛ ПС Шевченко ком.3 - ТП0137
	01.01.1973
	км
	0,25
	АСБ-6 3х185
	20 064
	- « -

	134. 8
	КЛ РП0070 - ТП 1381
	01.01.2001
	км
	0,28
	ААБл-10 3х120
	28 558
	- « -

	135. 8
	КЛ ТП0034 - ТП 0130
	01.01.1970
	км
	0,63
	ААБ-6 3х70
	19 514
	- « -

	136. 8
	КЛ ТП0613 - ТП 0831
	01.01.1959
	км
	0,35
	СБ-6 3х50
	5 706
	- « -

	137. 8
	КЛ ТП0699 - ТП 0886
	01.07.2005
	км
	0,25
	ААБл-10 3х95
	22 154
	- « -

	138. 9
	КЛ ТП1001 - ТП 1282
	01.01.1970
	км
	0,76
	АСБ-10 3х70
	20 649
	- « -

	139. 9
	КЛ ТП1357 - ТП 1377
	01.01.1990
	км
	0,69
	ААБл-6 3х95
	45 859
	- « -

	 
	ТП
	 
	 
	 
	 
	
	

	140. 9
	Будівельна частина ТП0394 пр.Гагаріна,7
	01.01.2001
	м.куб.
	191,17
	Стіни- цегляні, покрівля-рубероїдна площа 9,3*5,71 кв.м. висота 3,6 м
	114 750
	- « -

	141. 
	Електрична частина ТП0394 
пр.Гагаріна,7
	2001
	-
	-
	РУ 6кВ: ВНПРз-10/630-2, РВз-10-2,ВНз-10/630-2. РУ 0,4кВ: РПС-2-4,РПС-4-3,РП-5-1,РОЩ-200-1од. 
	59 067
	- « -

	142. 9
	Трансформатор Т1/8711
	2001
	од
	1
	ТМ 630кВА
	38 180
	- « -

	143. 9
	Трансформатор Т2/804071
	2001
	од
	1
	ТМ 630кВА
	38 180
	- « -

	
	ВП
	
	
	
	
	
	

	144. 
	ВП-757 по вул.Квіткінській,21
	2005
	Од.
	1
	СПМ 75
	1 600
	- « -

	Жовтневий район
	
	
	
	
	
	

	 
	КЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	- « -

	145. 9
	ТП 7 –ліцей № 12 вул.Червоножовтнева 
	1999
	км
	0,1
	АСБ-1,3х50+1х25
	5 662
	- « -

	146. 9
	ТП 24 – швидка допомога вул.Червожовтнева
	1990
	км
	0,28
	АСБ-1,3х70+1х25
	15 625
	- « -

	147. 9
	ТП 25 – ж/б “А” та “Б” вул..Кітаєнка
	1999
	км
	0,085
	СБ-1, 3х70+1х35
	8 705
	- « -

	148. 9
	ТП 25 – ж/б 3”А” вул..Кітаєнка
	1999
	км
	0,065
	СБ-1, 3х70+1х35
	6 657
	- « -

	149. 1
	ТП 25 – ж/б 4 вул. Кітаєнка
	1999
	км
	0,28
	СБ-1, 3х50+1х25
	23 841
	- « -

	150. 1
	ТП 25 – ж/б “Г” вул. Кітаєнка
	1999
	км
	0,1
	СБ-1, 3х50+1х25
	8 515
	- « -

	151. 1
	ТП 25 – ж/б 37 вул. Кітаєнка
	1999
	км
	0,04
	СБ-1, 3х50+1х25
	3 406
	- « -

	152. 1
	ТП 25 – ж/б 38 вул. Кітаєнка
	1999
	км
	0,04
	СБ-1, 3х50+1х25
	3 406
	- « -

	153. 1
	ТП 25 – ж/б 39 вул. Кітаєнка
	1999
	км
	0,04
	СБ-1, 3х50+1х25
	3 406
	- « -

	154. 1
	ТП 25 – ж/б 40 вул. Кітаєнка
	1999
	км
	0,04
	СБ-1, 3х50+1х25
	3 406
	- « -

	155. 1
	ТП 25 – ж/б“В” вул.Кітаєнка
	1999
	км
	0,047
	АСБ-1, 3х70+1х25
	3 060
	- « -

	156. 1
	ТП 94 – швидка допомога І вул.Шульженко,43
	1980
	км
	0,1
	АСБ-1, 3х95+1х50
	4 230
	- « -

	157. 1
	ТП 94 – швидка допомога ІІ вул.Шульженко,43
	1980
	км
	0,1
	АСБ-1, 3х95+1х50
	4 230
	- « -

	158. 1
	ТП 166- в/м в’їзд Станційний
	2000
	км
	0,25
	ААБл-1, 3х95+1х50
	17 430
	- « -

	159. 1
	ТП 186 – школа (прибудова) вул.Світланівська
	1980
	км
	0,1
	АСБ-1, 3х95+1х50
	4 230
	- « -

	160. 1
	ТП 186 – їдальня вул.Світланівська
	1980
	км
	0,1
	АСБ-1, 3х95+1х50
	4 230
	- « -

	161. 1
	ТП 309 – дит/ сад пров.Болгарський
	1980
	км
	0,3
	АСБ-1, 3х95+1х50
	12 690
	- « -

	162. 1
	ТП 309 – ж/б 165 вул.Полтавський Шлях
	1980
	км
	0,15
	АСБ-1, 3х95+1х50
	6 345
	- « -

	163. 1
	ТП 316 – учбовий комбінат,  вул.Ярославська,21
	1980
	км
	0,15
	АСБ-1, 3х95+1х50
	6 345
	- « -

	164. 1
	ТП 339 – в/м вул. Калініна оп.№47А
	1990
	км
	0,08
	ААБл-1, 3х120+1х70
	4 750
	- « -

	165. 1
	ТП 397- ВП 921 
	1980
	км
	0,03
	АВВГ-1, 3х70
	1 011
	- « -

	166. 1
	ТП 421-ж/б 31/1 вул. Золочівська
	1980
	км
	0,12
	ААБ-1, 3х120+1х50
	4 750
	- « -

	167. 1
	ТП 455 ж/б 7 вул. Минайленка
	1982
	км
	0,16
	ААБ-1, 3х120+1х50
	6 334
	- « -

	168. 1
	ТП 527-ВП 917
	1990
	км
	0,02
	АВВГ, 4х120
	1 538
	- « -

	169. 1
	ТП 635 – ж/б 63 вул. Минайленка
	1982
	км
	0,15
	АСБ 3х95+1х70
	6 345
	- « -

	170. 1
	ТП 662 – ВП 919
	1985
	км
	0,15
	АСБ 3х120+1х70
	7 411
	- « -

	171. 1
	ТП 779 – ж/б 5 Профспілковий бульвар
	1982
	км
	0,15
	АСБ 3х120+1х70
	7 411
	- « -

	172. 1
	ТП 779 – ж/б 18 пр. Постишева
	1982
	км
	0,05
	ААБ-1, 3х35
	1 120
	- « -

	173. 1
	ТП 794 – ж/б 43 вул.Пушкарівська
	1982
	км
	0,04
	АВВГ, 3х50+1-16
	1 374
	- « -

	174. 1
	ТП 813 - ж/б 4 пров. Тбіліський
	1982
	км
	0,075
	АПВБ-1, 3х50+1-25
	2 577
	- « -

	175. 1
	ТП 1034 – дитяча поліклініка вул.Власенка
	1980
	км
	0,12
	АСБ-1, 3х70+1х50
	4 464
	- « -

	176. 1
	ТП 1053 – кооперативний технікум Нетеченська Наб.
	1980
	км
	0,08
	АСБ-1, 3х70+1х25
	2 976
	- « -

	177. 1
	ТП 1054 - ВП 534
	1980
	км
	0,1
	АСБ-1, 3х70+1х50
	3 720
	- « -

	178. 1
	ТП 1172 – швидка допомога вул.Червоножовтнева
	1980
	км
	0,15
	АСБ-1, 3х70+1х50
	5 580
	- « -

	179. 1
	ж/б  31 - ж/б 29  вул.Кібальчіча
	1980
	км
	0,08
	ААБ-1, 3х95
	2 615
	- « -

	180. 1
	ТП 1601 – ж/б 27 вул.Пермська
	1990
	км
	0,25
	АПВГ-1, 3х95+1х50
	16 804
	- « -

	181. 1
	ТП 1604-ж/б 7  вул. Петра Свинаренка каб. І
	1980
	км
	0,035
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 480
	- « -

	182. 1
	ТП 1604-ж/б 7  вул. Петра Свинаренка каб. ІІ
	1980
	км
	0,035
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 480
	- « -

	183. 1
	ТП 1604 – ж/б 9  вул.Петра Свинаренка каб. І
	1980
	км
	0,04
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 692
	- « -

	184. 1
	ТП 1604 – ж/б 9  вул.Петра Свинаренка каб. ІІ
	1980
	км
	0,04
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 692
	- « -

	185. 1
	РП 1610-ж/б 17/46 вул. Конєва каб.І 
	1982
	км
	0,1
	АВВГ-1, 3х50
	3 018
	- « -

	186. 1
	РП 1610–ж/б 17/46 вул. Конєва каб.ІІ
	1982
	км
	0,1
	АВВГ, 4х95
	4 481
	- « -

	187. 1
	РП 1610 – ж/б 28 вул.Дмитрівська каб. І
	1988
	км
	0,08
	ААШв-1, 3х50
	2 207
	- « -

	188. 1
	РП 1610 – ж/б 28 вул.Дмитрівська каб. ІІ
	1988
	км
	0,08
	ААШв-1, 3х50
	2 207
	- « -

	189. 1
	РП 1610 – ж/б 28 вул.Дмитрівська каб. ІІІ
	1988
	км
	0,08
	ААШв-1, 3х50
	2 207
	- « -

	190. 1
	РП 1610 – ж/б 28 вул.Дмитрівська каб. ІV
	1988
	км
	0,08
	ААШв-1, 3х50
	2 207
	- « -

	191. 1
	ТП 1623 - ж/б17 вул.Академіка Богомольця каб. І
	1989
	км 
	0,111
	АВВГ-1, 4х120
	7 115
	- « -

	192. 1
	ТП 1623 - ж/б17 вул.Ак.Богомольця каб. ІІ
	1989
	км 
	0,111
	АВВГ-1, 4х120
	7 115
	- « -

	193. 1
	ТП 1624–ж/б 28 вул.Тимірязєва І
	1985
	км
	0,24
	ААШв-1, 3х120
	8 106
	- « -

	194. 1
	ТП 1624–ж/б 28 вул.Тимірязєва ІІ
	1985
	км
	0,24
	ААШв-1, 3х120
	8 106
	- « -

	195. 1
	ТП 1624–ж/б 28 вул.Тимірязєва ІІІ
	1985
	км
	0,24
	ААШв-1, 3х120
	8 106
	- « -

	196. 1
	ТП 1624-ж/б 40 вул.Тимірязєва
	1983
	км
	0,099
	АВВГ-1, 4х95
	4 436
	- « -

	197. 1
	ТП 1635-ж/б 26 вул. Рабкоровська
	1985
	км
	0,109
	АВВГ-1, 3х25+1х16
	3 007
	- « -

	198. 1
	ТП 1635-ж/б 23/2 вул.Менделєєва І 
	1985
	км
	0,043
	ААБлУ-1, 3х95
	1 406
	- « -

	199. 1
	ТП 1635-ж/б 23/2 вул.Менделєєва ІІ
	1985
	км
	0,043
	ААБлУ-1, 3х95
	1 406
	- « -

	200. 1
	ТП 1668-ж/б 36 вул.Селянська І
	1998
	км
	0,2
	АВВГ-1, 3х120+1х70
	17 948
	- « -

	201. 1
	ТП 1668-ж/б 36 вул.Селянська ІІ
	1998
	км
	0,2
	АВВГ-1, 3х120+1х70
	17 948
	- « -

	202. 1
	ТП 4503-ж/б 22 вул. Селянська
	1989
	км
	0,109
	ААШв-1, 3х120
	5 522
	- « -

	203. 1
	ТП 4503-ж/б 20 вул.Селянська каб.І
	1987
	км
	0,085
	АВВГ-1, 4х120
	6 538
	- « -

	204. 1
	ТП 4503-ж/б 20 вул.Селянська каб.ІІ
	1987
	км
	0,085
	АВВГ-1, 4х120
	6 538
	- « -

	 
	КЛ 6 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	205. 1
	РП 480 - ТП 504
	2007
	км
	0,89
	АСБ-6, 3х50
	94 754
	- « -

	206. 1
	ТП 166 – КТП 1689
	1999
	км
	0,295
	ААБ-6, 3х120
	26 327
	- « -

	207. 1
	РП 190- КТП 1689
	1999
	км
	0,839
	ААБ—6, 3х120
	74 875
	- « -

	208. 1
	ТП 193 – РП 630
	2004
	км
	0,32
	ААШв, 3х120
	29 106
	- « -

	209. 1
	РП 630 – ТП 1655
	2004
	км
	1,23
	ААШв-10, 3х120
	111 877
	- « -

	210. 1
	ТП 334 – КТП 1698
	1981
	км
	1,1
	АСБ-6, 3х70, 3х120
	67 131
	- « -

	211. 1
	ТП 700 – КТП 4534
	1999
	км
	0,515
	АСБ, 3х120,3х70
	55 002
	- « -

	212. 1
	КТП 4532-КТП 4534
	1999
	км
	0,718
	АСБ-6, 3х70
	68 278
	- « -

	213. 1
	КТП 1698 - КТП 4532
	1999
	км
	0,195
	АСБ, 3х95, 3х150
	23 251
	- « -

	214. 1
	РП 480 –КТП 4535
	2001
	км
	0,335
	ААБ-10,3х120
	29 896
	- « -

	215. 1
	ТП 1681-КТП 4535
	2001
	км
	0,16
	ААБлУ-10,3х120
	14 279
	- « -

	216. 
	РП 480-РП 4530
	1994
	км
	1,179
	АСБ, 3х95
	122 466
	- « -

	217. 6
	ТП 1287 – РП 4530
	1994
	км
	1,061
	ААШв,3х95
	76 992
	- « -

	218. 1
	ТП 527-КТП 4536
	2002
	км
	0,265
	СБ-6,ААБлУ-10, 3х35, 3х95
	26 806
	- « -

	219. 1
	ТП 536 – КТП 4536
	2002
	км
	0,155
	СБ-6, ААБлУ-10, 3х35, 3х95
	15 679
	- « -

	220. 1
	ТП 425 - ТП 540
	1987
	км
	1,82
	АСБ-6, 3*50
	86 118
	- « -

	 
	ВП
	 
	 
	 
	 
	
	

	221. 1
	Вузловий пункт-918 вул.Полтавський шлях,159
	1999
	Од.
	1
	5 гр. СПМ 75
	1 400
	- « -

	222. 1
	Вузловий пункт-922 вул. Конєва  на ТП 138
	2000
	Од.
	1
	6 гр. СПМ 75
	1 600
	- « -

	223. 1
	Вузловий пункт-926 вул. Полтавський шлях,181
	2002
	Од.
	1
	7 гр. СПМ 75
	1 800
	- « -

	224. 1
	Вузловий пункт-927 вул.Переможців, 4 ТП- 504
	2001
	Од.
	1
	7 гр. СПМ 75
	1 800
	- « -

	225. 
	Вузловий пункт-929 вул. Цементна,6 РП630
	2005
	Од.
	1
	6 гр. СПМ 75
	1 800
	- « -

	Ленінський район
	
	
	
	
	
	

	 
	КЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	226. 1
	ТП 118 – школа 24 вул.Ярославська,18
	1980
	км
	0,1
	АСБ-1, 3х95+1х50
	4 230
	- « -

	227. 7
	ТП 241- станція переливання крові пров.Крутогорський
	1980
	км
	0,07
	АСБ-1, 3х95+1х50
	2 961
	- « -

	228. 1
	ТП 286 – Ленінський РВК  вул.Карла Маркса
	1980
	км
	0,2
	АСБ-1, 3х95+1х50
	8 460
	- « -

	229. 1
	ТП 305 – дитячий садок №22 вул.Вітебська,2А
	1980
	км
	0,3
	АСБ-1, 3х120+1х70
	14 822
	- « -

	230. 1
	ТП 422 – ж/б 5 вул. Єлізарова І
	1982
	км
	0,04
	АВВГ, 3х35+1х16
	1 220
	- « -

	231. 1
	ТП 422 – ж/б 5 вул. Єлізарова ІІ
	1982
	км
	0,04
	АВВГ, 3х35+1х16
	1 220
	- « -

	232. 1
	ТП 422-ж/б 9 вул. Єлізарова І
	1982
	км
	0,03
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 269
	- « -

	233. 8
	ТП 422-ж/б 9 вул. Єлізарова ІІ
	1982
	км
	0,03
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 269
	- « -

	234. 1
	ТП 422-ж/б 9 вул. Єлізарова ІІІ
	1982
	км
	0,03
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 269
	- « -

	235. 1
	ТП 422-ж/б 9 вул. Єлізарова IV
	1982
	км
	0,03
	АСБ-1, 3х95+1х50
	1 269
	- « -

	236. 1
	ТП 422 – ж/б 7 вул. Єлізарова І
	1982
	км
	0,033
	АВВГ, 4х95
	1 479
	- « -

	237. 1
	ТП 422 – ж/б 7 вул.Єлізарова ІІ
	1982
	км
	0,032
	АВВГ, 4х95
	1 434
	- « -

	238. 1
	ТП 449 – художнє училище вул.Нежинська
	1980
	км
	0,2
	АСБ 3х95+1х70
	8 460
	- « -

	239. 1
	ТП 611-ж/б 11 вул. Огарева І
	1990
	км
	0,04
	АСБ-1, 3х120+1х70
	2 471
	- « -

	240. 1
	ТП 611-ж/б 11 вул. Огарева ІІ
	1990
	км
	0,04
	АСБ-1, 3х120+1х70
	2 471
	- « -

	241. 1
	ТП 636 – ж/б 5/7 пров.Митинговий
	2007
	км
	0,3
	АВВГ-1, 4х35
	20 597
	- « -

	242. 1
	ТП 671 – ж/б 84/86 вул.Полтавський шлях
	1980
	км
	0,2
	АСБ-1 3х120+1х70
	9 882
	- « -

	243. 1
	ТП 674 – дитячий садок № 131 вул.Ленінградська,30 І
	1980
	км
	0,16
	АВВ-1, 4х120
	8 205
	- « -

	244. 1
	ТП 674 – дитячий садок № 131 вул.Ленінградська,30 ІІ
	1980
	км
	0,16
	АВВ-1, 4х120
	8 205
	- « -

	245. 1
	ж/б 4 - ж/б 6 вул.Гірна
	1957
	км
	0,03
	СБ-1, 3х16+1х10
	416
	- « -

	246. 1
	ТП 783-ВП 206
	1980
	км
	0,12
	ААБл-1, 3х120+1х70
	4 750
	- « -

	247. 1
	ТП 783-ВП 204
	1980
	км
	0,12
	ААБл-1, 3х120+1х70
	4 750
	- « -

	248. 1
	ТП 994- ж/б 188/11 вул.Полтавський шлях
	1982
	км
	0,12
	АПВБ-1, 3х70+1х25
	4 635
	- « -

	249. 2
	РП 1170 – ж/б 16/18 вул.Золочівська
	1982
	км
	0,15
	АСБ-1, 3х120+1х70
	7 411
	- « -

	250. 2
	ТП 1605 – ж/б 4 вул.Ініціативна  
(7-14 під’їзди)
	1980
	км
	0,15
	АВВГ-1, 4х120
	7 692
	- « -

	251. 2
	ТП 1605 -  ж/б 4 вул.Ініціативна   
(1-6 під’їзди)
	1980
	км
	0,15
	АВВГ-1, 4х120
	7 692
	- « -

	252. 2
	ТП 1605 - ж/б 27 вул.Золочівська
	1980
	км
	0,162
	АПВБ-1, 3х70+1х35
	6 257
	- « -

	253. 2
	ТП 1613 – ж/б72 вул. Ільїнська І
	1988
	км
	0,14
	ААБ-1, 3х120
	7 795
	- « -

	254. 2
	ТП 1613 – ж/б72 вул. Ільїнська ІІ
	1988
	км
	0,14
	ААБ-1, 3х120
	7 795
	- « -

	255. 2
	ТП 1635-ж/б 26 вул. Рабкоровська
	1985
	км
	0,109
	АВВГ-1, 3х25+1х16
	3 007
	- « -

	256. 2
	ТП 1635-ж/б 23/2 вул..Менделєєва І 
	1985
	км
	0,043
	ААБлУ-1, 3х95
	1 406
	- « -

	257. 2
	ТП 1686-дитячий садок №30 вул.Іллінська каб І
	1985
	км
	0,098
	ААБ-1, 3х95
	3 203
	- « -

	258. 2
	ТП 1686-дитячий садок №30 вул.Іллінська каб ІІ
	1985
	км
	0,098
	ААБ-1, 3х95
	3 203
	- « -

	259. 2
	ТП 1686-дитячий садок №30 вул.Іллінська каб ІІІ
	1985
	км
	0,098
	ААБ-1, 3х95
	3 203
	- « -

	260. 2
	ТП 1686-дитячий садок №30 вул.Іллінська каб ІV
	1985
	км
	0,098
	ААБ-1, 3х95
	3 203
	- « -

	261. 2
	ТП 4518-ж/д 232 вул.Котлова каб.І корпус 2
	2008
	км
	0,042
	АВВГ-1, 3х95+1х50
	4 235
	- « -

	262. 2
	ТП 4518-ж/д 232 вул.Котлова каб.ІІ корпус 2
	2008
	км
	0,042
	АВВГ-1, 3х95+1х50
	4 235
	- « -

	263. 2
	ТП 4525 - школа№126 вул.Підлісна
	1993
	км
	0,1
	АВБШв-1, 3х120+1х70
	6 509
	- « -

	 
	КЛ 6 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	264. 2
	РП 29 - п/ст. Іванівка ком. 79 І
	2004
	км
	3,8
	ААБл-10, 3х240
	565 470
	- « -

	265. 2
	РП 4504 – п/ст.Іванівка ком. 17
	1986
	км
	1,115
	АСБ-10, 3х120
	94 379
	- « -

	266. 2
	ТП 504 - ТП 994
	2007
	км
	0,665
	ААШв-6, 3х120
	60 486
	- « -

	267. 2
	ТП 150 – ТП 553 ІІ
	1997
	км
	0,17
	ААБлУ-10, 3х95
	13 182
	- « -

	268. 2
	ТП 185 – ТП 645
	2002
	км
	0,47
	ААБл-10, 3х185
	61 295
	- « -

	269. 2
	ТП 254 – ТП 479
	2007
	км
	0,59
	СБ-6, 3х50
	86 564
	- « -

	270. 2
	ТП 449 – КТП 1687
	1995
	км
	0,147
	ААШв-6, 3х120
	11 699
	- « -

	271. 2
	ТП 471-ТП 1147
	1969
	км
	1,3
	СБ-6, 3х50
	21 193
	- « -

	272. 2
	ТП 471 – КТП 4555
	2008
	км
	0,866
	СБ-6, 3х70
	149 863
	- « -

	273. 2
	РП 590 – ТП 645
	2003
	км
	0,425
	ААШПС-10,3х185
	49 742
	- « -

	274. 2
	ТП 636 – КТП 4539
	2003
	км
	0,983
	ААБл-10, 3х120
	100 258
	- « -

	275. 2
	ТП 636 – КТП 4551
	2007
	км
	0,41
	ААБл-10, 3х95
	40 874
	- « -

	276. 2
	РП 760 – ТП 1281
	1983
	км
	1,424
	СБл-10, 3х50
	92 856
	- « -

	277. 2
	РП 29 - п/ст. Іванівка ком. 18
	1986
	км
	3,22
	АСБ-6, 3х185
	258 424
	- « -

	 
	ВП
	 
	 
	 
	 
	
	

	278. 2
	Вузловой пункт-914 вул. Котлова,193
	1996
	шт
	1
	5 гр. СПМ 75
	1 400,00
	- « -

	Фрунзенський район
	
	
	
	
	
	

	 
	ТП, РП
	 
	 
	 
	 
	
	- « -

	279. 2
	Будівля ТП1217 
вул.Автогенна, 7
	1968
	м.куб.
	283,92
	а)фундамент-блоки ФБС   б)стіни-цегла   в)перекриття-залізобетонні плити   г) покрівля-рубероїд; S=36,4 м2; V=283,92м3      
	39 045
	- « -

	280. 2
	Будівля РП1910  
вул. Пожарського, 1
	1989
	м.куб.
	529,2
	а)фундамент-блоки ФБС   б)стіни-цегла   в)перекриття-залізобетонні плити      г) покрівля-рубероїд  S=151,2 м2; V=529,2м3                         
	195 103
	- « -

	281. 2
	Будівля ТП2304 
вул.Туркестанська, 26
	1968
	м.куб.
	169,52
	а)фундамент-блоки ФБС   б)стіни-панельні   в)перекриття-залізобетонні плити       г) покрівля-рубероїд      S=47,09 м2; V=169,52 м3                   
	25 439
	- « -

	 
	КЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	282. 2
	ТП 903 – ВП1364 пр.Маршала Жукова, 3 к1
	2004
	км
	0,220
	АВВГ-1  4х120
	25 384
	- « -

	283. 2
	ТП 903 – ВП1364 пр.Маршала Жукова, 3 к2
	2004
	км
	0,220
	АВВГ-1  4х120
	25 384
	- « -

	284. 2
	ВП 1364 (ТП903) - ж/б 3 пр.Маршала Жукова
	2004
	км
	0,015
	АВВГ-1  4х120
	1 731
	- « -

	285. 2
	ТП 915 – ВП1321 (вул.Рибалка, 30)
	1965
	км
	0,048
	АСБ-1  3х70+1х35
	446
	- « -

	286. 2
	ТП 1085 – ВП1000 (бул.Богдана Хмельницького,  36)
	1985
	км
	0,050
	АСБ-1   3х50+1х35
	809
	- « -

	287. 2
	ТП1433 – ж/б 250 "В" (під'їзд 5) пр.Московський    к1
	1978
	км
	0,180
	АПВБ-1   3х70+1х35
	1 738
	- « -

	288. 2
	ТП1433 – ж/б 250 "В" (під'їзд 5) пр.Московський    к2
	1978
	км
	0,180
	АПВБ-1   3х70+1х35
	1 738
	- « -

	289. 2
	ВП 1000 – ВП1306 (ТП1085) 
	1967
	км
	0,065
	ААБ-1   3х95+1х35
	567
	- « -

	290. 2
	ТП2237 – школа №145 вул.Корчагінців, 26     к7 
	1979
	км
	0,165
	ААБп-1 3х120
	1 531
	- « -

	291. 2
	ТП2237 – школа №145 вул.Корчагінців, 26     к8 
	1979
	км
	0,165
	ААБп-1 3х120
	1 531
	- « -

	292. 2
	ТП2237 – школа №161 вул.Велозаводська, 35     к3 
	1985
	км
	0,180
	ААБ-1 3х120
	3 341
	- « -

	293. 2
	ТП2237 – школа №161 вул.Велозаводська, 35     к4 
	1985
	км
	0,180
	ААБ-1 3х120
	3 341
	- « -

	294. 2
	ТП2251 - щит хірургії    к3
	1981
	км
	0,130
	ААШВ-1  3х120
	1 098
	- « -

	295. 2
	ТП2251 - щит хірургії    к4
	1981
	км
	0,130
	ААШВ-1  3х120
	1 098
	- « -

	296. 2
	ТП2251 - щит хірургії    к5
	1981
	км
	0,130
	ААШВ-1  3х120
	1 098
	- « -

	297. 2
	ТП2251 - щит хірургії    к6
	1981
	км
	0,130
	ААШВ-1  3х120
	1 098
	- « -

	298. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шоссе к.1     
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145
	- « -

	299. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шоссе к.2       
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145
	- « -

	300. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шоссе к.3
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145
	- « -

	301. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шосе к.4
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145
	- « -

	302. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шоссе к.5
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145
	- « -

	303. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шоссе к.6
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145
	- « -

	304. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шоссе к.7
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145
	- « -

	305. 2
	ТП2305 – ж/б 248 "А" Салтівське шоссе к.8
	1999
	км
	0,176
	АВВГ-1  4х150
	18 145
	- « -

	 
	ПЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	306. 2
	ПЛ 0,4кВ проїзд Високогірний
	1989
	км
	0,630
	з/б опори - 19 од., з/б підкоси-7 од.            провід А 3х70 - 1,89 км, провід Ах35 - 0,63 км,         відгалудження АПВ16 – 18од.
	22 552
	- « -

	 
	ВП
	 
	 
	 
	 
	
	

	307. 2
	Вузловий пункт 1364 
пр.Маршала Жукова, 3 (ТП903)
	2004
	шт
	1
	тип СПМ-85
	1 800,00
	- « -

	Орджонікідзевський район
	
	
	
	
	
	

	 
	ТП 
	 
	 
	 
	 
	
	

	308. 2
	Будівля ТП939 вул.Соколова,  35
	1962
	м.куб.
	135,05
	а)фундамент-блоки ФБС   б)стіни-цегла   в)перекриття-залізобетонні плити                                        г) покрівля-рубероїд    S=32,94 м2; V= 135,05 м3  
	10 133
	- « -

	309. 2
	Будівля ТП1424  вул. Другої П'ятирічки, 15
	1975
	м.куб.
	264,52
	а)фундамент-блоки ФБС   б)стіни-панельні   в)перекриття-залізобетонні плити       г) покрівля-рубероїд      S=56,28 м2; V=264,52м3
	54 566
	- « -

	310. 2
	Будівля ТП5022 пр.Московський, 304 "А" 
	1985
	м.куб.
	253,94
	а)фундамент-блоки ФБС   б)стіни-панельні   в)перекриття-залізобетонні плити       г) покрівля-рубероїд   S=56,43м2; V=253,94м3                                    
	87 306
	- « -

	 
	КЛ - 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	311. 6
	ТП1963 - ВП1368
	2008
	км
	0,02
	АВВГ-1  4х185
	3 060
	- « -

	312. 2
	ТП1963 - ВП1367
	2008
	км
	0,02
	АВВГ-1  4х185
	3 060
	- « -

	313. 2
	ТП1963 - в/с вул.Миру оп. №1А к1
	2008
	км
	0,03
	ААБ-1 4х120
	2 672
	- « -

	314. 2
	ТП1963 - в/с вул.Миру оп. №1А к2
	2008
	км
	0,03
	ААБ-1 4х120
	2 672
	- « -

	315. 2
	ТП5006 – д/сад №150  ул.Грицевця, 29  к1                                
	1985
	км
	0,210
	ААБл-1 4х95
	3 660
	- « -

	316. 2
	ТП5006 – д/сад №150  вул.Грицевця, 29   к2                                 
	1985
	км
	0,210
	ААБл-1 4х95
	3 660
	- « -

	317. 2
	ТП5007 – ж/б 17 "А" вул.Грицевця    к1
	1985
	км
	0,235
	ААБл-1 3х95
	3 841
	- « -

	318. 2
	ТП5007 – ж/б 17 "А" вул.Грицевця   к2
	1985
	км
	0,235
	ААБл-1 3х95
	3 841
	- « -

	319. 2
	ТП5007 – ж/б 17 "А" вул.Грицевця  к3
	1985
	км
	0,235
	ААБл-1 3х95
	3 841
	- « -

	320. 2
	ТП5016 – ж/б 28 вул.Зубарєва    к1
	1995
	км
	0,134
	АВВГ-1   3х95+1х50
	9 007
	- « -

	321. 2
	ТП5016 – ж/б 28 вул.Зубарєва   к2
	1995
	км
	0,134
	АВВГ-1   3х95+1х50
	9 007
	- « -

	322. 2
	ТП5016 – ж/б 28 вул.Зубарєва  к3
	1995
	км
	0,134
	АВВГ-1   3х95+1х50
	9 007
	- « -

	323. 2
	ТП5016 – ж/б 30 вул.Зубарєва    к1
	1995
	км
	0,168
	АПВГ-1   3х120+1х70
	12 923
	- « -

	324. 2
	ТП5016 – ж/б 30 вул.Зубарєва     к2
	1995
	км
	0,168
	АПВГ-1   3х120+1х70
	12 923
	- « -

	325. 2
	ТП5016 – ж/б 30 вул.Зубарєва  к3
	1995
	км
	0,168
	АПВГ-1   3х120+1х70
	12 923
	- « -

	326. 2
	ТП5021 – ж/б 302-А пр.Московський    к. 1                                
	1989
	км
	0,172
	АВВГ-1   3х120+1х70
	8 820
	- « -

	327. 2
	ТП5021 – ж/б 302-А пр.Московський    к. 2                                
	1989
	км
	0,172
	АВВГ-1   3х120+1х70
	8 820
	- « -

	328. 279
	ТП5021 – ж/б 302-А пр.Московський    к. 3                                
	1989
	км
	0,172
	АВВГ-1   3х120+1х70
	8 820
	- « -

	329. 2
	ТП5021 – ж/б 302-А пр.Московський    к. 4                                 
	1989
	км
	0,172
	АВВГ-1   3х120+1х70
	8 820
	- « -

	330. 2
	ТП5022 – ж/б 298 пр.Московський    к.1                                  
	1991
	км
	0,159
	АВВГ-1   3х95+1х50
	7 125
	- « -

	331. 2
	ТП5022 – ж/б 298 пр.Московський    к.2                                  
	1991
	км
	0,159
	АВВГ-1   3х95+1х50
	7 125
	- « -

	332. 2
	ТП5022 – ж/б 298 пр.Московський    к.3                                  
	1991
	км
	0,159
	АВВГ-1   3х120+1х70
	8 154
	- « -

	333. 2
	ТП5022 – ж/б 298 пр.Московський    к.4                                  
	1991
	км
	0,159
	АВВГ-1   3х120+1х70
	8 154
	- « -

	334. 2
	ТП5024 – ж/б 296 пр.Московський к.1                                   
	1993
	км
	0,073
	ААБлУ-1 3х95
	2 983
	- « -

	335. 2
	ТП5024 – ж/б 296 пр.Московський к.2                                     
	1993
	км
	0,073
	ААБлУ-1 3х95
	2 983
	- « -

	336. 2
	ТП5024 – ж/б 298 пр.Московський к.1                                     
	1994
	км
	0,184
	АВВГ-1   3х120+1х70
	11 795
	- « -

	337. 2
	ТП5024 – ж/б 298 пр.Московський к.2                                     
	1994
	км
	0,184
	АВВГ-1   3х120+1х70
	11 795
	- « -

	338. 2
	ТП5024 – ж/б 298 пр.Московський к.3                                     
	1994
	км
	0,184
	АВВГ-1   3х120+1х70
	11 795
	- « -

	339. 2
	ТП5024 – ж/б 298 пр.Московський к.4                                     
	1994
	км
	0,184
	АВВГ-1   3х120+1х70
	11 795
	- « -

	340. 2
	ТП5025 – ж/б 296-Б пр.Московський к.1                                     
	2002
	км
	0,110
	АВВГ-1   4х95
	9 858
	- « -

	341. 2
	ТП5025 – ж/б 296-Б пр.Московський к.2                                     
	2002
	км
	0,110
	АВВГ-1   4х95
	9 858
	- « -

	342. 2
	ТП5025 – ж/б 296-Б пр.Московський к.3                                     
	2002
	км
	0,110
	АВВГ-1   4х95
	9 858
	- « -

	343. 2
	ТП5025 – ж/б 296-Б пр.Московський к.4                                     
	2002
	км
	0,110
	АВВГ-1   4х95
	9 858
	- « -

	 
	ПЛ 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	344. 2
	ПЛ 0,4кВ пров. Василя Клочкова
	2005
	км
	0,175
	з/б опора на з/б приставці - 1 од., з/б опори - 6 од.,          провід А 4х35 - 0,840 км відгалудження  АПВ-16 - 2 од.(однофазних), 2од. (трихфазних)
	12 276
	- « -

	345. 2
	ПЛ 0,4кВ вул.Ясна
	2005
	км
	0,210
	з/б опори - 7 од.,   провід А 4х35 - 0,840 км              відгалудження - 7 од.(однофазних), - 1од. (трифазне)
	15 279
	- « -

	346. 2
	ПЛ 0,4кВ вул.Лермонтова
	2005
	км
	0,035
	з/б опори на з/б приставці - 1 од.,          відгалудження - 1 од.(однофазне), -1од. (трифазне)
	1 178
	- « -

	347. 2
	ПЛ 0,4кВ в'їзд Днестровський
	2005
	км
	0,075
	з/б опори - 2 од.,  з/б опора - 1 од., провід АВВГ 4х16 - 0,075 км,      відгалудження - 3 од. (трифазних)
	3 281
	- « -

	348. 2
	ПЛ 0,4кВ бульвар Днестровський
	2005
	км
	0,385
	  з/б опори - 11 од.,  підкос - 1 од. (дерево на з/б приставці), провід СИП 4х16-0,140 км,  провід А 4х35-0,105 км, провід  А 2х35-0,140км,  відгалудження  - 1од. (однофазне), 7 од. (трифазних)
	25 283
	- « -

	Московський район
	
	
	
	
	
	

	 
	РП
	 
	 
	 
	 
	
	

	349. 3
	Будівля РП0620 Салтівське шосе, 45
	1952
	м.куб.
	375
	стіни-цегляні, покрівля-рубероїд, двері-залізні 3 од. площа 100 кв.м., обсяг 375 м.куб.
	115 212
	- « -

	 
	КЛ - 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	350. 3
	ТП2114–ж/б 11А к.1 вул. Світла
	1984
	км
	0,198
	ААШВ(ож)-1 3х120
	8 359
	- « -

	351. 3
	ТП2114–ж/б 11А к.2 вул. Світла
	1984
	км
	0,198
	ААШВ(ож)-1 3х120
	8 359
	- « -

	352. 3
	ТП2114–ж/б 13А к.1 вул. Світла
	1984
	км
	0,184
	АПВГ-1 3х95+1х35
	10 306
	- « -

	353. 3
	ТП2114–ж/б 13А к.2 вул. Світла
	1984
	км
	0,184
	ААБл-1 3х120
	8 537
	- « -

	354. 3
	ТП2114–ж/б 13Б к.1 вул. Світла
	1984
	км
	0,1
	АПВГ-1 3х95+1х35
	5 601
	- « -

	355. 3
	ТП2114–ж/б 13Б к.2 вул. Світла
	1984
	км
	0,1
	АПВГ-1 3х95+1х35
	5 601
	- « -

	356. 3
	ТП2129–ж/б 12 п.1 к.1 вул. Гарібальді
	1983
	км
	0,115
	АПВГ-1 3х95+1х35
	6 442
	- « -

	357. 3
	ТП2129–ж/б 12 п.1 к.2 вул. Гарібальді
	1983
	км
	0,115
	АПВГ-1 3х95+1х35
	6 442
	- « -

	358. 3
	ТП2129–ж/б 12 п.2 к.1 вул. Гарібальді
	1983
	км
	0,137
	АПВГ-1 3х95+1х35
	7 674
	- « -

	359. 3
	ТП2129–ж/б 12 п.2 к.2 вул. Гарібальді
	1983
	км
	0,137
	АПВГ-1 3х95+1х35
	7 674
	- « -

	360. 3
	ТП2129–ж/б 10 п.1 к.1 вул. Гарібальді
	1984
	км
	0,054
	ААБл-1 3х70
	1 919
	- « -

	361. 3
	ТП2129–ж/б 10 п.1 к.2 вул. Гарібальді
	1984
	км
	0,054
	ААБл-1 3х70
	1 919
	- « -

	362. 3
	ТП2129–ж/б 10 п.1 к.3 вул. Гарібальді
	1984
	км
	0,052
	ААБл-1 3х70
	1 848
	- « -

	363. 3
	ТП2129–ж/б 10 п.1 к.4 вул. Гарібальді
	1984
	км
	0,052
	ААБл-1 3х70
	1 848
	- « -

	364. 3
	ТП2129–ж/б 10 п.2 к.1 вул. Гарібальді
	1985
	км
	0,085
	АВВГ-1 3х95+1х35
	4 761
	- « -

	365. 3
	ТП2129–ж/б 10 п.2 к.2 вул. Гарібальді
	1985
	км
	0,085
	АВВГ-1 3х95+1х25
	4 761
	- « -

	366. 3
	ТП2133–ж/б 58 к.1 вул. Блюхера
	1976
	км
	0,115
	ААБ-1 3х35+1х16
	2 084
	- « -

	367. 3
	ТП2133–ж/б 58 к.2 вул. Блюхера
	1976
	км
	0,115
	ААБ-1 3х35+1х25
	2 084
	- « -

	368. 3
	ТП2133–ж/б 60 к.1 вул. Блюхера
	1976
	км
	0,19
	ААБ-1 3х35+1х35
	3 443
	- « -

	369. 3
	ТП2133–ж/б 60 к.2 вул. Блюхера
	1976
	км
	0,19
	ААБ-1 3х35+1х35
	3 443
	- « -

	370. 3
	ТП2409–ж/б 12 к.1 вул. Командарма Корка
	1993
	км
	0,06
	АВВГ-1 3х95+1х50
	4 705
	- « -

	371. 3
	ТП2409–ж/б 12 к.2 вул. Командарма  Корка
	1993
	км
	0,06
	АВВГ-1 3х95+1х50
	4 705
	- « -

	372. 3
	РП2170-ж/б 126а пр.Тракторобудівників п.1 к.1
	1986
	км
	0,069
	ААШВ-1  3х120
	2 913
	- « -

	373. 3
	РП2170-ж/б 126а пр.Тракторобудівників п.1 к.2
	1986
	км
	0,069
	ААШВ-1  3х120
	2 913
	- « -

	374. 3
	РП2170-ж/б 126а пр.Тракторобудівників п.3 к.1
	1986
	км
	0,08
	ААШВ-1  3х95
	2 976
	- « -

	375. 3
	РП2170-ж/б 126а пр.Тракторобудівників п.3 к.2
	1986
	км
	0,08
	ААШВ-1  3х95
	2 976
	- « -

	376. 3
	ТП2271-ж/б 5 п. 4  к. 1 вул. Гарібальді
	1986
	км
	0,064
	ААШВу-1 3х120
	3 783
	- « -

	377. 3
	ТП2271-ж/б5 п. 4  к. 2 вул. Гарібальдіді
	1986
	км
	0,064
	ААШВу-1 3х120
	3 783
	- « -

	378. 3
	ТП2271-ж/б 5 п. 2  к. 1 вул. Гарібальді
	1986
	км
	0,135
	ААШВу-1 3х120
	7 979
	- « -

	379. 3
	ТП2271-ж/б 5 п. 2  к. 2 вул. Гарібальді
	1986
	км
	0,135
	ААШВу-1 3х120
	7 979
	- « -

	380. 3
	ТП2432-ж/б 228 к. 1 вул. Дружби Народів
	1993
	км
	0,187
	ААШВ-1 3х95
	11 131
	- « -

	381. 3
	ТП2432-ж/б 228 к. 2 вул. Дружби Народів
	1993
	км
	0,187
	АВВГ-1 3х120+1х70
	19 179
	- « -

	382. 3
	ТП2432-ж/б 238 п.6 к.1 вул. Дружби Народів
	1992
	км
	0,07
	АСБу-1 3х120+1х35
	6 917
	- « -

	383. 3
	ТП2432-ж/б 238 п.6 к.2 вул. Дружби Народів
	1992
	км
	0,07
	АСБу-1 3х120+1х35
	6 917
	- « -

	384. 3
	ВП0824-ВП0855
	1971
	км
	0,25
	ААШВ-1 3х120
	10 555
	- « -

	385. 3
	ТП0199-в/м вул.Сахалінська к.2
	1959
	км
	0,05
	АВВГ-1 4х25
	1 725
	- « -

	386. 3
	ВП0117-ж/б12 вул.Тополева
	1980
	км
	0,03
	АВВГ-1 4х25
	1 035
	- « -

	387. 3
	ВП0117-ж/б14 вул.Тополева
	1980
	км
	0,01
	АВВГ-1 4х25
	345
	- « -

	388. 3
	ВП0117-ж/б16 вул.Тополева
	1980
	км
	0,015
	АВВГ-1 4х25
	518
	- « -

	389. 3
	ВП0117-ж/б16а вул.Тополева
	1980
	км
	0,02
	АВВГ-1 4х25
	690
	- « -

	390. 3
	ВП0117-ж/б18 вул.Тополева
	1980
	км
	0,026
	АВВГ-1 4х25
	897
	- « -

	391. 3
	ВП0117-ж/б 20вул.Тополева
	1980
	км
	0,04
	АВВГ-1 4х25
	1 380
	- « -

	392. 3
	ТП1244-ВП0804
	1975
	км
	0,015
	АСБ-1 3х50+1х25
	607
	- « -

	393. 3
	ТП1244-ВП0805
	1969
	км
	0,015
	АСБ-1 3х50+1х25
	607
	- « -

	394. 3
	ТП1244-ВП0886
	1983
	км
	0,015
	АВВГ-1 4х120
	962
	- « -

	395. 3
	ТП1244-ВП0887
	1983
	км
	0,015
	АВВГ-1 4х120
	962
	- « -

	396. 3
	ВП0886-ВП0887
	1983
	км
	0,01
	АВВГ-1 4х120
	641
	- « -

	397. 3
	РП1450-в/м пров.Корсиківський
	2008
	км
	0,035
	ААБ-1 4х150
	1 997
	- « -

	398. 3
	ТП2074-ж/б 27 вул.Блюхера п.4 к.1
	1993
	км
	0,07
	АВВГ-1 3х95+1х50
	3 921
	- « -

	399. 3
	ТП2074-ж/б 27 вул.Блюхера п.4 к.2
	1993
	км
	0,07
	АВВГ-1 3х95+1х50
	3 921
	- « -

	400. 3
	ТП2086-ж/б 95 пр.Тракторобудівників к.3
	1972
	км
	0,115
	АСБ-1 3х95+1х35
	6 081
	- « -

	401. 3
	ТП2088-ж/б 52 вул.Героїв Праці к.2
	1971
	км
	0,085
	АПВБ-1 3х70+1х25
	4 104
	- « -

	402. 3
	ТП2092-ж/б 34 вул.Героїв Праці к.3
	2002
	км
	0,101
	АВВГ-1 4х95
	5 657
	- « -

	403. 3
	ТП2099-ж/б 26а вул.Гвардійців-Широнінців к.1
	1975
	км
	0,16
	АПВБ-1 3х70+1х25
	7 725
	- « -

	404. 3
	ТП2099-ж/б 26а вул. Гвардійців-Широнінців к.2
	1975
	км
	0,16
	АПВБ-1 3х95+1х25
	8 962
	- « -

	405. 3
	ТП2142-ж/б 62 вул. Гвардійців-Широнінців к.1
	1988
	км
	0,15
	АПВБ-1 3х95+1х35
	8 402
	- « -

	406. 3
	ТП2142-ж/б 62 вул. Гвардійців-Широнінців к.2
	1988
	км
	0,15
	АПВБ-1 3х95+1х25
	8 402
	- « -

	407. 3
	ТП2273-ж/б 29б вул.Тимуровців к.1
	1987
	км
	0,206
	ААШВ-1 3х120
	8 697
	- « -

	408. 3
	ТП2273-ж/б 29б вул.Тимуровців к.2
	1987
	км
	0,206
	ААШВ-1 3х121
	8 697
	- « -

	409. 3
	ТП2273-ж/б 29б вул.Тимуровців к.3
	1987
	км
	0,206
	ААШВ-1 3х122
	8 697
	- « -

	410. 3
	ТП2273-ж/б 29б вул.Тимуровців к.4
	1987
	км
	0,206
	ААШВ-1 3х123
	8 697
	- « -

	411. 3
	ТП2434-ж/б 95 вул. Гвардійців-Широнінців к.1
	1997
	км
	0,05
	АВВГ-1 4х95
	2 801
	- « -

	412. 3
	ТП2434-ж/б 95 вул. Гвардійців-Широнінців к.2
	1997
	км
	0,05
	АВВГ-1 4х95
	2 801
	- « -

	413. 3
	ТП2292-ВП1214
	2005
	км
	0,15
	ААБл-1 4х120
	7 422
	- « -

	 
	КЛ  10 кВ
	 
	 
	 
	 
	
	

	414. 3
	ТП2191 - ТП2288 к.1
	1974
	км
	0,475
	ААШВ-10 3х95
	16 023
	- « -

	415. 3
	ТП2191 - ТП2288 к.2
	1974
	км
	0,475
	ААШВ-10 3х95
	16 023
	- « -

	416. 3
	ТП2192 - ТП2288 к.1
	1974
	км
	0,155
	ААШВ-10 3х95
	5 229
	- « -

	417. 3
	ТП2192 - ТП2288 к.2
	1974
	км
	0,155
	ААШВ-10 3х95
	5 229
	- « -

	 
	ВП
	 
	 
	 
	 
	
	- « -

	418. 3
	Вузловий пункт 1214 вул. Героїв Праці, 28
	2005
	шт
	1
	СПМ-75 на 8 груп
	1 000
	- « -

	Дзержинський район
	
	
	
	
	
	

	 
	КЛ - 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	- « -

	419. 
	РП 96- ВП 1149 к. II
	2007
	км
	0,023
	АВВГ-1 4х150
	3 048
	- « -

	420. 1
	ТП 103- ВП 1166 к.I
	2006
	км
	0,014
	ААБ-1 4х120
	1 247
	- « -

	421. 2
	ТП 103- ВП 1166 к.II
	2006
	км
	0,014
	ААБ-1 4х95
	1 098
	- « -

	422. 3
	ТП 209- ВП 1163
	2005
	км
	0,024
	АВВГ-1 4х50
	1 856
	- « -

	423. 4
	ТП 289- ВП 1162 к.I
	2005
	км
	0,012
	АВВГ-1 4х120
	1 384
	- « -

	424. 5
	ТП 289- ВП 1162 к.II
	2005
	км
	0,012
	АВВГ-1 4х95
	1 210
	- « -

	425. 6
	ТП 329- ВП 1160
	2005
	км
	0,025
	АВВГ-1 4х150
	3 314
	- « -

	426. 7
	ТП 606- ВП 1161
	2005
	км
	0,020
	АВБШВ-1 4х150
	1 910
	- « -

	427. 8
	ТП 606- ВП 1165 к.I
	2005
	км
	0,027
	АВВГ-1 4х120
	3 115
	- « -

	428. 9
	ТП 606- ВП 1165 к.II
	2005
	км
	0,027
	АВВГ-1 4х120
	3 115
	- « -

	429. 
	ТП 665- ВП 1125
	2002
	км
	0,017
	АВВГ-1 3х120+1х50
	1 743
	- « -

	430. 
	ТП 753- ВП 1120
	2001
	км
	0,040
	АВВГ-1 4х120
	4 102
	- « -

	431. 2
	РП 780- ВП 1150
	2004
	км
	0,010
	АВБШВ-1 4х120
	744
	- « -

	432. 3
	РП 780- ВП 1151
	2004
	км
	0,010
	АВБШВ-1 4х120
	744
	- « -

	433. 8
	ТП 833- ж/б 24 А  вул. Космічна
	1965
	км
	0,050
	АСБ-1 3х70+ 1х25
	1 860
	- « -

	434. 8
	ТП 833- ВП 564 к.I
	1973
	км
	0,015
	АВВГ-1 4х16  АВВГ-1 4х25 
	692
	- « -

	435. 6
	ТП 833- ВП 564 к.II
	1973
	км
	0,015
	ААШВ-1 3х120+1х35 к. 1-4
	977
	- « -

	436. 7
	ТП 833- ВП 600
	1973
	км
	0,015
	АВВГ-1 4х25 к.1-4
	621
	- « -

	437. 8
	ТП 929- ВП 1124
	2003
	км
	0,020
	АВВГ-1 4х120
	2 051
	- « -

	438. 9
	ТП 947- ВП 1132
	2001
	км
	0,010
	АВВГ-1 4х95
	896
	- « -

	439. 3
	ТП 1027- ВП 172 к.I
	1996
	км
	0,015
	АВВГ-1 3х95+1х150  
	1 176
	- « -

	440. 9
	ТП 1027- ВП 172 к.II
	2000
	км
	0,015
	АВВГ-1 3х150+1х70
	1 546
	- « -

	441. 9
	ТП 1065- в/м вул. Джанкойська
	1976
	км
	0,048
	ААБ-1 3х150+ 1х50
	2 739
	- « -

	442. 9
	ТП 1099- ВП 180 к.II
	2000
	км
	0,010
	АВВГ-1 3х150+1х70
	1 031
	- « -

	443. 4
	ТП 1126- ВП 499
	1966
	км
	0,175
	ВРБ-1 3х35+110
	5 340
	- « -

	444. 9
	ТП 1137- в/м вул. Червонозорьська оп.17
	1979
	км
	0,030
	АСБ-1 3х95+1х35
	2 221
	- « -

	445. 6
	ТП 1527- в/м вул. Вавилова
	1978
	км
	0,050
	А -3х70
	2 947
	- « -

	446. 9
	ТП 1527- в/м в-д Кузнецький
	1978
	км
	0,160
	АСБ-1 3х185
	12 875
	- « -

	447. 8
	ТП 1527- ВП 1145
	2004
	км
	0,012
	АВВГ-1 4х185
	1 632
	- « -

	448. 9
	ТП 1531- ВП 1159 к.I
	2005
	км
	0,100
	АВВГ-1 4х120
	10 256
	- « -

	449. 0
	ТП 1531- ВП 1159 к.II
	2005
	км
	0,100
	АВВГ-1 4х120
	10 256
	- « -

	450. 1
	ТП 1552- ВП 182
	2000
	км
	0,012
	АВВГ-1 3х95+1х35
	941
	- « -

	451. 0
	ТП1555- ВП 1142
	2004
	км
	0,020
	АВВГ-1 3х185+1х120
	2 720
	- « -

	452. 0
	ТП1558- ж/б 64 вул. Ревкомівська к.II
	1976
	км
	0,060
	АСБ-1 3х16+1х6
	1 693
	- « -

	453. 4
	ТП 1576- ВП 626 к.I
	1982
	км
	0,010
	ААБ-1 3х70+1х25
	384
	- « -

	454. 5
	ТП 1576- ВП 626 к.II
	1982
	км
	0,010
	ААБ-1 3х70+1х25
	384
	- « -

	455. 6
	ТП 1576- ВП 627 к.1
	1982
	км
	0,010
	ААБ-1 3х70+1х25
	384
	- « -

	456. 7
	ТП 1576-ВП 627 к.II
	1982
	км
	0,010
	ААБ-1 3х70+1х25
	384
	- « -

	457. 8
	ТП 1576- ж/б 22 пр. Леніна
	1982
	км
	0,230
	АСБ-1 3х120+1х70
	14 205
	- « -

	458. 9
	ТП 17- ВП 603
	1982
	км
	0,125
	АСБ-1 3х120+1х70
	7 720
	- « -

	459. 0
	ТП 1589- в/м вул. Аральська
	1981
	км
	0,055
	ААБл-3х120
	2 042
	- « -

	460. 1
	ТП 1847 -ж/б 199 Г (10А) вул. Клочківська, к.1
	1988
	км
	0,060
	ААБЛ-1 3х70
	1 706
	- « -

	461. 1
	ТП 1847 -ж/б 199 Г (10А) вул. Клочківська, к.II
	1988
	км
	0,060
	ААБЛ-1 3х70
	1 706
	- « -

	462. 1
	ТП1847- ж/б 199 Г (10А) вул. Клочківська, к.III
	1988
	км
	0,060
	ААБЛ-1 3х70
	1 706
	- « -

	463. 1
	ТП1847- ж/б 199 Г(10А) вул. Клочківська, к.IV
	1988
	км
	0,060
	ААБЛ-1 3х70
	1 706
	- « -

	464. 4
	ВП 592 -ж/б 31В (Архітекторів) пр-т Леніна
	1973
	км
	0,150
	АСБ-1 3*95+1*25
	4 759
	- « -

	 
	ТП, РП
	 
	 
	 
	 
	
	

	465. 
	Будівельна частина ТП 329 вул. Сумська,47
	1950
	м.куб.
	159,60
	Стіни- цегляні, покрівля- рубіроїдна. Висота-3,8 м
	35 925
	- « -

	466. 
	Будівельна частина ТП 914 вул. Клочківська,333
	1964
	м.куб.
	144,40
	Стіни- цегляні, покрівля- рубіроїдна. Висота-3,8 м
	43 338
	- « -

	467. 
	Будівельна частина ТП 1156 вул. Шекспіра,13
	1969
	м.куб.
	159,60
	Стіни- цегляні, покрівля- рубіроїдна. Висота-3,8 м
	59 875
	- « -

	468. 
	Будівельна частина ТП 3503 вул. Динамівська, 4
	1997
	м.куб.
	182,40
	Стіни- цегляні, покрівля- рубіроїдна. Висота-3,8 м
	109 486
	- « -

	469. 
	Будівельна частина РП 1520 вул. Клочківська, 101
	1992
	м.куб.
	372,40
	Стіни- цегляни, покрівля- рубероїдна Висота-3,8м
	160 178
	- « -

	 
	ВП
	 
	 
	 
	 
	
	

	470. 
	Вузловий пункт 167 вул. Культури,16
	1965
	од.
	1
	8 груп
	800
	- « -

	471. 
	Вузловий пункт 177 пр. Леніна,15
	1965
	од.
	1
	7 груп
	800
	- « -

	472. 
	Вузловий пункт 179 А вул. Трінклера,14
	1975
	од.
	1
	5 груп
	1 000
	- « -

	473. 
	Вузловий пункт 180 пр. Леніна,40
	1965
	од.
	1
	7 груп
	800
	- « -

	474. 
	Вузловий пункт 181 вул. Сумська,49
	1961
	од.
	1
	6 груп
	800
	- « -

	475. 
	Вузловий пункт 183 вул. Єсеніна,12
	1970
	од.
	1
	6 груп
	1 000
	- « -

	476. 
	Вузловий пункт 300 вул. Клочківська,50
	1992
	од.
	1
	7 груп
	1 400
	- « -

	477. 
	Вузловий пункт 301 вул. Трінклера
	1962
	од.
	1
	7 груп
	800
	- « -

	478. 
	Вузловий пункт 302 вул. Сумська,73
	1969
	од.
	1
	8 груп
	1 000
	- « -

	479. 
	Вузловий пункт 304 вул. Чічібабіна,2
	1970
	од.
	1
	6 груп
	1 000
	- « -

	Київський район
	
	
	
	
	
	

	 
	КЛ - 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	- « -

	480. 
	ТП 11 - ВП 68 к.2
	1959
	км
	0,040
	ААБ-1 (3*95+1*25)
	697
	- « -

	481. 
	ТП 11 - ВП 1099
	1993
	км
	0,160
	АСБ-1 (3*70+1*35)
	8 929
	- « -

	482. 
	ТП 61 - ВП 623
	1987
	км
	0,080
	ААБ-1 (4*95)
	3 486
	- « -

	483. 
	ТП 76 - ТП 1594
	1958
	км
	0,105
	СБ-1 (3*70)
	2 897
	- « -

	484. 
	ТП 93 - ВП 1052
	2003
	км
	0,016
	АВВГ-1(4*+120)
	1 743
	- « -

	485. 
	ТП 128 - в/м 2-й в'їзд Вологодський
	2008
	км
	0,020
	АВВГ-1 (4*120)
	2 564
	- « -

	486. 
	ТП 136 -в/м вул.Шевченка н/ч ст к.2
	1974
	км
	0,100
	ААБ-1 (3*120)
	1 856
	- « -

	487. 
	ТП 136 - ВП 694 к.1
	2000
	км
	0,080
	ААБ-1 (3*95)
	5 557
	- « -

	488. 
	ТП 136 - ВП 694 к.2
	2000
	км
	0,080
	ААБ-1 (3*95)
	5 557
	- « -

	489. 
	ТП 172 - вул.Мироносицька ж.б. 21
	2000
	км
	0,120
	АВВГ-1 (3*25+1*10)
	7 035
	- « -

	490. 
	ТП 182 - ВП 1061
	2000
	км
	0,100
	ААБ-1 (3*120)
	7 888
	- « -

	491. 
	ТП 182 - ВП 2
	1944
	км
	0,267
	АСБ-1 (3*120)
	3 259
	- « -

	492. 
	ТП 182 - ВП 249 к.2
	1959
	км
	0,140
	СБ-1 (3*35+1*16)
	2 780
	- « -

	493. 
	ТП 222 - вул.Лермонтівська ж.б. 20 к.1
	1983
	км
	0,140
	АВВГ -1 (3*95+1*50)
	6 273
	- « -

	494. 
	ТП 222 - вул.Лермонтівська ж.б. 20 к.2
	1983
	км
	0,140
	АВВГ -1 (3*95+1*50)
	6 273
	- « -

	495. 
	ТП 255 - ВП 1099
	1993
	км
	0,100
	АВВГ-1 (3*70+1*25)
	5 794
	- « -

	496. 
	ТП 263 - ВП 1042
	2003
	км
	0,012
	АВВГ-1 (3*150+1*95)
	1 502
	- « -

	497. 
	ТП 276 - ВП 616
	2003
	км
	0,050
	ААБ-1 (3*120)
	3 944
	- « -

	498. 
	ТП 296 - в/м вул.Чубаря  к.2
	1963
	км
	0,060
	СБ-1 (3*120+1*50)
	2 642
	- « -

	499. 
	ТП 297 - ВП 1036
	2002
	км
	0,004
	АВВГ-1 (4*120)
	436
	- « -

	500. 
	ТП 313 - ВП 571
	1971
	км
	0,100
	ААБ-1 (3*95)
	1 634
	- « -

	501. 
	ТП 313 - ВП 1043
	2003
	км
	0,008
	АВВГ-1 (3*150+1*95)
	1 001
	- « -

	502. 
	ТП 329 - ВП 69 к.1
	1988
	км
	0,200
	ААБ-1 (3*95)
	8 172
	- « -

	503. 
	ТП 329 - ВП 69 к.2
	1988
	км
	0,200
	ААБ-1 (3*95)
	8 172
	- « -

	504. 
	ТП 372 - в/м Білгородське шосе к.1  
	1999
	км
	0,030
	АСБ-1 (3*95)
	2 665
	- « -

	505. 
	ТП 372 - в/м Білгородське шосе к.2  
	1999
	км
	0,030
	АСБ-1 (3*95)
	2 665
	- « -

	506. 
	ТП 402 - в/м вул.Пушкінська
	1961
	км
	0,040
	ААБ-1 (3*70)
	568
	- « -

	507. 
	ТП 485 - ВП 1049
	2003
	км
	0,012
	АВВГ-1 (4*150)
	1 502
	- « -

	508. 
	ТП 547 - ВП 604 к.1
	2000
	км
	0,035
	ААШВ - 1(3*95+1*35)
	2 437
	- « -

	509. 
	ТП 547 - ВП 604 к.2
	2000
	км
	0,035
	ААШВ - 1(3*95+1*35)
	2 437
	- « -

	510. 
	ТП 572 - ВП 1045 к.1
	2003
	км
	0,021
	АВВГ-1 (3*95+1*50)
	2 000
	- « -

	511. 
	ТП 572 - ВП 1045 к.2
	2003
	км
	0,021
	АВВГ-1 (3*95+1*50)
	2 000
	- « -

	512. 
	ТП 618 - ВП 1031
	2001
	км
	0,015
	АВВГ-1 (3*95+1*50)
	1 428
	- « -

	513. 
	ТП 618 - ВП 1054
	2004
	км
	0,015
	АВВГ-1 (3*50)
	962
	- « -

	514. 
	ТП 629 - ВП 1068
	2004
	км
	0,010
	АВВГ-1 (3*50+1*70)
	730
	- « -

	515. 
	ТП 657 - ВП 316
	1960
	км
	0,200
	АПВГ-1(3*70+1*35)
	3 862
	- « -

	516. 
	ТП 839 - ВП 1070
	2004
	км
	0,020
	АВВГ-1 (4*150)
	2 504
	- « -

	517. 
	РП 1000 - ВП 1095
	1995
	км
	0,100
	АВВГ-1 (4*95)
	6 721
	- « -

	518. 
	РП 1150 - ВП 1064
	2004
	км
	0,010
	АВВГ-1 (3*120+1*70)
	1 090
	- « -

	519. 
	ТП 1534 - ВП 299
	1999
	км
	0,100
	АВВГ-1 (3*50+1*25)
	7 302
	- « -

	520. 
	ТП 1571 - ВП 168 к.1
	1985
	км
	0,163
	ААБ-1 (3*70+1*35)
	5 001
	- « -

	521. 
	ТП 1571 - ВП 168 к.2
	1985
	км
	0,163
	ААБ-1 (3*70+1*35)
	5 001
	- « -

	522. 
	РП 2160 - в/м вул.Бакуліна
	1992
	км
	0,055
	АВВГ-1 (3*185)
	4 856
	- « -

	523. 
	ТП 2204 -вул.Академіка Павлова ж.б.319 А к.3
	1976
	км
	0,090
	АВВГ-1 (3*70+1*35)
	2 607
	- « -

	524. 
	ТП 2209 - ВП 1057 к.1
	2000
	км
	0,020
	АВВГ-1(4*70)
	1 641
	- « -

	525. 
	ТП 2209 - ВП 1057 к.2
	2000
	км
	0,020
	АВВГ-1(4*70)
	1 641
	- « -

	526. 
	ВП 17 - ВП 648
	2006
	км
	0,050
	АСБ-1 (3*50+1*25)
	3 842
	- « -

	527. 
	ВП 24 - ВП 1078
	2005
	км
	0,100
	ААБЛ-1(4*120)
	9 401
	- « -

	528. 
	ВП 43 - ТП 329 к.1
	1988
	км
	0,105
	ААШВ - 1(3*120)
	4 433
	- « -

	529. 
	ВП 43 - ТП 329 к.2
	1988
	км
	0,105
	ААШВ - 1(3*120)
	4 433
	- « -

	530. 
	ВП 67 - ВП 1008
	1999
	км
	0,202
	СБ -1(3*35)
	18 048
	- « -

	531. 
	ВП 75 - ВП 1078
	2005
	км
	0,093
	ААБ-1 (4*120)
	8 743
	- « -

	532. 
	ВП 75 - ВП 1079
	2005
	км
	0,050
	ААБ-1 (4*120)
	4 701
	- « -

	533. 
	ВП 75 - вул.Іванова ж.б.37
	2005
	км
	0,005
	АВВГ-1(4*70)
	459
	- « -

	534. 
	ВП 86 - вул.Сумська, 112
	1951
	км
	0,100
	СБ-1(3*35+1*16)
	1 986
	- « -

	535. 
	ВП 89 - вул.Пушкінська, 3
	1999
	км
	0,100
	ААБ-1 (3*95+1*25)
	8 279
	- « -

	536. 
	ВП 112 - ВП 1079 н/ч ст.
	2005
	км
	0,086
	ААБЛ-1 (4*120)
	8 085
	- « -

	537. 
	ВП 584 - вул.Дарвіна ж.б. 6 под.6
	1968
	км
	0,052
	СБ-1 (3*16)
	719
	- « -

	538. 
	ВП 1001 - вул.Ольмінського ж.б.3
	1999
	км
	0,050
	АВВГ-1 (3*50+1*25)
	4 080
	- « -

	539. 
	ВП 1078 - вул.Іванова ж.б. 27
	2005
	км
	0,086
	АВВГ-1 (4*70)
	7 889
	- « -

	540. 
	ВП 1078 - вул.Іванова ж.б. 29
	2005
	км
	0,023
	АВВГ-1 (4*70)
	2 110
	- « -

	541. 
	ВП 1078 - вул.Іванова ж.б. 31
	2005
	км
	0,005
	АВВГ-1 (4*70)
	459
	- « -

	542. 
	ВП 1078 - вул.Іванова ж.б. 33
	2005
	км
	0,044
	АВВГ-1 (4*70)
	4 037
	- « -

	543. 
	ВП 1079 - вул.Іванова ж.б. 41 п.1
	2005
	км
	0,085
	АВВГ-1 (4*70)
	7 797
	- « -

	544. 
	ВП 1079 - вул.Іванова ж.б. 41 п.2
	2005
	км
	0,032
	АВВГ-1 (4*70)
	2 936
	- « -

	545. 
	ВП 1079 - вул.Іванова ж.б. 43
	2005
	км
	0,053
	АВВГ-1 (4*70)
	4 862
	- « -

	546. 
	КТП 1875 - в/м вул.Квітуча к.1
	2001
	км
	0,030
	АВВГ-1 (3*240)
	5 039
	- « -

	547. 
	КТП 1875 - в/м вул.Квітуча  к.2
	2001
	км
	0,030
	АВВГ-1 (3*240)
	5 039
	- « -

	548. 
	ТП 16 - вул.Чернишевська,ж.б. 90
	1950
	км
	0,180
	ААБ-1 (3*50)
	1 665
	- « -

	549. 
	ТП 369 - ВП 584
	1973
	км
	0,290
	СБ-1 (3*35+1*25)
	8 637
	- « -

	550. 
	ТП 1809 - ВП 1072
	2005
	км
	0,020
	АВВГ-1(4*120)
	2 436
	- « -

	551. 
	ВП 10 - ВП 376
	1974
	км
	0,233
	СБ-1 (3*50+1*25)
	8 503
	- « -

	552. 
	ВП 143 - вул.Чернишевська,ж.б.43
	1964
	км
	0,025
	А (3*95)
	721
	- « -

	553. 
	ВП 151-вул.Чернишевська,ж.б. 4
	1962
	км
	0,045
	СБ-1(3*50)
	1 027
	- « -

	554. 
	ВП 151 - ВП 321
	1968
	км
	0,050
	СБ-1(3*50)
	1 427
	- « -

	555. 
	ВП 200 - вул.Лермонтівська ж.б. 38
	1982
	км
	0,080
	АВВГ-1(3*35)
	2 160
	- « -

	556. 
	ВП 320 - ВП 616
	1974
	км
	0,100
	СБ-1(3*35+1*16)
	2 978
	- « -

	557. 
	ВП 608 - ВП 609
	1978
	км
	0,005
	АПВБ-1 (3*70+1*25)
	169
	- « -

	558. 
	ВП 638 - вул.Пушкінська , 83
	1968
	км
	0,030
	КРПТ-3*25
	641
	- « -

	559. 
	ВП 638 - вул.Пушкінська , 83 А
	1968
	км
	0,100
	КРПТ-3*25
	1 526
	- « -

	560. 
	ВП 661 - вул.Мироносицька, 87 - 89
	1986
	км
	0,080
	АСБ-1 (3*35)
	2 910
	- « -

	561. 
	ВП 661 - вул.Мироносицька, 82
	1986
	км
	0,070
	АСБ-1 (3*35)
	2 546
	- « -

	562. 
	ВП 680 - вул.Студентська ж.б. 4 к.1
	1986
	км
	0,120
	СБ-1 (3*35)
	5 643
	- « -

	563. 
	ВП 680 - вул.Студентська ж.б. 4 к.2
	1986
	км
	0,120
	СБ-1 (3*35)
	5 643
	- « -

	564. 
	ВП 1077 - вул.Дарвіна, 11 
(Будинок художника)
	2005
	км
	0,060
	АВБбШВ(3*70+1*35)
	4 062
	- « -

	565. 
	ВП 1077 - в/м вул.Дарвіна                              
	2005
	км
	0,045
	АВВГ-1 (3*70)
	3 601
	- « -

	 
	ВП
	 
	 
	 
	 
	
	

	566. 
	Вузловий пункт-1019
	2006
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 8гр. СПМ 99
	1 900
	- « -

	567. 
	Вузловий пункт -1020
	2006
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 11 гр. СПМ 75
	1 900
	- « -

	568. 
	Вузловий пункт-1078 
	2005
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 7гр. СПМ 75
	1 900
	- « -

	569. 
	Вузловий пункт-1079 
	2005
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 7гр. СПМ 75
	1 900
	- « -

	570. 
	Вузловий пункт-1080
	2005
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 8 гр. СПМ 75
	1 900
	- « -

	571. 
	Вузловий пункт-1083
	2005
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 7 гр. СПМ 75
	1 900
	- « -

	572. 
	Вузловий пункт-1085
	2005
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 6 гр. СПМ 75
	1 900
	- « -

	573. 
	Вузловий пункт-1087
	2005
	од.
	1
	РУ 0,4 кВ: 9 гр. СПМ 75
	1 900
	- « -


В.о. директора Департаменту економіки та комунального майна -                                                                                                                               начальник управління комунального майна та приватизації 






В.М.Солошкін
Додаток 6

до рішення    36 сесії Харківської 

                                                                                                                                                            міської ради  5 cкликання   

                                                                                                                                  

  «Про комунальну власність м.Харкова»                                                                                              

                                                                                                                                    

   від 30.09.2009р. №       /09

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, СТОСОВНО ЯКИХ НАДАНА ЗГОДА НА ПРОВЕДЕННЯ ЗНОСУ

	№ п/п
	Назва об’єкта
	Адреса
	Загальна площа, кв.м.
	Орган, якому надано дозвіл на проведення зносу

	1. 
	Нежитлова будівля 
	Вул.Плеханівська,96, літ. «М1/1-1»
	59,1
	Виконавчий комітет Комінтернівської районної в м. Харкові ради

	2. 
	Нежитлова будівля 
	В-д Журавлівський                2-й, 3/6, літ. «А-1»
	123,8
	Виконавчий комітет Київської районної в м. Харкові ради

	3. 
	Нежитлова будівля
	В-д Журавлівський                2-й, 3/6-б, літ. «Б-1»
	126,4
	- « -


В.о. директора Департаменту економіки та комунального майна -                                                                                                                               начальник управління комунального майна та приватизації 






В.М.Солошкін
Додаток 7

до рішення     36 сесії Харківської 

                                                                                                                                                            міської ради  5 cкликання   

                                                                                                                                  

   «Про комунальну власність м.Харкова»                                                                                              

                                                                                                                                    

   від  30.09.2009р. №       /09

ПЕРЕЛІК  РІШЕНЬ  СЕСІЙ  ХАРКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ ПРО КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ М.ХАРКОВА,  

ДО  ЯКИХ  ВНОСЯТЬСЯ  ЗМІНИ

	№ п/п


	Номер та дата рішення
	Додаток, який змінюється
	Зміст
	Зміни
	Підстава

	1. 
	Рішення 25 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 06.10.2004р. №136/04 «Про комунальну власність м.Харкова»
	П.2 додатку 4
	Вважати вилученим з переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста – частину нежитлового приміщення по вул.Греківській,6, літ. «І-2» (1,2 поверх) площею 289,8 кв.м. балансовою вартістю 82,7 тис.грн.
	Скасувати
	Технічний паспорт на житловий будинок, виготовлений КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» за станом на 01.08.2006р.

	2. 
	Рішення 23 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 08.07.2004р. №118/04 «Про комунальну власність м.Харкова»
	П.1 додатку 3
	Вилучено з переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста нежитлову будівлю по вул.Греківській,6, літ. «І-2» загальною площею 289,8 кв.м. 
	Вилучено з переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста житловий будинок по вул.Греківській,6, літ. «І-2» загальною площею 471,6 кв.м. 
	- « -


В.о. директора Департаменту економіки та комунального майна -                                                                                                                               начальник управління комунального майна та приватизації 






В.М.Солошкін
PAGE  
105

